# 节能型电气设备分项计量相关记录

## 一、竣工验收记录

### （一）照明系统

- 功率密度验收

  - 验收标准：依据《建筑照明设计标准》GB 50034，主要功能房间照明功率密度值需达到目标值。

  - 验收情况：对各主要功能房间进行抽样检测，共检测 [X] 个房间。使用专业功率密度检测仪器，测量结果显示所有检测房间的照明功率密度值均符合标准要求，满足得 5 分条件。

  - 分项计量关联：照明系统作为独立分项，其功率密度达标情况直接影响分项能耗计量数据的准确性与合理性。达标意味着在照明分项能耗中，可有效控制单位面积能耗，为后续能耗分析提供可靠基础。

- 采光区域智能调光验收

  - 验收标准：采光区域人工照明应能随天然光照度变化自动调节。

  - 验收情况：在采光区域设置模拟天然光照度变化场景，测试照明灯具自动调节功能。共进行 [X] 次测试，灯具均能准确、迅速响应光照度变化，自动调节亮度，满足得 2 分条件。

  - 分项计量关联：采光区域照明的自动调节功能实现了照明能耗的动态控制。通过分项计量系统，可清晰记录不同时段、不同光照条件下该区域照明能耗数据，便于分析节能效果与能耗规律。

### （二）三相配电变压器

- 节能性能验收

  - 验收标准：各项性能指标满足国家现行有关标准的节能评价值要求。

  - 验收情况：查阅权威检测机构出具的检测报告，三相配电变压器的空载损耗和负载损耗等指标均符合标准。同时，现场检查变压器运行状态，运行平稳，无异响与过热现象。满足得 3 分条件。

  - 分项计量关联：三相配电变压器作为电力分配的关键设备，其能耗在整个建筑电力分项中占比重大。节能性能达标可降低变压器自身能耗，在分项计量中体现为该设备能耗数据的减少，有助于整体电力能耗的降低。

### （三）水泵与风机

- 节能评价值验收

  - 验收标准：水泵和风机性能符合国家现行有关标准的节能评价值要求。

  - 验收情况：查看检测报告，水泵和风机的能效比等指标均达到标准。现场试运行，设备运行稳定，风量、水量输出满足设计要求。满足得 3 分条件。

  - 分项计量关联：水泵与风机是建筑能耗较大的设备，作为独立分项，其节能性能直接影响该分项能耗数据。节能达标可有效降低设备运行能耗，通过分项计量系统，可直观看到该分项能耗的下降趋势，为能耗管理提供数据支持。

## 二、现场检查记录

### （一）照明系统

- 功率密度检查

  - 检查时间：[具体日期与时间]

  - 检查人员：[姓名 1]、[姓名 2]

  - 检查情况：随机抽取 [X] 个主要功能房间，使用功率密度测试仪进行测量。记录每个房间的测量值，与标准目标值对比，均在合格范围内。

  - 问题与处理：无异常情况。

  - 分项计量关联：确保照明系统功率密度符合标准，是保证分项计量准确性的前提。若功率密度超标，将导致照明分项能耗计量数据偏高，影响整体能耗分析。

- 采光区域智能调光检查

  - 检查时间：[具体日期与时间]

  - 检查人员：[姓名 1]、[姓名 2]

  - 检查情况：在采光区域手动模拟不同光照度环境，观察照明灯具的调节情况。灯具能够及时响应，亮度调节顺畅。

  - 问题与处理：无异常情况。

  - 分项计量关联：采光区域智能调光功能正常运行，有助于准确记录不同光照条件下的照明能耗，为分项计量提供真实、动态的能耗数据。

### （二）三相配电变压器

- 节能性能检查

  - 检查时间：[具体日期与时间]

  - 检查人员：[姓名 1]、[姓名 2]

  - 检查情况：检查变压器外观，无破损、渗漏油现象。使用红外测温仪检测变压器表面温度，在正常范围内。查看运行参数记录，空载损耗和负载损耗数据符合节能评价值标准。

  - 问题与处理：无异常情况。

  - 分项计量关联：三相配电变压器节能性能稳定，可保证其在分项计量中的能耗数据真实反映节能效果，为能耗分析提供可靠依据。

### （三）水泵与风机

- 节能评价值检查

  - 检查时间：[具体日期与时间]

  - 检查人员：[姓名 1]、[姓名 2]

  - 检查情况：现场观察水泵和风机运行状态，设备运行平稳，无异常振动与噪音。查看设备铭牌与检测报告，能效比等指标符合标准要求。

  - 问题与处理：无异常情况。

  - 分项计量关联：水泵与风机节能评价值达标，在分项计量中体现为能耗数据的合理降低，有利于准确掌握该设备的能耗情况，为节能管理提供有效数据。

## 三、运行调试记录

### （一）照明系统

- 功率密度调试

  - 调试时间：[具体日期与时间]

  - 调试人员：[姓名 1]、[姓名 2]

  - 调试过程：在照明系统安装完成后，对主要功能房间进行功率密度调试。根据房间面积与照明需求，对照明灯具的布置与选型进行优化，确保功率密度值达到标准要求。

  - 调试结果：经过调试，所有主要功能房间的照明功率密度值均符合《建筑照明设计标准》GB 50034 规定的目标值。

  - 分项计量关联：准确调试照明功率密度，可使照明分项能耗计量数据真实反映实际能耗情况，为能耗分析与节能管理提供准确数据基础。

- 采光区域智能调光调试

  - 调试时间：[具体日期与时间]

  - 调试人员：[姓名 1]、[姓名 2]

  - 调试过程：安装光线感应装置后，进行智能调光系统调试。在不同时段、不同光照条件下，对光线感应装置的灵敏度与灯具调节逻辑进行测试与优化。

  - 调试结果：智能调光系统运行正常，采光区域照明灯具能够根据天然光照度变化准确、迅速地调节亮度。

  - 分项计量关联：采光区域智能调光系统调试成功，可实现照明能耗的精准控制与计量。通过分项计量系统，可清晰记录不同光照条件下的照明能耗变化，为节能分析提供详细数据。

### （二）三相配电变压器

- 节能性能调试

  - 调试时间：[具体日期与时间]

  - 调试人员：[姓名 1]、[姓名 2]

  - 调试过程：在变压器安装完成后，进行空载与负载调试。通过调整变压器的分接开关等参数，优化变压器的运行性能，降低空载损耗和负载损耗。

  - 调试结果：经过调试，三相配电变压器的空载损耗和负载损耗等指标均满足国家现行有关标准的节能评价值要求。

  - 分项计量关联：三相配电变压器节能性能调试达标，可保证其在运行过程中的能耗数据真实反映节能效果，在分项计量中为能耗分析提供可靠依据。

### （三）水泵与风机

- 节能评价值调试

  - 调试时间：[具体日期与时间]

  - 调试人员：[姓名 1]、[姓名 2]

  - 调试过程：对水泵和风机进行试运行调试，通过调整叶轮角度、电机转速等参数，优化设备的能效比。

  - 调试结果：调试后，水泵和风机的能效比符合国家现行有关标准的节能评价值要求，设备运行稳定。

  - 分项计量关联：水泵与风机节能评价值调试成功，在分项计量中可准确反映设备的能耗情况，为能耗管理与节能改造提供数据支持。