|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 最大值 | 平均值 | 采光 均匀度 | 结论 |
| 1 |  | 1002[大厅] | 登录厅 | IV | 侧面 | 14.78 | 2.03 | 7.27 | 不满足 |
| 1011[开架书库] | 开架书库 | III | 侧面 | 20.60 | 3.12 | 6.60 | 不满足 |
| 1013[报告厅] | 会议室 | III | 侧面 | 14.51 | 4.93 | 2.94 | 满足 |
| 1020[开架书库] | 开架书库 | III | 侧面 | 20.41 | 4.00 | 5.11 | 满足 |
| 1027[开架书库] | 开架书库 | III | 侧面 | 25.40 | 6.05 | 4.20 | 满足 |
| 1032[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 16.49 | 3.07 | 5.37 | 满足 |
| 1048[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.58 | 3.82 | 4.07 | 满足 |
| 1049[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 12.20 | 5.35 | 2.28 | 满足 |
| 1053[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 16.31 | 3.64 | 4.48 | 满足 |
| 1059[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 12.26 | 3.63 | 3.38 | 满足 |
| 1060[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 12.34 | 3.63 | 3.39 | 满足 |
| 1063[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 12.26 | 3.58 | 3.42 | 满足 |
| 1064[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.54 | 4.90 | 3.17 | 满足 |
| 1070[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.51 | 4.88 | 3.18 | 满足 |
| 1074[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 12.38 | 3.65 | 3.39 | 满足 |
| 2 |  | 2008[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 18.60 | 3.92 | 4.75 | 满足 |
|  | 2017[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 16.87 | 4.67 | 3.61 | 满足 |
|  | 2030[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 23.83 | 5.21 | 4.57 | 满足 |
|  | 2031[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 17.21 | 3.31 | 5.19 | 满足 |
|  | 2046[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.14 | 4.14 | 3.17 | 满足 |
|  | 2055[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 17.17 | 4.01 | 4.28 | 满足 |
|  | 2058[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 12.46 | 3.70 | 3.37 | 满足 |
|  | 2062[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.71 | 4.97 | 3.16 | 满足 |
|  | 2067[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 12.35 | 3.74 | 3.31 | 满足 |
|  | 2068[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 12.38 | 3.72 | 3.33 | 满足 |
|  | 2069[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 12.20 | 3.72 | 3.27 | 满足 |
|  | 2071[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.62 | 4.97 | 3.14 | 满足 |
| 3 |  | 3005[大厅] | 门厅 | IV | 侧面 | 14.15 | 2.01 | 7.04 | 不满足 |
|  | 3010[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 19.66 | 3.11 | 6.32 | 不满足 |
|  | 3018[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 16.93 | 3.77 | 4.49 | 满足 |
|  | 3029[阅览室] | 阅览室 | III | 侧面 | 19.57 | 5.45 | 3.59 | 满足 |
|  | 3035[库房] | 库房 | V | 侧面 | 13.15 | 2.68 | 4.91 | 满足 |
|  | 3039[多媒体区] | 会议室 | III | 侧面 | 16.25 | 5.66 | 2.87 | 满足 |
|  | 3047[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 13.15 | 4.15 | 3.17 | 满足 |
|  | 3066[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.64 | 4.97 | 3.15 | 满足 |
|  | 3073[普通办公室] | 办公室 | III | 侧面 | 15.62 | 4.95 | 3.16 | 满足 |