| 楼层 | 户型 |  | 房间 |  | 对标功能 | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 房间面积 (m2) |  | 可看到景观 面积(m2) |  | 面积比例 (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1002[大厅] |  | 登录厅 | IV |  | 侧面 | 863.47 |  | 828.05 |  | 96 |  |
|  |  |  | 1011[开架书库] |  | 开架书库 | III |  | 侧面 | 350.86 |  | 350.86 |  | 100 |  |
|  |  |  | 1013[报告厅] |  | 会议室 | III |  | 侧面 | 316.67 |  | 316.67 |  | 100 |  |
|  |  |  | 1020[开架书库] |  | 开架书库 | III |  | 侧面 | 283.02 |  | 283.02 |  | 100 |  |
|  |  |  | 1027[开架书库] |  | 开架书库 | III |  | 侧面 | 186.14 |  | 186.14 |  | 100 |  |
|  |  |  | 1032[阅览室] |  | 阅览室 | III |  | 侧面 | 162.50 |  | 80.28 |  | 49 |  |
|  |  |  | 1048[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 47.21 |  | 47.21 |  | 100 |  |
|  |  |  | 1049[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 30.70 |  | 30.70 |  | 100 |  |
|  |  |  | 1053[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 29.39 |  | 16.53 |  | 56 |  |
|  |  |  | 1059[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 22.98 |  | 22.98 |  | 100 |  |
|  |  |  | 1060[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 22.98 |  | 22.98 |  | 100 |  |
|  |  |  | 1063[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |  |
|  |  |  | 1064[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |  |
|  |  |  | 1070[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |  |
|  |  |  | 1074[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |  |
| 2 |  |  | 2071[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2062[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2069[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2068[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2067[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 22.87 |  | 22.87 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2058[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 22.98 |  | 22.98 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2055[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 29.39 |  | 23.88 |  | 81 |  |
|  |  |  | 2046[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 47.21 |  | 47.21 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2031[阅览室] |  | 阅览室 | III |  | 侧面 | 162.50 |  | 112.20 |  | 69 |  |
|  |  |  | 2030[阅览室] |  | 阅览室 | III |  | 侧面 | 186.14 |  | 186.14 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2017[阅览室] |  | 阅览室 | III |  | 侧面 | 301.59 |  | 301.59 |  | 100 |  |
|  |  |  | 2008[阅览室] |  | 阅览室 | III |  | 侧面 | 430.61 |  | 430.61 |  | 100 |  |
| 3 |  |  | 3039[多媒体区] |  | 会议室 | III |  | 侧面 | 105.95 |  | 105.95 |  | 100 |  |
|  |  |  | 3035[库房] |  | 库房 | V |  | 侧面 | 138.16 |  | 138.16 |  | 100 |  |
|  |  |  | 3073[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 22.89 |  | 22.89 |  | 100 |  |
|  |  |  | 3066[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 22.89 |  | 22.89 |  | 100 |  |
|  |  |  | 3047[普通办公室] |  | 办公室 | III |  | 侧面 | 47.23 |  | 47.23 |  | 100 |  |
|  |  |  | 3029[阅览室] |  | 阅览室 | III |  | 侧面 | 186.14 |  | 186.14 |  | 100 |  |
|  |  |  | 3018[阅览室] |  | 阅览室 | III |  | 侧面 | 298.45 |  | 298.45 |  | 100 |  |
|  |  |  | 3010[阅览室] |  | 阅览室 | III |  | 侧面 | 382.80 |  | 382.80 |  | 100 |  |
|  |  |  | 3005[大厅] |  | 门厅 | IV |  | 侧面 | 496.68 |  | 173.79 |  | 35 |  |
| 房间类型 |  | 采光等级 |  | 采光类型 |  |  | 房间面积 (m2) |  |  | 可看到景观 面积(m2) |  | 面积比例 (%) |  |
| 登录厅 |  | IV |  | 侧面 |  |  | 863.47 |  |  | 828.05 |  | 96 |  |
| 会议室 |  | III |  | 侧面 |  |  | 422.62 |  |  | 422.62 |  | 100 |  |
| 库房 |  | V |  | 侧面 |  |  | 138.16 |  |  | 138.16 |  | 100 |  |
| 办公室 |  | III |  | 侧面 |  |  | 551.69 |  |  | 533.32 |  | 97 |  |
| 阅览室 |  | III |  | 侧面 |  |  | 2110.73 |  |  | 1978.22 |  | 94 |  |
| 门厅 |  | IV |  | 侧面 |  |  | 496.68 |  |  | 173.79 |  | 35 |  |
| 开架书库 |  | III |  | 侧面 |  |  | 820.02 |  |  | 820.02 |  | 100 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  | 5403.38 |  |  | 4894.19 |  | 91 |  |