电梯及扶梯订货清单及产品资料

一、订货清单

| 产品类别 | 型号 | 数量 | 载重 / 承载人数 | 速度 | 提升高度 | 层站数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客梯 | TKJ1000/1.75 - JXW | 3 台 | 1000kg（13 人） | 1.75m/s | 根据建筑楼层实际，约 [X] 米 | 每层设站，共 [X] 层 | 采用永磁同步无齿轮曳引机，具有节能、低噪特点；标配智能控制系统，可实现远程监控、故障自诊断功能；轿厢采用发纹不锈钢材质，美观且耐用 |
| 货梯 | THJ2000/1.0 - JXH | 2 台 | 2000kg | 1.0m/s | 约 [X] 米 | 每层设站，共 [X] 层 | 加强型轿厢结构，承载能力强；轿厢尺寸根据货物搬运需求定制；配备光幕保护装置，防止货物进出时夹伤 |
| 自动扶梯 | XW - 30 - 800 | 5 台 | 11000 人 / 小时（理论） | 0.5m/s | 提升高度根据安装位置，约 [X] 米 | 倾斜角度 30°，梯级宽度 800mm | 适用于商场、地铁站等人员密集场所，具备变频节能功能；梯级采用铝合金材质，防滑性能好；扶手带采用聚氨酯材料，耐磨且触感舒适 |
| 自动人行道 | XR - 27 - 1000 | 3 台 | 13500 人 / 小时（理论） | 0.5m/s | 长度根据安装区域确定，约 [X] 米 | 水平运行，坡度 0°，踏板宽度 1000mm | 常用于机场、火车站等长距离人员输送场景，运行平稳；配备安全防护栏，保障乘客安全 |

二、产品资料

（一）客梯

- 技术参数

  - 驱动系统：永磁同步无齿轮曳引机，传动效率高，能耗低，有效降低运行成本。

  - 控制系统：采用先进的微电脑智能控制系统，具备快速响应、精准控制特点，可实现高效的群控管理，优化电梯运行调度，减少乘客候梯时间。

  - 安全装置：配备多重安全保护，如限速器 - 安全钳联动装置、缓冲器、门锁保护系统、光幕保护、超载保护等，全方位保障乘客乘梯安全。

  - 轿厢设计：轿厢尺寸为 [长 X 宽 X 高]，内部空间宽敞，装修采用发纹不锈钢材质，易清洁、耐腐蚀，搭配柔和照明系统，营造舒适乘坐环境。

- 产品优势

  - 高效节能：相比传统异步曳引机电梯，永磁同步驱动系统节能可达 30% - 40%，符合绿色建筑理念。

  - 平稳舒适：优化的轿厢结构与减震系统，结合精确的控制系统，有效降低运行震动与噪音，为乘客提供平稳、安静的乘梯体验。

  - 智能便捷：支持多种智能功能，如人脸识别、IC 卡控制、手机呼梯等，提升用户使用便捷性；远程监控系统可实时掌握电梯运行状态，便于及时维护保养。

（二）货梯

- 技术参数

  - 结构设计：轿厢采用高强度钢材打造，底部加固处理，能承受重载货物长期频繁进出；厢门采用坚固的对开式设计，开启宽度大，方便货物搬运。

  - 驱动与控制：选用适合重载的曳引机与控制系统，确保在满载情况下仍能稳定运行，速度精准控制，满足货物高效运输需求。

  - 安全配置：除常规电梯安全装置外，针对货梯使用场景，额外增加了货物防坠落装置、轿厢过载报警及强制平层功能，保障货物运输安全。

- 产品优势

  - 承载能力强：专为搬运大型、重型货物设计，可根据实际需求定制不同载重量与轿厢尺寸，满足各类工业、商业场所货物运输要求。

  - 坚固耐用：采用优质材料与精湛工艺制造，轿厢及关键部件经过特殊处理，抗磨损、耐腐蚀，适应恶劣使用环境，使用寿命长。

  - 操作简便：操作面板简洁明了，配备直观的货物重量显示与操作指示，方便操作人员快速上手，高效完成货物装卸运输。

（三）自动扶梯

- 技术参数

  - 驱动系统：采用高效节能的电机与减速机组合，通过链条传动带动梯级运行，确保稳定可靠的动力输出，适应长时间连续运行。

  - 梯级与扶手带：梯级采用铝合金压铸成型，表面设有防滑条纹，宽度为 800mm，满足多人并行需求；扶手带采用聚氨酯材质，具有良好的耐磨性、抗老化性，运行速度与梯级同步，保障乘客握持舒适与安全。

  - 安全保护：配置了多种安全保护装置，如梳齿板保护、梯级缺失保护、扶手带入口保护、紧急制动按钮等，全方位保障乘客乘梯安全；具备变频节能功能，在低客流时自动降低运行速度，节省能耗。

- 产品优势

  - 输送能力大：理论输送能力可达 11000 人 / 小时，能快速疏散大量客流，适用于商场、地铁站、火车站等高流量场所，有效缓解人员拥堵。

  - 运行平稳：优化的梯级结构与传动系统，使自动扶梯运行过程平稳流畅，减少乘客上下梯时的颠簸感，运行噪音低，不影响周边环境。

  - 美观耐用：外观设计简洁大方，可与各类建筑风格相融合；铝合金梯级与不锈钢框架结构，坚固耐用，抗腐蚀性能强，减少维护成本。

（四）自动人行道

- 技术参数

  - 驱动原理：依靠电机驱动循环运行的输送带，实现人员水平或微坡度输送，运行速度稳定在 0.5m/s，保证人员平稳通行。

  - 踏板与扶手：踏板采用防滑、耐磨的橡胶或金属材质，宽度为 1000mm，方便乘客站立；两侧扶手带同步运行，为乘客提供可靠的握持支撑。

  - 安全防护：设置有安全防护栏、紧急停止按钮、防逆转保护、速度监控等安全装置，确保运行过程安全可靠；具备自动清洁功能，保持踏板表面干净整洁。

- 产品优势

  - 长距离输送：特别适用于机场候机大厅、火车站站台等长距离人员移动场景，可有效减轻乘客步行疲劳，提高通行效率。

  - 平稳舒适：运行过程平稳，无明显震动与噪音，踏板表面平整，为乘客提供舒适的行走体验，适合各类人群使用，包括老人、儿童及携带行李的乘客。

  - 灵活安装：可根据建筑空间与布局进行定制安装，水平、微坡度多种形式可选，能灵活适应不同场所的实际需求，安装与维护相对简便。