4.1.2 建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面门窗幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。

1 达标自评

£达标；不达标

2 评价要点

请对建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的作法。

围护结构部位; 传热系数K[W/(m2·K)]/热阻R[m2·K/W]; 做法. 屋面; 0.324; 屋顶构造一. 外墙（含非透明幕墙）; 0.421; 填充墙构造一. 0.548; 热桥柱构造一. 底面接触室外空气的架空或外挑楼板; 0.419; 挑空楼板构造一. 分隔采暖与非采暖空间的隔墙; 1.48; 控温与非控温隔墙构造一. 分隔采暖与非采暖空间的楼板; 0.475; 控温与非控温楼板构造一.

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑竣工图与设计说明、结构竣工图与设计说明、主体与围护结构计算书等；

2）竣工验收合格证明及相关主要结构用材料的检测报告；

3）运营管理记录，应包括定期查验记录与维修记录等。

实际提交材料：