4.1.8 应具有安全防护的警示和引导标识系统。

1 达标自评

£达标；不达标

2 评价要点

请对安全防护的警示和引导标识系统进行简要说明。

疏散指示标识：绿色长方形，白色箭头及文字，如 “安全出口”，火灾、地震时引导人员撤离。 位置标识：标注场所内区域、房间、设施位置，如医院科室牌、商场楼层分布图。​ 方向标识：指示道路、通道走向，像地下停车场行车方向指示牌，防迷路。 醒目性：置于显眼处，尺寸、颜色、亮度突出，疏散指示标识一般距地面 1 米以下安装。​ 规范性：依国家或行业标准设计，如《消防安全标志》，保证图形、符号统一。​ 连续性：通道、走廊等空间连续设置，确保信息连贯。​ 针对性：按场所性质、风险及人员需求设置，化工企业设危化品警示标识，学校侧重学生活动区引导标识。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）标识系统的设计与设置说明文件；

2）现场照片。

实际提交材料：