4.2.3 采用具有安全防护功能的产品或配件。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采用具有安全防护功能的玻璃 | 5 | 5 |
| 2 | 采用具备防夹功能的门窗 | 5 | 5 |
| 合计 |  | 10 | 10 |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 安全防护玻璃占玻璃总用量的比例 | 35% |
| 防夹功能门窗占门窗用量的比例 | 90% |

请对安全防护功能的产品或配件进行简要说明。

安全防护玻璃​ 占比情况：在玻璃总用量中，安全防护玻璃占比达 35%，可见其在各类建筑场景中广泛应用。 功能特性：安全防护玻璃具备多种出色性能。以常见的钢化玻璃为例，它经过特殊热处理，强度大幅提升，相比普通玻璃，抗冲击能力更强，能有效避免因外力撞击导致的玻璃破碎飞溅伤人。 应用场景：在建筑领域，安全防护玻璃常用于高层建筑的外窗、玻璃幕墙等，保障高空环境下的安全，降低因玻璃破碎引发坠物伤人风险；在室内，像商业场所的隔断、楼梯扶手等部位也常使用，防止意外碰撞造成伤害。​ 防夹功能门窗​ 占比情况：防夹功能门窗在门窗用量中占比高达 90%，充分体现其在现代建筑门窗中的普及程度。​ 工作原理：防夹功能门窗主要依靠传感器来实现这一功能。常见的有红外传感器和压力传感器，红外传感器通过发射和接收红外线，监测门窗关闭路径上是否有物体遮挡光线，一旦检测到有物体进入感应范围，便会立即发送信号给门窗控制系统，停止门窗关闭动作 应用场景：住宅是防夹功能门窗的主要应用场所，特别是有儿童和老人的家庭，能有效防止门窗关闭时夹伤手指等身体部位。

3 证明材料

1）建筑和结构竣工图纸；

2）安全玻璃、门窗等产品或配件的型式检验报告；

3）材料决算清单。

实际提交材料：