6.1.6 建筑应设置信息网络系统。

1 达标自评

£达标；不达标

2 评价要点

建筑是否设置业务信息网和智能化设施信息网：£是 否

请简要说明信息网络系统的设置情况和管理功能等。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）智能化设计竣工图纸及设计说明：应包括信息网络系统设计说明、系统图、机房设计、主要设备及参数；

2）装修图纸：应包括信息网络系统设计文件。

实际提交材料：