7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。（10分）

1 得分自评

- 混凝土结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 400MPa级及以上强度等级钢筋应用比例达到85% | 5 | 4 |
| 2 | 混凝土竖向承重结构采用强度等级不小于C50混凝土用量占竖向承重结构中混凝土总量的比例达到50% | 5 |  |
| 合计 |  | 10 | 4 |

- 钢结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到50% | 3 | 4 |
|  | Q345及以上高强钢材用量占钢材总量的比例达到70% | 4 |  |
| 2 | 螺栓连接等非现场焊接节点占现场全部连接、拼接节点的数量比例达到50% | 4 |  |
| 3 | 采用施工时免支撑的楼层面板 | 2 |  |
| 合计 |  | 10 | 4 |

- 混合结构

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构部分 | 10 | 4 |
| 2 | 钢结构部分 | 10 | 4 |
| 合计（取平均值） |  | 10 | 8 |

2 评价要点

请简要说明建筑结构材料与构件的选用情况。

材料名称; 导热系数λ; 蓄热系数S; 密度ρ; 比热容Cp; 蒸汽渗透 系数u; 数据来源. W/(m.K); W/(㎡.K); kg/m3; J/(kg.K); g/(m.h.kPa). 水泥砂浆; 0.930; 11.370; 1800.0; 1050.0; 0.0210; 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016. 混合砂浆; 0.870; 10.750; 1700.0; 1074.4; 0.0975; 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016. 钢筋混凝土; 1.740; 17.200; 2500.0; 920.0; 0.0158; 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016. 挤塑聚苯板(ρ=25-32); 0.030; 0.320; 28.5; 1647.0; 0.0162; 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016. 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=700); 0.180; 3.100; 700.0; 1050.0; 0.0998; 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016. 混凝土多孔砖(190八孔砖）; 0.620; 5.480; 1450.0; 459.3; 0.0000; 北京居住建筑节能设计标准 DBJ01-602-2004. 岩棉板(ρ=60-160); 0.041; 0.615; 110.0; 1220.0; 0.4880; 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016. c20细石混凝土(ρ=2300); 1.510; 15.243; 2300.0; 920.0; 0.0173; 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016. 轻骨料混凝土(找坡层); 0.300; 5.000; 1050.0; 1091.3; 0.0140; 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016.

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图及设计说明；

2） 高强钢筋、高强混凝土、高强钢材、螺栓连接点等材料用量比例计算书、材料决算清单；

3）与免支撑的楼板相关的施工记录文件。

实际提交材料：