建设项目日照分析报告

项目名称： 数据要素产业园项目（C 地块）

建设单位：                              （章）

设计单位：                              （章）

2024年12月12日

数据要素产业园项目（C 地块）               日照分析报告

一、建设单位（委托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

二、设计单位（受托方）名称：

地址：                                    邮政编码：

法定代表人：            联系人：            联系电话：

资质证书编号：

三、日照分析项目情况

（一）建设项目基本情况：

（以下简称委托方），就拟建       建筑对其基地北侧遮挡范围内确定的客体（详附图一）的日照影响，委托我公司进行分析。

建设地点：

用地范围：

建设基地周边电子地形图（详见附图   ）。

拟建建筑方案总平面图(详见附图    )。

（二）基地内拟建建筑基本情况：

基地内拟建建筑

| 编号 | 使用性质 | 层数 | 窗数 | 建筑高度(米) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# |  |  | 1384 | 108.0 |
| 2# |  |  | 237 | 27.0 |
| 3# |  |  | 237 | 27.0 |

（三）基地遮挡范围内的客体建筑基本情况：

（四）基地外参与叠加分析的主体建筑基本情况：

注：

上表中是指建筑最高部位（含水箱、电梯井或构架）的高度（具体进行日照分析计算时建筑高度以日照分析图上所标示的诸屋面标高为准）。

拟建建筑的阴影范围，主、客体建筑位置关系，建筑标高以及客体建筑窗位如附图所示。

四、日照分析标准及依据

4.1 《城市居住区规划设计规范》（GBJ50180－2018）的条文

4.0.9 住宅建筑的间距应符合表4.0.9的规定；对特定情况，还应符合下列规定：

- 老年人居住建筑日照标准不应低于冬至日日照时数2h；

- 在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯除外；

- 旧区改建项目内新建住宅建筑日照标准不应低于大寒日日照时数1h。

表4.0.9　住宅建筑日照标准

| 建筑气候区划 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、VII气候区 |  | Ⅳ气候区 |  | Ⅴ、Ⅵ气候区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 城区常住人口(万人) | ≥50 | ＜50 | ≥50 | ＜50 | 无限定 |
| 日照标准日 | 大寒日 |  |  | 冬至日 |  |
| 日照时数(h) | ≥2 | ≥3 |  | ≥1 |  |
| 有效日照时间带 (当地真太阳时) | 8时～16时 |  |  | 9时～15时 |  |
| 计算起点 | 底层窗台面 |  |  |  |  |

注：①建筑气候区划分应符合本规范附录A第A.0.1条规定。②底层窗台面是指距室内地平0.9m高的外墙位置。

4.2《住宅设计规范》GB50096-2011

7.1.1 每套住宅至少应有一个居住空间能获得冬季日照。

7.1.2 需要获得冬季日照的居住空间的窗洞开口宽度不应小于 0.60m。

4.3《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

4.2.3-4  新建建筑物或构筑物应满足周边建筑物的日照标准；

5.1.2-2 建筑间距应符合本标准第7.1节建筑用房天然采光的规定，有日照要求的建筑和场地应符合国家相关日照标准的规定。

注：建筑和场地日照标准在现行国家标准《城市居住区规划设计标准》GB 50180中有明确规定，住宅、宿舍、托儿所、幼儿园、宿舍、老年人居住建筑、医院病房楼等类型建筑也有相关日照标准，并应执行当地城市规划行政主管部门依照日照标准制定的相关规定。

五、分析资料的来源说明

由委托方提供： 1.

2.

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。我公司在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，我方将不承担责任。

六、本日照分析报告采用经城乡建设部鉴定的“绿建日照分析软件Sun”进行分析计算。

七、日照分析说明

通过作拟建建筑        在9:00～15:00日照阴影范围（见附图一），可知在日照有效时间段内，阴影范围以外的建筑及窗户不受拟建       的日照遮挡影响，不需进行日照定量分析。因此，仅需对客体        楼窗户进行日照定量分析。

八、日照分析结论

客体建筑的日照时间具体分析结果详见附表(附表    页)。

| 分析建筑编号 | 拟建 建设后统计到窗 | 拟建 建设后统计到户 |
| --- | --- | --- |
|  | 所有南向窗户均满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |
|  | 有 个南向窗户不满足“住宅日照标准” | 每户均满足“住宅日照标准” |

附 表：  共    页

窗日照分析表

| 层号 | 窗位 | 窗台高(米) | 日照时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 日照时间 | 总有效日照 |
| 1 | 1 | 0.90 | 08:00～09:45 | 01:45 |
|  | 1～1 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 2 | 0.90 | 08:00～10:11 | 02:11 |
|  | 2 | 0.90 | 09:15～11:20 | 02:05 |
|  | 2 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 3 | 0.90 | 08:00～11:10 | 03:10 |
|  | 3 | 0.90 | 09:08～09:49 | 00:41 |
|  | 3 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 4 | 0.90 | 08:00～12:26 | 04:26 |
|  | 4 | 0.90 | 14:52～16:00 | 01:08 |
|  | 4 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 0.90 | 08:00～09:50 | 01:50 |
|  | 5～7 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 7 | 0.90 | 09:30～11:12 | 01:42 |
|  | 7～8 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 8 | 0.90 | 09:37～10:38 10:42～10:56 | 01:15 |
|  | 8～9 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 9 | 0.90 | 10:15～10:25 | 00:10 |
|  | 9～10 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 0.90 | 09:35～10:58 | 01:23 |
|  | 10～12 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 12 | 0.90 | 09:55～10:23 | 00:28 |
|  | 12～13 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 13 | 0.90 | 10:29～12:57 | 02:28 |
|  | 13 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 14 | 0.90 | 08:00～10:23 | 02:23 |
|  | 14 | 0.90 | 09:13～10:29 | 01:16 |
|  | 14～16 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 17 | 1.25 | 08:00～09:45 | 01:45 |
|  | 17～18 | 0.90～1.25 | 0 | 00:00 |
|  | 19 | 1.25 | 08:00～10:17 | 02:17 |
|  | 19 | 1.25 | 09:14～11:20 | 02:06 |
|  | 19～20 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 21 | 1.25 | 08:00～12:01 | 04:01 |
|  | 21 | 1.25 | 09:04～09:53 15:34～16:00 | 01:15 |
|  | 21 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 1.25 | 08:00～12:30 | 04:30 |
|  | 22 | 1.25 | 14:47～16:00 | 01:13 |
|  | 22 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 23 | 1.25 | 08:00～12:39 | 04:39 |
|  | 23 | 1.25 | 14:32～16:00 | 01:28 |
|  | 23 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 24 | 1.25 | 08:00～12:46 | 04:46 |
|  | 24 | 1.25 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 24 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 25 | 1.25 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 25 | 1.25 | 14:16～16:00 | 01:44 |
|  | 25 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 26 | 1.25 | 08:00～12:55 | 04:55 |
|  | 26 | 1.25 | 14:10～16:00 | 01:50 |
|  | 26 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 27 | 1.25 | 08:00～10:00 | 02:00 |
|  | 27 | 1.25 | 10:05～11:53 | 01:48 |
|  | 27～29 | 0.90～1.25 | 0 | 00:00 |
|  | 29 | 1.25 | 09:30～11:22 | 01:52 |
|  | 29～30 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 31 | 1.25 | 08:42～08:56 | 00:14 |
|  | 31 | 1.25 | 09:37～10:55 | 01:18 |
|  | 31～32 | 0.90～1.25 | 0 | 00:00 |
|  | 32 | 1.25 | 08:00～08:01 10:01～11:08 11:28～11:29 | 01:09 |
|  | 32～33 | 0.90～1.25 | 0 | 00:00 |
|  | 33 | 1.25 | 08:00～08:13 10:08～12:55 | 03:00 |
|  | 33 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 34 | 1.25 | 13:31～13:44 | 00:13 |
|  | 34 | 1.25 | 08:18～08:23 10:15～13:30 | 03:20 |
|  | 34～35 | 0.90～1.25 | 0 | 00:00 |
|  | 35 | 1.25 | 09:34～11:09 | 01:35 |
|  | 35～37 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 38 | 1.25 | 08:00～08:44 | 00:44 |
|  | 38 | 1.25 | 09:45～10:34 10:39～10:43 | 00:53 |
|  | 38 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 39 | 1.25 | 08:00～08:39 | 00:39 |
|  | 39 | 1.25 | 09:49～10:33 | 00:44 |
|  | 39 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 40 | 1.25 | 08:00～08:34 | 00:34 |
|  | 40 | 1.25 | 09:54～10:24 10:28～10:32 | 00:34 |
|  | 40 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 41 | 1.25 | 14:02～14:17 | 00:15 |
|  | 41 | 1.25 | 10:22～12:55 | 02:33 |
|  | 41～43 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 1.25 | 14:02～14:39 | 00:37 |
|  | 44 | 1.25 | 08:43～08:44 10:28～12:55 | 02:28 |
|  | 44～45 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 1.25 | 08:00～11:01 | 03:01 |
|  | 46 | 1.25 | 09:09～10:29 | 01:20 |
|  | 46～64 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 65 | 0.90 | 08:28～16:00 | 07:32 |
|  | 66 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 67 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 68～70 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 71～72 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 73 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 74 | 0.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 75～76 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 77 | 0.90 | 11:09～13:31 | 02:22 |
|  | 78 | 0.90 | 12:01～13:31 | 01:30 |
|  | 79～90 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 91 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 92 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 93 | 0.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 94～96 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 97 | 0.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 98 | 0.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 99 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 100 | 0.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 101～102 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 103 | 0.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 104～105 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 106 | 0.90 | 13:32～15:48 | 02:16 |
|  | 107～108 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 109 | 0.90 | 14:39～14:45 | 00:06 |
|  | 119,121 | 0.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 122～124 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 125 | 0.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 126 | 0.90 | 14:02～16:00 | 01:58 |
|  | 129 | 0.90 | 09:07～15:14 | 06:07 |
|  | 135 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 136～138 | 0.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 139 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 140 | 0.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 141 | 0.90 | 0 | 00:00 |
|  | 149 | 0.90 | 13:32～15:24 | 01:52 |
|  | 151 | 0.90 | 12:06～16:00 | 03:54 |
| 2 | 1～21 | 5.40～5.70 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 5.70 | 08:00～11:41 | 03:41 |
|  | 22 | 5.70 | 09:06～09:58 | 00:52 |
|  | 22 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 23 | 5.70 | 08:00～11:31 | 03:31 |
|  | 23 | 5.70 | 09:07～10:12 | 01:05 |
|  | 23 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 24 | 5.70 | 08:00～11:12 | 03:12 |
|  | 24 | 5.70 | 09:09～10:18 | 01:09 |
|  | 24 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 25 | 5.70 | 08:00～11:03 | 03:03 |
|  | 25 | 5.70 | 09:09～10:32 | 01:23 |
|  | 25 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 26 | 5.70 | 08:00～10:47 | 02:47 |
|  | 26 | 5.70 | 09:11～10:39 | 01:28 |
|  | 26～27 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 28 | 5.70 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 28 | 5.70 | 09:16～11:03 | 01:47 |
|  | 28 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 29 | 5.70 | 08:00～12:55 | 04:55 |
|  | 29 | 5.70 | 14:10～16:00 | 01:50 |
|  | 29 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 5.70 | 08:00～12:53 | 04:53 |
|  | 30 | 5.70 | 14:14～16:00 | 01:46 |
|  | 30 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 31 | 5.70 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 31 | 5.70 | 14:16～16:00 | 01:44 |
|  | 31 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 32 | 5.70 | 08:00～12:48 | 04:48 |
|  | 32 | 5.70 | 14:20～16:00 | 01:40 |
|  | 32 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 33 | 5.70 | 08:00～12:46 | 04:46 |
|  | 33 | 5.70 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 33 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 34 | 5.70 | 08:00～12:41 | 04:41 |
|  | 34 | 5.70 | 14:29～16:00 | 01:31 |
|  | 34 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 35 | 5.70 | 08:00～12:39 | 04:39 |
|  | 35 | 5.70 | 14:32～16:00 | 01:28 |
|  | 35 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 36 | 5.70 | 08:00～12:32 | 04:32 |
|  | 36 | 5.70 | 14:42～16:00 | 01:18 |
|  | 36 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 37 | 5.70 | 14:36～15:17 | 00:41 |
|  | 37 | 5.70 | 08:21～08:44 10:20～12:03 | 02:06 |
|  | 37 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 38 | 5.70 | 14:36～15:07 | 00:31 |
|  | 38 | 5.70 | 08:21～08:37 10:20～12:03 | 01:59 |
|  | 38 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 39 | 5.70 | 14:36～15:01 | 00:25 |
|  | 39 | 5.70 | 08:21～08:34 10:20～12:03 | 01:56 |
|  | 39 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 40 | 5.70 | 14:36～14:48 | 00:12 |
|  | 40 | 5.70 | 08:21～08:27 10:19～12:03 | 01:50 |
|  | 40 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 41 | 5.70 | 14:36～14:41 | 00:05 |
|  | 41 | 5.70 | 08:18～08:23 10:15～12:03 | 01:53 |
|  | 41～42 | 5.40～5.70 | 0 | 00:00 |
|  | 42 | 5.70 | 08:10～08:16 10:13～12:03 | 01:56 |
|  | 42～43 | 5.40～5.70 | 0 | 00:00 |
|  | 43 | 5.70 | 08:00～08:13 10:08～12:03 | 02:08 |
|  | 43～44 | 5.40～5.70 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 5.70 | 08:00～08:04 10:06～12:09 | 02:07 |
|  | 44 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 45 | 5.70 | 08:00～12:10 | 04:10 |
|  | 45 | 5.70 | 15:18～16:00 | 00:42 |
|  | 45 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 5.70 | 14:19～14:40 | 00:21 |
|  | 46 | 5.70 | 09:25～12:47 | 03:22 |
|  | 46～47 | 5.40～5.70 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 5.70 | 08:17～09:14 13:11～13:48 | 01:34 |
|  | 48 | 5.70 | 10:55～13:52 | 02:57 |
|  | 48 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 5.40 | 11:37～12:59 | 01:22 |
|  | 49 | 5.40 | 10:00～12:56 | 02:56 |
|  | 49～50 | 5.40～5.70 | 0 | 00:00 |
|  | 51 | 5.70 | 08:00～09:03 13:01～13:40 | 01:42 |
|  | 51 | 5.70 | 09:35～13:36 | 04:01 |
|  | 51 | 5.40 | 09:57～14:51 | 04:54 |
|  | 52 | 5.70 | 08:00～09:48 | 01:48 |
|  | 52 | 5.70 | 09:20～11:47 | 02:27 |
|  | 53 | 5.70 | 08:00～08:53 12:36～13:33 | 01:50 |
|  | 53 | 5.70 | 09:40～13:37 | 03:57 |
|  | 54 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 55 | 5.70 | 08:00～08:47 12:13～13:19 | 01:53 |
|  | 55 | 5.70 | 09:44～13:23 | 03:39 |
|  | 55 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 56 | 5.70 | 08:00～08:45 12:04～13:19 | 02:00 |
|  | 56 | 5.70 | 09:46～13:15 | 03:29 |
|  | 56 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 57 | 5.70 | 08:00～08:42 12:00～13:29 | 02:11 |
|  | 57 | 5.70 | 09:49～13:08 | 03:19 |
|  | 57 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 58 | 5.70 | 08:00～08:40 11:52～13:17 | 02:05 |
|  | 58 | 5.70 | 09:50～13:08 | 03:18 |
|  | 58 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 59 | 5.70 | 08:00～08:36 11:48～13:07 | 01:55 |
|  | 59 | 5.70 | 09:54～12:56 | 03:02 |
|  | 59～70 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 71 | 5.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 72～74 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 75～76 | 5.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 77 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 78 | 5.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 79～86 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 87 | 5.40 | 11:11～13:31 | 02:20 |
|  | 88 | 5.40 | 09:27～16:00 | 06:33 |
|  | 89～91 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 92 | 5.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 93～95 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 96 | 5.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 97 | 5.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 98 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 99 | 5.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 100～104 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 105 | 5.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 106 | 5.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 107 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 108 | 5.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 109～110 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 111 | 5.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 112 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 113 | 5.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 114～118 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 119～121 | 5.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 122 | 5.40 | 08:00～14:18 | 06:18 |
|  | 123 | 5.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 124～125 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 126 | 5.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 127 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 128 | 5.40 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 129 | 5.40 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 130～141,144 | 5.40 | 0 | 00:00 |
|  | 145 | 5.40 | 09:07～15:14 | 06:07 |
|  | 146～153 | 5.40 | 0 | 00:00 |
| 3 | 1 | 9.90 | 09:57～15:02 | 05:05 |
|  | 4 | 9.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 6～7 | 9.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 8 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 9 | 9.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 10～17 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 18 | 9.90 | 11:11～13:31 | 02:20 |
|  | 19 | 9.90 | 08:00～11:59 | 03:59 |
|  | 19 | 9.90 | 09:02～09:58 15:37～16:00 | 01:19 |
|  | 19 | 9.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 20 | 9.90 | 08:00～11:51 | 03:51 |
|  | 20 | 9.90 | 09:03～10:02 15:54～16:00 | 01:05 |
|  | 20 | 9.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 21 | 9.90 | 08:00～11:42 | 03:42 |
|  | 21 | 9.90 | 09:04～10:07 | 01:03 |
|  | 21 | 9.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 22 | 9.90 | 08:00～10:47 | 02:47 |
|  | 22 | 9.90 | 09:10～10:11 | 01:01 |
|  | 22 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 23 | 9.90 | 08:00～10:41 | 02:41 |
|  | 23 | 9.90 | 09:11～10:55 | 01:44 |
|  | 23 | 9.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 24 | 9.90 | 08:00～10:36 | 02:36 |
|  | 24 | 9.90 | 09:12～11:01 | 01:49 |
|  | 24 | 9.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 25 | 9.90 | 08:00～10:21 | 02:21 |
|  | 25 | 9.90 | 09:14～11:08 | 01:54 |
|  | 25 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 26 | 9.90 | 08:00～10:16 | 02:16 |
|  | 26 | 9.90 | 09:15～11:30 | 02:15 |
|  | 26 | 9.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 27 | 9.90 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 27 | 9.90 | 09:16～11:38 | 02:22 |
|  | 27 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 28 | 9.90 | 08:00～09:48 | 01:48 |
|  | 28 | 9.90 | 09:20～11:46 | 02:26 |
|  | 28 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 29 | 9.90 | 08:00～12:57 | 04:57 |
|  | 29 | 9.90 | 14:08～16:00 | 01:52 |
|  | 29 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 30 | 9.90 | 08:00～12:56 | 04:56 |
|  | 30 | 9.90 | 14:09～16:00 | 01:51 |
|  | 30 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 31 | 9.90 | 08:00～12:55 | 04:55 |
|  | 31 | 9.90 | 14:10～16:00 | 01:50 |
|  | 31 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 32 | 9.90 | 08:00～12:52 | 04:52 |
|  | 32 | 9.90 | 14:14～16:00 | 01:46 |
|  | 32 | 9.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 33 | 9.90 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 33 | 9.90 | 14:16～16:00 | 01:44 |
|  | 33 | 9.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 34 | 9.90 | 08:00～12:50 | 04:50 |
|  | 34 | 9.90 | 14:17～16:00 | 01:43 |
|  | 34 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 35 | 9.90 | 08:00～12:46 | 04:46 |
|  | 35 | 9.90 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 35 | 9.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 36 | 9.90 | 08:00～12:44 | 04:44 |
|  | 36 | 9.90 | 14:25～16:00 | 01:35 |
|  | 36 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 37 | 9.90 | 08:00～12:43 | 04:43 |
|  | 37 | 9.90 | 14:27～16:00 | 01:33 |
|  | 37 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 38 | 9.90 | 08:00～12:37 | 04:37 |
|  | 38 | 9.90 | 14:35～16:00 | 01:25 |
|  | 38 | 9.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 39 | 9.90 | 08:00～12:35 | 04:35 |
|  | 39 | 9.90 | 14:39～16:00 | 01:21 |
|  | 39 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 40 | 9.90 | 08:00～12:32 | 04:32 |
|  | 40 | 9.90 | 14:42～16:00 | 01:18 |
|  | 40 | 9.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 41～41 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 42 | 9.90 | 14:19～15:20 | 01:01 |
|  | 42 | 9.90 | 09:25～12:47 | 03:22 |
|  | 42 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 43 | 9.90 | 08:00～10:54 | 02:54 |
|  | 43 | 9.90 | 15:18～16:00 | 00:42 |
|  | 43 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 9.90 | 08:00～12:10 | 04:10 |
|  | 44～44 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 45 | 9.90 | 08:00～08:34 11:43～14:32 | 03:23 |
|  | 45 | 9.90 | 09:56～14:52 | 04:56 |
|  | 45 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 9.90 | 08:00～08:38 11:45～14:32 | 03:25 |
|  | 46 | 9.90 | 09:52～14:55 | 05:03 |
|  | 46 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 9.90 | 08:00～08:39 11:48～14:32 | 03:23 |
|  | 47 | 9.90 | 09:51～14:55 | 05:04 |
|  | 47 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 9.90 | 08:00～08:40 12:13～14:32 | 02:59 |
|  | 48 | 9.90 | 09:50～14:58 | 05:08 |
|  | 48 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 9.90 | 08:00～08:51 12:16～14:52 | 03:27 |
|  | 49 | 9.90 | 09:42～15:03 | 05:21 |
|  | 49 | 9.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 50 | 9.90 | 08:00～08:53 12:19～14:52 | 03:26 |
|  | 50 | 9.90 | 09:41～15:02 | 05:21 |
|  | 50 | 9.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 51 | 9.90 | 08:00～08:54 12:29～14:58 | 03:23 |
|  | 51 | 9.90 | 09:40～14:47 | 05:07 |
|  | 51 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 52 | 9.90 | 08:00～08:59 12:33～15:01 | 03:27 |
|  | 52 | 9.90 | 09:37～14:41 | 05:04 |
|  | 52 | 9.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 53 | 9.90 | 08:00～09:01 12:37～14:58 | 03:22 |
|  | 53 | 9.90 | 09:36～14:36 | 05:00 |
|  | 53 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 54 | 9.90 | 08:00～09:03 13:01～14:58 | 03:00 |
|  | 54 | 9.90 | 09:35～14:05 | 04:30 |
|  | 54 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 55 | 9.90 | 13:31～15:54 | 02:23 |
|  | 55 | 9.90 | 08:01～08:49 10:15～13:30 | 04:03 |
|  | 55 | 9.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 56 | 9.90 | 13:31～15:51 | 02:20 |
|  | 56 | 9.90 | 08:01～08:47 10:15～13:30 | 04:01 |
|  | 56 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 57 | 9.90 | 13:31～15:49 | 02:18 |
|  | 57 | 9.90 | 08:01～08:45 10:13～13:30 | 04:01 |
|  | 57 | 9.90 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 58 | 9.90 | 13:31～15:41 | 02:10 |
|  | 58 | 9.90 | 08:01～08:37 10:15～13:30 | 03:51 |
|  | 58 | 9.90 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 59 | 9.90 | 13:31～15:39 | 02:08 |
|  | 59 | 9.90 | 08:01～08:35 10:15～13:30 | 03:49 |
|  | 59 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 60 | 9.90 | 13:31～15:35 | 02:04 |
|  | 60 | 9.90 | 08:01～08:32 10:15～13:30 | 03:46 |
|  | 60 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 61 | 9.90 | 13:31～15:25 | 01:54 |
|  | 61 | 9.90 | 08:01～08:24 10:15～13:30 | 03:38 |
|  | 61 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 62 | 9.90 | 13:31～15:21 | 01:50 |
|  | 62 | 9.90 | 08:01～08:22 10:14～13:30 | 03:37 |
|  | 62 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 63 | 9.90 | 13:31～15:16 | 01:45 |
|  | 63 | 9.90 | 08:00～08:19 10:13～13:30 | 03:36 |
|  | 63 | 9.90 | 13:38～16:00 | 02:22 |
|  | 64 | 9.90 | 13:31～15:01 | 01:30 |
|  | 64 | 9.90 | 08:00～08:11 10:11～13:30 | 03:30 |
|  | 64 | 9.90 | 14:22～16:00 | 01:38 |
|  | 65 | 9.90 | 13:31～14:54 | 01:23 |
|  | 65 | 9.90 | 08:00～08:08 10:06～13:30 | 03:32 |
|  | 65 | 9.90 | 14:37～16:00 | 01:23 |
|  | 66 | 9.90 | 13:31～14:48 | 01:17 |
|  | 66 | 9.90 | 08:00～08:05 10:04～13:30 | 03:31 |
|  | 66 | 9.90 | 14:37～16:00 | 01:23 |
|  | 67～67 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 67 | 9.90 | 14:31～16:00 | 01:29 |
|  | 68 | 9.90 | 08:17～09:14 13:11～15:07 | 02:53 |
|  | 68 | 9.90 | 10:55～13:52 | 02:57 |
|  | 68 | 9.90 | 13:43～16:00 | 02:17 |
|  | 69 | 9.90 | 11:33～14:28 | 02:55 |
|  | 69 | 9.90 | 08:01～08:57 10:15～10:54 | 01:35 |
|  | 69～70 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 70 | 9.90 | 10:02～14:45 | 04:43 |
|  | 70～72 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 72 | 9.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 73 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 74 | 9.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 75～76 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 77 | 9.90 | 10:21～16:00 | 05:39 |
|  | 78～81,84～91 | 9.90 | 0 | 00:00 |
|  | 92 | 9.90 | 15:11～16:00 | 00:49 |
|  | 95～96 | 9.90 | 0 | 00:00 |
| 4 | 1 | 14.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 3～4 | 14.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 14.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 7～9 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 14.40 | 09:54～11:34 | 01:40 |
|  | 11 | 14.40 | 09:25～10:12 | 00:47 |
|  | 12～14 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 15～17 | 14.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 18 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 19 | 14.40 | 08:00～11:59 | 03:59 |
|  | 19 | 14.40 | 08:55～09:58 15:37～16:00 | 01:26 |
|  | 19 | 14.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 20 | 14.40 | 08:00～11:51 | 03:51 |
|  | 20 | 14.40 | 08:56～10:02 15:54～16:00 | 01:12 |
|  | 20 | 14.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 21 | 14.40 | 08:00～11:42 | 03:42 |
|  | 21 | 14.40 | 08:56～10:07 | 01:11 |
|  | 21 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 14.40 | 08:00～10:47 | 02:47 |
|  | 22 | 14.40 | 09:03～10:11 | 01:08 |
|  | 22 | 14.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 23 | 14.40 | 08:00～10:41 | 02:41 |
|  | 23 | 14.40 | 09:04～10:55 | 01:51 |
|  | 23 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 24 | 14.40 | 08:00～10:36 | 02:36 |
|  | 24 | 14.40 | 09:05～11:01 | 01:56 |
|  | 24 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 25 | 14.40 | 08:00～10:21 | 02:21 |
|  | 25 | 14.40 | 09:07～11:08 | 02:01 |
|  | 25 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 26 | 14.40 | 08:00～10:16 | 02:16 |
|  | 26 | 14.40 | 09:08～11:30 | 02:22 |
|  | 26 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 27 | 14.40 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 27 | 14.40 | 09:09～11:38 | 02:29 |
|  | 27 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 28 | 14.40 | 08:00～09:48 15:52～16:00 | 01:56 |
|  | 28 | 14.40 | 09:15～11:46 | 02:31 |
|  | 28 | 14.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 29 | 14.40 | 08:00～12:57 | 04:57 |
|  | 29 | 14.40 | 14:08～16:00 | 01:52 |
|  | 29 | 14.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 30 | 14.40 | 08:00～12:56 | 04:56 |
|  | 30 | 14.40 | 14:09～16:00 | 01:51 |
|  | 30 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 31 | 14.40 | 08:00～12:55 | 04:55 |
|  | 31 | 14.40 | 14:10～16:00 | 01:50 |
|  | 31 | 14.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 32 | 14.40 | 08:00～12:52 | 04:52 |
|  | 32 | 14.40 | 14:14～16:00 | 01:46 |
|  | 32 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 33 | 14.40 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 33 | 14.40 | 14:16～16:00 | 01:44 |
|  | 33 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 34 | 14.40 | 08:00～12:50 | 04:50 |
|  | 34 | 14.40 | 14:17～16:00 | 01:43 |
|  | 34 | 14.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 35 | 14.40 | 08:00～12:46 | 04:46 |
|  | 35 | 14.40 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 35 | 14.40 | 13:32～15:34 | 02:02 |
|  | 36 | 14.40 | 08:00～12:44 | 04:44 |
|  | 36 | 14.40 | 14:25～16:00 | 01:35 |
|  | 36 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 37 | 14.40 | 08:00～12:43 | 04:43 |
|  | 37 | 14.40 | 14:27～16:00 | 01:33 |
|  | 37 | 14.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 38 | 14.40 | 08:00～12:37 | 04:37 |
|  | 38 | 14.40 | 14:35～16:00 | 01:25 |
|  | 38 | 14.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 39 | 14.40 | 08:00～12:35 | 04:35 |
|  | 39 | 14.40 | 14:39～16:00 | 01:21 |
|  | 39 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 40 | 14.40 | 08:00～12:32 | 04:32 |
|  | 40 | 14.40 | 14:42～16:00 | 01:18 |
|  | 40 | 14.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 41～41 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 42 | 14.40 | 14:18～16:00 | 01:42 |
|  | 42 | 14.40 | 09:17～12:47 | 03:30 |
|  | 42 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 43 | 14.40 | 08:00～10:54 | 02:54 |
|  | 43 | 14.40 | 15:18～16:00 | 00:42 |
|  | 43 | 14.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 44 | 14.40 | 08:00～12:10 | 04:10 |
|  | 44～44 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 45 | 14.40 | 08:00～08:34 11:43～15:38 | 04:29 |
|  | 45 | 14.40 | 09:55～16:00 | 06:05 |
|  | 45 | 14.40 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 46 | 14.40 | 08:00～08:38 11:45～15:38 | 04:31 |
|  | 46 | 14.40 | 09:51～16:00 | 06:09 |
|  | 46 | 14.40 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 47 | 14.40 | 08:00～08:39 11:48～15:38 | 04:29 |
|  | 47 | 14.40 | 09:51～15:56 | 06:05 |
|  | 47 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 48 | 14.40 | 08:00～08:40 12:13～15:38 | 04:05 |
|  | 48 | 14.40 | 09:50～15:13 | 05:23 |
|  | 48 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 14.40 | 08:00～08:51 12:16～15:38 | 04:13 |
|  | 49 | 14.40 | 09:42～15:08 | 05:26 |
|  | 49 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 50 | 14.40 | 08:00～08:53 12:19～15:39 | 04:13 |
|  | 50 | 14.40 | 09:40～15:02 | 05:22 |
|  | 50 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 51 | 14.40 | 08:00～08:54 12:29～15:40 | 04:05 |
|  | 51 | 14.40 | 09:39～14:47 | 05:08 |
|  | 51 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 52 | 14.40 | 08:00～08:59 12:33～15:48 | 04:14 |
|  | 52 | 14.40 | 09:36～14:41 | 05:05 |
|  | 52 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 53 | 14.40 | 08:00～09:01 12:37～15:52 | 04:16 |
|  | 53 | 14.40 | 09:35～14:36 | 05:01 |
|  | 53 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 54 | 14.40 | 08:00～09:03 13:01～15:56 | 03:58 |
|  | 54 | 14.40 | 09:34～14:05 | 04:31 |
|  | 54 | 14.40 | 10:02～13:31 | 03:29 |
|  | 55 | 14.40 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 55 | 14.40 | 08:00～08:49 10:05～13:30 | 04:14 |
|  | 55 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 56 | 14.40 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 56 | 14.40 | 08:00～08:47 10:05～13:30 | 04:12 |
|  | 56 | 14.40 | 09:10～16:00 | 06:50 |
|  | 57 | 14.40 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 57 | 14.40 | 08:00～08:45 10:05～13:30 | 04:10 |
|  | 57 | 14.40 | 09:06～16:00 | 06:54 |
|  | 58 | 14.40 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 58 | 14.40 | 08:00～08:37 10:05～13:30 | 04:02 |
|  | 58 | 14.40 | 08:48～16:00 | 07:12 |
|  | 59 | 14.40 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 59 | 14.40 | 08:00～08:35 10:05～13:30 | 04:00 |
|  | 59 | 14.40 | 08:26～16:00 | 07:34 |
|  | 60 | 14.40 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 60 | 14.40 | 08:00～08:32 10:04～13:30 | 03:58 |
|  | 60 | 14.40 | 08:02～16:00 | 07:58 |
|  | 61 | 14.40 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 61 | 14.40 | 08:00～08:24 10:05～13:30 | 03:49 |
|  | 61 | 14.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 62 | 14.40 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 62 | 14.40 | 08:00～08:22 10:05～13:30 | 03:47 |
|  | 62 | 14.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 63 | 14.40 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 63 | 14.40 | 08:00～08:19 10:05～13:30 | 03:44 |
|  | 63 | 14.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 64 | 14.40 | 13:31～15:53 | 02:22 |
|  | 64 | 14.40 | 08:00～08:11 10:05～13:30 | 03:36 |
|  | 64 | 14.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 65 | 14.40 | 13:31～15:50 | 02:19 |
|  | 65 | 14.40 | 08:00～08:08 10:05～13:30 | 03:33 |
|  | 65 | 14.40 | 08:12～16:00 | 07:48 |
|  | 66 | 14.40 | 13:31～15:46 | 02:15 |
|  | 66 | 14.40 | 08:00～08:05 10:04～13:30 | 03:31 |
|  | 66 | 14.40 | 08:34～16:00 | 07:26 |
|  | 67～67 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 68 | 14.40 | 08:17～09:14 13:10～16:00 | 03:47 |
|  | 68 | 14.40 | 10:55～13:52 | 02:57 |
|  | 68 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 69 | 14.40 | 11:33～15:35 | 04:02 |
|  | 69 | 14.40 | 08:00～08:57 10:06～10:54 | 01:45 |
|  | 69～70 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 70 | 14.40 | 10:01～16:00 | 05:59 |
|  | 70～81 | 14.40 | 0 | 00:00 |
|  | 84 | 14.40 | 10:53～16:00 | 05:07 |
|  | 85 | 14.40 | 13:31～13:32 | 00:01 |
|  | 86～92 | 14.40 | 0 | 00:00 |
| 5 | 1 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 3～4 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 18.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 7～9 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 18.90 | 08:49～11:34 | 02:45 |
|  | 11 | 18.90 | 08:50～10:12 | 01:22 |
|  | 12～14 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 15～17 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 18 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 19 | 18.90 | 08:00～11:59 | 03:59 |
|  | 19 | 18.90 | 08:45～09:58 15:37～16:00 | 01:36 |
|  | 19 | 18.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 20 | 18.90 | 08:00～11:51 | 03:51 |
|  | 20 | 18.90 | 08:45～10:02 15:54～16:00 | 01:23 |
|  | 20 | 18.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 21 | 18.90 | 08:00～11:42 | 03:42 |
|  | 21 | 18.90 | 08:46～10:07 | 01:21 |
|  | 21 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 18.90 | 08:00～10:47 | 02:47 |
|  | 22 | 18.90 | 08:51～10:11 | 01:20 |
|  | 22 | 18.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 23 | 18.90 | 08:00～10:41 | 02:41 |
|  | 23 | 18.90 | 08:51～10:55 | 02:04 |
|  | 23 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 24 | 18.90 | 08:00～10:36 | 02:36 |
|  | 24 | 18.90 | 08:52～11:01 | 02:09 |
|  | 24 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 25 | 18.90 | 08:00～10:21 | 02:21 |
|  | 25 | 18.90 | 08:54～11:08 | 02:14 |
|  | 25 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 26 | 18.90 | 08:00～10:16 | 02:16 |
|  | 26 | 18.90 | 08:54～11:30 | 02:36 |
|  | 26 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 27 | 18.90 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 27 | 18.90 | 08:55～09:00 09:01～11:38 | 02:42 |
|  | 27 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 28 | 18.90 | 08:00～09:48 15:52～16:00 | 01:56 |
|  | 28 | 18.90 | 09:06～11:46 | 02:40 |
|  | 28 | 18.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 29 | 18.90 | 08:00～12:57 | 04:57 |
|  | 29 | 18.90 | 14:08～16:00 | 01:52 |
|  | 29 | 18.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 30 | 18.90 | 08:00～12:56 | 04:56 |
|  | 30 | 18.90 | 14:09～16:00 | 01:51 |
|  | 30 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 31 | 18.90 | 08:00～12:55 | 04:55 |
|  | 31 | 18.90 | 14:10～16:00 | 01:50 |
|  | 31 | 18.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 32 | 18.90 | 08:00～12:52 | 04:52 |
|  | 32 | 18.90 | 14:14～16:00 | 01:46 |
|  | 32 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 33 | 18.90 | 08:00～12:51 | 04:51 |
|  | 33 | 18.90 | 14:16～16:00 | 01:44 |
|  | 33 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 34 | 18.90 | 08:00～12:50 | 04:50 |
|  | 34 | 18.90 | 14:17～16:00 | 01:43 |
|  | 34 | 18.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 35 | 18.90 | 08:00～12:46 | 04:46 |
|  | 35 | 18.90 | 14:23～16:00 | 01:37 |
|  | 35 | 18.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 36 | 18.90 | 08:00～12:44 | 04:44 |
|  | 36 | 18.90 | 14:25～16:00 | 01:35 |
|  | 36 | 18.90 | 08:43～13:31 | 04:48 |
|  | 37 | 18.90 | 08:00～12:43 | 04:43 |
|  | 37 | 18.90 | 14:27～16:00 | 01:33 |
|  | 37 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 38 | 18.90 | 08:00～12:37 | 04:37 |
|  | 38 | 18.90 | 14:35～16:00 | 01:25 |
|  | 38 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 39 | 18.90 | 08:00～12:35 | 04:35 |
|  | 39 | 18.90 | 14:39～16:00 | 01:21 |
|  | 39 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 40 | 18.90 | 08:00～12:32 | 04:32 |
|  | 40 | 18.90 | 14:42～16:00 | 01:18 |
|  | 40～41 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 41 | 18.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 42 | 18.90 | 14:18～16:00 | 01:42 |
|  | 42 | 18.90 | 09:07～12:47 | 03:40 |
|  | 42 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 43 | 18.90 | 08:00～10:54 | 02:54 |
|  | 43 | 18.90 | 15:18～16:00 | 00:42 |
|  | 43 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 18.90 | 08:00～12:10 | 04:10 |
|  | 44 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 18.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 45 | 18.90 | 08:00～08:34 11:42～16:00 | 04:52 |
|  | 45 | 18.90 | 09:51～16:00 | 06:09 |
|  | 45 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 18.90 | 08:00～08:38 11:44～16:00 | 04:54 |
|  | 46 | 18.90 | 09:47～16:00 | 06:13 |
|  | 46 | 18.90 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 47 | 18.90 | 08:00～08:39 11:47～16:00 | 04:52 |
|  | 47 | 18.90 | 09:46～15:56 | 06:10 |
|  | 47 | 18.90 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 48 | 18.90 | 08:00～08:40 12:12～16:00 | 04:28 |
|  | 48 | 18.90 | 09:45～15:13 | 05:28 |
|  | 48 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 49 | 18.90 | 08:00～08:51 12:15～16:00 | 04:36 |
|  | 49 | 18.90 | 09:34～15:08 | 05:34 |
|  | 49 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 50 | 18.90 | 08:00～08:53 12:18～16:00 | 04:35 |
|  | 50 | 18.90 | 09:33～15:02 | 05:29 |
|  | 50 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 51 | 18.90 | 08:00～08:54 12:28～16:00 | 04:26 |
|  | 51 | 18.90 | 09:31～14:47 | 05:16 |
|  | 51 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 52 | 18.90 | 08:00～08:59 12:32～16:00 | 04:27 |
|  | 52 | 18.90 | 09:28～14:41 | 05:13 |
|  | 52 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 53 | 18.90 | 08:00～09:01 12:36～16:00 | 04:25 |
|  | 53 | 18.90 | 09:26～14:36 | 05:10 |
|  | 53 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 54 | 18.90 | 08:00～09:03 13:00～16:00 | 04:03 |
|  | 54 | 18.90 | 09:25～14:05 | 04:40 |
|  | 54 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 55 | 18.90 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 55 | 18.90 | 08:00～08:49 09:55～13:30 | 04:24 |
|  | 55 | 18.90 | 09:11～16:00 | 06:49 |
|  | 56 | 18.90 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 56 | 18.90 | 08:00～08:47 09:55～13:30 | 04:22 |
|  | 56 | 18.90 | 08:50～16:00 | 07:10 |
|  | 57 | 18.90 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 57 | 18.90 | 08:00～08:45 09:56～13:30 | 04:19 |
|  | 57 | 18.90 | 08:28～16:00 | 07:32 |
|  | 58 | 18.90 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 58 | 18.90 | 08:00～08:37 09:56～13:30 | 04:11 |
|  | 58 | 18.90 | 08:03～16:00 | 07:57 |
|  | 59 | 18.90 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 59 | 18.90 | 08:00～08:35 09:56～13:30 | 04:09 |
|  | 59 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 60 | 18.90 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 60 | 18.90 | 08:00～08:32 09:56～13:30 | 04:06 |
|  | 60 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 61 | 18.90 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 61 | 18.90 | 08:00～08:24 09:56～13:30 | 03:58 |
|  | 61 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 62 | 18.90 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 62 | 18.90 | 08:00～08:22 09:55～13:30 | 03:57 |
|  | 62 | 18.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 63 | 18.90 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 63 | 18.90 | 08:00～08:19 09:53～13:30 | 03:56 |
|  | 63 | 18.90 | 08:13～16:00 | 07:47 |
|  | 64 | 18.90 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 64 | 18.90 | 08:00～08:11 09:56～13:30 | 03:45 |
|  | 64 | 18.90 | 08:36～16:00 | 07:24 |
|  | 65 | 18.90 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 65 | 18.90 | 08:00～08:08 09:56～13:30 | 03:42 |
|  | 65 | 18.90 | 09:06～16:00 | 06:54 |
|  | 66 | 18.90 | 13:30～16:00 | 02:30 |
|  | 66 | 18.90 | 08:00～08:05 09:56～13:30 | 03:39 |
|  | 67～67 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 68 | 18.90 | 08:17～09:14 13:10～16:00 | 03:47 |
|  | 68 | 18.90 | 10:55～13:52 | 02:57 |
|  | 69 | 18.90 | 11:32～16:00 | 04:28 |
|  | 69 | 18.90 | 08:00～08:57 09:56～10:54 | 01:55 |
|  | 70 | 18.90 | 0 | 00:00 |
|  | 70 | 18.90 | 09:55～16:00 | 06:05 |
|  | 71～72 | 18.90 | 0 | 00:00 |
| 6 | 1 | 23.40 | 08:00～10:34 | 02:34 |
|  | 1 | 23.40 | 08:00～08:19 09:03～10:36 | 01:52 |
|  | 1 | 23.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 23.40 | 0 | 00:00 |
|  | 3～4 | 23.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 23.40 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 23.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 7～9 | 23.40 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 23.40 | 08:49～11:34 | 02:45 |
|  | 11 | 23.40 | 08:50～10:12 | 01:22 |
|  | 12～14 | 23.40 | 0 | 00:00 |
|  | 15～17 | 23.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 18 | 23.40 | 0 | 00:00 |
|  | 19 | 23.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 20 | 23.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 21 | 23.40 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 23.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 23～27 | 23.40 | 0 | 00:00 |
|  | 28 | 23.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 29 | 23.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 30 | 23.40 | 0 | 00:00 |
|  | 31 | 23.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 32～33 | 23.40 | 0 | 00:00 |
|  | 34～35 | 23.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 36 | 23.40 | 08:43～13:31 | 04:48 |
|  | 37 | 23.40 | 0 | 00:00 |
|  | 38～39 | 23.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 40 | 23.40 | 0 | 00:00 |
|  | 41 | 23.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 42～43 | 23.40 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 23.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 45 | 23.40 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 23.40 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 47 | 23.40 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 48～54 | 23.40 | 0 | 00:00 |
| 7 | 1 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 27.90 | 0 | 00:00 |
|  | 3～4 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 27.90 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 27.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 7～9 | 27.90 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 27.90 | 08:49～11:34 | 02:45 |
|  | 11 | 27.90 | 08:49～10:12 | 01:23 |
|  | 12～14 | 27.90 | 0 | 00:00 |
|  | 15～17 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 18 | 27.90 | 0 | 00:00 |
|  | 19 | 27.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 20 | 27.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 21 | 27.90 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 27.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 23～27 | 27.90 | 0 | 00:00 |
|  | 28 | 27.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 29 | 27.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 30 | 27.90 | 0 | 00:00 |
|  | 31 | 27.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 32～33 | 27.90 | 0 | 00:00 |
|  | 34～35 | 27.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 36 | 27.90 | 08:43～13:31 | 04:48 |
|  | 37 | 27.90 | 0 | 00:00 |
|  | 38～39 | 27.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 40 | 27.90 | 0 | 00:00 |
|  | 41 | 27.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 42～43 | 27.90 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 27.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 45 | 27.90 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 27.90 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 47 | 27.90 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 48～54 | 27.90 | 0 | 00:00 |
| 8 | 1 | 32.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 32.40 | 0 | 00:00 |
|  | 3～4 | 32.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 32.40 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 32.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 7～9 | 32.40 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 32.40 | 08:42～11:34 | 02:52 |
|  | 11 | 32.40 | 08:42～10:12 | 01:30 |
|  | 12～14 | 32.40 | 0 | 00:00 |
|  | 15～17 | 32.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 18 | 32.40 | 0 | 00:00 |
|  | 19 | 32.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 20 | 32.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 21 | 32.40 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 32.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 23～27 | 32.40 | 0 | 00:00 |
|  | 28 | 32.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 29 | 32.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 30 | 32.40 | 0 | 00:00 |
|  | 31 | 32.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 32～33 | 32.40 | 0 | 00:00 |
|  | 34～35 | 32.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 36 | 32.40 | 08:42～13:31 | 04:49 |
|  | 37 | 32.40 | 0 | 00:00 |
|  | 38～39 | 32.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 40 | 32.40 | 0 | 00:00 |
|  | 41 | 32.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 42～43 | 32.40 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 32.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 45 | 32.40 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 32.40 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 47 | 32.40 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 48～54 | 32.40 | 0 | 00:00 |
| 9 | 1 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 3～4 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 36.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 7～9 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 36.90 | 08:33～11:34 | 03:01 |
|  | 11 | 36.90 | 08:32～10:12 | 01:40 |
|  | 12～14 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 15～17 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 18 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 19 | 36.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 20 | 36.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 21 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 36.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 23～27 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 28 | 36.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 29 | 36.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 30 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 31 | 36.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 32～33 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 34～35 | 36.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 36 | 36.90 | 08:33～13:31 | 04:58 |
|  | 37 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 38～39 | 36.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 40 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 41 | 36.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 42～43 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 36.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 45 | 36.90 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 36.90 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 47 | 36.90 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 48～54 | 36.90 | 0 | 00:00 |
| 10 | 1 | 41.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 41.40 | 0 | 00:00 |
|  | 3～4 | 41.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 41.40 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 41.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 7～9 | 41.40 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 41.40 | 08:22～11:34 | 03:12 |
|  | 11 | 41.40 | 08:22～10:12 | 01:50 |
|  | 12～14 | 41.40 | 0 | 00:00 |
|  | 15～17 | 41.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 18 | 41.40 | 0 | 00:00 |
|  | 19 | 41.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 20 | 41.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 21 | 41.40 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 41.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 23～27 | 41.40 | 0 | 00:00 |
|  | 28 | 41.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 29 | 41.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 30 | 41.40 | 0 | 00:00 |
|  | 31 | 41.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 32～33 | 41.40 | 0 | 00:00 |
|  | 34～35 | 41.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 36 | 41.40 | 08:19～08:20 08:23～13:31 | 05:09 |
|  | 37 | 41.40 | 0 | 00:00 |
|  | 38～39 | 41.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 40 | 41.40 | 0 | 00:00 |
|  | 41 | 41.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 42～43 | 41.40 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 41.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 45 | 41.40 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 41.40 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 47 | 41.40 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 48～54 | 41.40 | 0 | 00:00 |
| 11 | 1 | 45.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 45.90 | 0 | 00:00 |
|  | 3～4 | 45.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 45.90 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 45.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 7～9 | 45.90 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 45.90 | 08:13～11:34 | 03:21 |
|  | 11 | 45.90 | 08:12～10:12 | 02:00 |
|  | 12～14 | 45.90 | 0 | 00:00 |
|  | 15～17 | 45.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 18 | 45.90 | 0 | 00:00 |
|  | 19 | 45.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 20 | 45.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 21 | 45.90 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 45.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 23～27 | 45.90 | 0 | 00:00 |
|  | 28 | 45.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 29 | 45.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 30 | 45.90 | 0 | 00:00 |
|  | 31 | 45.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 32～33 | 45.90 | 0 | 00:00 |
|  | 34～35 | 45.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 36 | 45.90 | 08:13～13:31 | 05:18 |
|  | 37 | 45.90 | 0 | 00:00 |
|  | 38～39 | 45.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 40 | 45.90 | 0 | 00:00 |
|  | 41 | 45.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 42～43 | 45.90 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 45.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 45 | 45.90 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 45.90 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 47 | 45.90 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 48～54 | 45.90 | 0 | 00:00 |
| 12 | 1 | 50.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 50.40 | 0 | 00:00 |
|  | 3～4 | 50.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 50.40 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 50.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 7～9 | 50.40 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 50.40 | 08:03～11:34 | 03:31 |
|  | 11 | 50.40 | 08:02～10:12 | 02:10 |
|  | 12～14 | 50.40 | 0 | 00:00 |
|  | 15～17 | 50.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 18 | 50.40 | 0 | 00:00 |
|  | 19 | 50.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 20 | 50.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 21 | 50.40 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 50.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 23～27 | 50.40 | 0 | 00:00 |
|  | 28 | 50.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 29 | 50.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 30 | 50.40 | 0 | 00:00 |
|  | 31 | 50.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 32～33 | 50.40 | 0 | 00:00 |
|  | 34～35 | 50.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 36 | 50.40 | 08:03～13:31 | 05:28 |
|  | 37 | 50.40 | 0 | 00:00 |
|  | 38～39 | 50.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 40 | 50.40 | 0 | 00:00 |
|  | 41 | 50.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 42～43 | 50.40 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 50.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 45 | 50.40 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 50.40 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 47 | 50.40 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 48～54 | 50.40 | 0 | 00:00 |
| 13 | 1 | 54.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 3～4 | 54.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 54.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 7～9 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 54.90 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 11 | 54.90 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 12～14 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 15～17 | 54.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 18 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 19 | 54.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 20 | 54.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 21 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 54.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 23～27 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 28 | 54.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 29 | 54.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 30 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 31 | 54.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 32～33 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 34～35 | 54.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 36 | 54.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 37 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 38～39 | 54.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 40 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 41 | 54.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 42～43 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 54.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 45 | 54.90 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 54.90 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 47 | 54.90 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 48～54 | 54.90 | 0 | 00:00 |
| 14 | 1 | 59.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 59.40 | 0 | 00:00 |
|  | 3～4 | 59.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 59.40 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 59.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 7～9 | 59.40 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 59.40 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 11 | 59.40 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 12～14 | 59.40 | 0 | 00:00 |
|  | 15～17 | 59.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 18 | 59.40 | 0 | 00:00 |
|  | 19 | 59.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 20 | 59.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 21 | 59.40 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 59.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 23～27 | 59.40 | 0 | 00:00 |
|  | 28 | 59.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 29 | 59.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 30 | 59.40 | 0 | 00:00 |
|  | 31 | 59.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 32～33 | 59.40 | 0 | 00:00 |
|  | 34～35 | 59.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 36 | 59.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 37 | 59.40 | 0 | 00:00 |
|  | 38～39 | 59.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 40 | 59.40 | 0 | 00:00 |
|  | 41 | 59.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 42～43 | 59.40 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 59.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 45 | 59.40 | 0 | 00:00 |
|  | 46 | 59.40 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 47 | 59.40 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 48～54 | 59.40 | 0 | 00:00 |
| 15 | 1～2 | 63.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 3 | 63.90 | 0 | 00:00 |
|  | 4 | 63.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 5 | 63.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 6 | 63.90 | 0 | 00:00 |
|  | 7 | 63.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 8～11 | 63.90 | 0 | 00:00 |
|  | 12 | 63.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 13 | 63.90 | 0 | 00:00 |
|  | 14～15 | 63.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 16 | 63.90 | 0 | 00:00 |
|  | 17 | 63.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 18～19 | 63.90 | 0 | 00:00 |
|  | 20 | 63.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 21 | 63.90 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 63.90 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 23 | 63.90 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 24～27 | 63.90 | 0 | 00:00 |
|  | 28 | 63.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 29 | 63.90 | 0 | 00:00 |
|  | 30～31 | 63.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 32 | 63.90 | 0 | 00:00 |
|  | 33 | 63.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 34～36 | 63.90 | 0 | 00:00 |
|  | 37 | 63.90 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 38 | 63.90 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 39～41 | 63.90 | 0 | 00:00 |
|  | 42 | 63.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 43 | 63.90 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 63.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 45 | 63.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 46 | 63.90 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 63.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 48～49 | 63.90 | 0 | 00:00 |
|  | 50 | 63.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 51 | 63.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 52～54 | 63.90 | 0 | 00:00 |
| 16 | 1～2 | 68.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 3 | 68.40 | 0 | 00:00 |
|  | 4 | 68.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 5 | 68.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 6 | 68.40 | 0 | 00:00 |
|  | 7～8 | 68.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 9 | 68.40 | 0 | 00:00 |
|  | 10～11 | 68.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 12 | 68.40 | 0 | 00:00 |
|  | 13～14 | 68.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 15 | 68.40 | 0 | 00:00 |
|  | 16 | 68.40 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 17 | 68.40 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 18～27 | 68.40 | 0 | 00:00 |
|  | 28 | 68.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 29 | 68.40 | 0 | 00:00 |
|  | 30～31 | 68.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 32 | 68.40 | 0 | 00:00 |
|  | 33 | 68.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 34～36 | 68.40 | 0 | 00:00 |
|  | 37 | 68.40 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 38 | 68.40 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 39～41 | 68.40 | 0 | 00:00 |
|  | 42 | 68.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 43 | 68.40 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 68.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 45 | 68.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 46 | 68.40 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 68.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 48～49 | 68.40 | 0 | 00:00 |
|  | 50 | 68.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 51 | 68.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 52～54 | 68.40 | 0 | 00:00 |
| 17 | 1～2 | 72.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 3 | 72.90 | 0 | 00:00 |
|  | 4 | 72.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 5 | 72.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 6 | 72.90 | 0 | 00:00 |
|  | 7～8 | 72.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 9 | 72.90 | 0 | 00:00 |
|  | 10～11 | 72.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 12 | 72.90 | 0 | 00:00 |
|  | 13～14 | 72.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 15 | 72.90 | 0 | 00:00 |
|  | 16 | 72.90 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 17 | 72.90 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 18～27 | 72.90 | 0 | 00:00 |
|  | 28 | 72.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 29 | 72.90 | 0 | 00:00 |
|  | 30～31 | 72.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 32 | 72.90 | 0 | 00:00 |
|  | 33 | 72.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 34～36 | 72.90 | 0 | 00:00 |
|  | 37 | 72.90 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 38 | 72.90 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 39～41 | 72.90 | 0 | 00:00 |
|  | 42 | 72.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 43 | 72.90 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 72.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 45 | 72.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 46 | 72.90 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 72.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 48～49 | 72.90 | 0 | 00:00 |
|  | 50 | 72.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 51 | 72.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 52～54 | 72.90 | 0 | 00:00 |
| 18 | 1 | 77.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 77.40 | 0 | 00:00 |
|  | 3 | 77.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 4 | 77.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 5 | 77.40 | 0 | 00:00 |
|  | 6～7 | 77.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 8 | 77.40 | 0 | 00:00 |
|  | 9～10 | 77.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 11 | 77.40 | 0 | 00:00 |
|  | 12～13 | 77.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 14 | 77.40 | 0 | 00:00 |
|  | 15 | 77.40 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 16 | 77.40 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 17～26 | 77.40 | 0 | 00:00 |
|  | 27～28 | 77.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 29 | 77.40 | 0 | 00:00 |
|  | 30～31 | 77.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 32 | 77.40 | 0 | 00:00 |
|  | 33 | 77.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 34～36 | 77.40 | 0 | 00:00 |
|  | 37 | 77.40 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 38 | 77.40 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 39～41 | 77.40 | 0 | 00:00 |
|  | 42 | 77.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 43 | 77.40 | 0 | 00:00 |
|  | 44 | 77.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 45 | 77.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 46 | 77.40 | 0 | 00:00 |
|  | 47 | 77.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 48～49 | 77.40 | 0 | 00:00 |
|  | 50 | 77.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 51 | 77.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 52～54 | 77.40 | 0 | 00:00 |
| 19 | 1 | 81.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 81.90 | 0 | 00:00 |
|  | 3～4 | 81.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 81.90 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 81.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 7～9 | 81.90 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 81.90 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 11 | 81.90 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 12～14 | 81.90 | 0 | 00:00 |
|  | 15 | 81.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 16 | 81.90 | 0 | 00:00 |
|  | 17 | 81.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 18 | 81.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 19 | 81.90 | 0 | 00:00 |
|  | 20 | 81.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 21～22 | 81.90 | 0 | 00:00 |
|  | 23 | 81.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 24 | 81.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 25～27 | 81.90 | 0 | 00:00 |
| 20 | 1 | 86.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 2 | 86.40 | 0 | 00:00 |
|  | 3～4 | 86.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 5 | 86.40 | 0 | 00:00 |
|  | 6 | 86.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 7～9 | 86.40 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 86.40 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 11 | 86.40 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 12～14 | 86.40 | 0 | 00:00 |
|  | 15 | 86.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 16 | 86.40 | 0 | 00:00 |
|  | 17 | 86.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 18 | 86.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 19 | 86.40 | 0 | 00:00 |
|  | 20 | 86.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 21～22 | 86.40 | 0 | 00:00 |
|  | 23 | 86.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 24 | 86.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 25～27 | 86.40 | 0 | 00:00 |
| 21 | 1 | 90.90 | 0 | 00:00 |
|  | 2～3 | 90.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 4 | 90.90 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 90.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 6～8 | 90.90 | 0 | 00:00 |
|  | 9 | 90.90 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 10 | 90.90 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 11～13 | 90.90 | 0 | 00:00 |
|  | 14 | 90.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 15 | 90.90 | 0 | 00:00 |
|  | 16 | 90.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 17 | 90.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 18 | 90.90 | 0 | 00:00 |
|  | 19 | 90.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 20～21 | 90.90 | 0 | 00:00 |
|  | 22 | 90.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 23 | 90.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 24～26 | 90.90 | 0 | 00:00 |
|  | 27 | 90.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 22 | 1 | 95.40 | 0 | 00:00 |
|  | 2～3 | 95.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 4 | 95.40 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 95.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 6 | 95.40 | 0 | 00:00 |
|  | 7 | 95.40 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 8 | 95.40 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 9 | 95.40 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 95.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 11 | 95.40 | 0 | 00:00 |
|  | 12 | 95.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 13 | 95.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 14 | 95.40 | 0 | 00:00 |
|  | 15 | 95.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 16～17 | 95.40 | 0 | 00:00 |
|  | 18 | 95.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 19 | 95.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 20～24 | 95.40 | 0 | 00:00 |
|  | 25 | 95.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 26～27 | 95.40 | 0 | 00:00 |
| 23 | 1 | 99.90 | 0 | 00:00 |
|  | 2～3 | 99.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 4 | 99.90 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 99.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 6 | 99.90 | 0 | 00:00 |
|  | 7 | 99.90 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 8 | 99.90 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 9 | 99.90 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 99.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 11 | 99.90 | 0 | 00:00 |
|  | 12 | 99.90 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 13 | 99.90 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 14 | 99.90 | 0 | 00:00 |
|  | 15 | 99.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 16～17 | 99.90 | 0 | 00:00 |
|  | 18 | 99.90 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 19 | 99.90 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 20～26 | 99.90 | 0 | 00:00 |
|  | 27 | 99.90 | 08:00～16:00 | 08:00 |
| 24 | 1 | 104.40 | 0 | 00:00 |
|  | 2～3 | 104.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 4 | 104.40 | 0 | 00:00 |
|  | 5 | 104.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 6 | 104.40 | 0 | 00:00 |
|  | 7 | 104.40 | 08:00～11:34 | 03:34 |
|  | 8 | 104.40 | 08:00～10:12 | 02:12 |
|  | 9 | 104.40 | 0 | 00:00 |
|  | 10 | 104.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |
|  | 11 | 104.40 | 0 | 00:00 |
|  | 12 | 104.40 | 11:34～16:00 | 04:26 |
|  | 13 | 104.40 | 10:12～16:00 | 05:48 |
|  | 14 | 104.40 | 0 | 00:00 |
|  | 15 | 104.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 16～17 | 104.40 | 0 | 00:00 |
|  | 18 | 104.40 | 13:31～16:00 | 02:29 |
|  | 19 | 104.40 | 08:00～13:31 | 05:31 |
|  | 20～26 | 104.40 | 0 | 00:00 |
|  | 27 | 104.40 | 08:00～16:00 | 08:00 |

注 释：

- 以上日照时间为该客体建筑主要朝向窗户在冬至日有效时间段内经分析得到的连续日照。

- 不满足日照标准的窗户用灰色底纹标示。

- 建设前已不满足日照标准，建设后日照时间更为减少的窗位，用灰色底纹加粗边框标示。

- 建设前已满足日照控制要求，建设后日照时间满足日照标准但不满足日照控制要求的窗位，用白底加粗边框标示。

- 表格中每个窗位仅列出不能满足日照标准的居室（或教室、活动室）窗户及能满足日照标准的最低楼层的窗户，以上各层因满足日照标准，故省略。

九、附图

附图一：建设基地周边电子地形图

附图二：拟建建筑方案总平面图

附图三：拟建建筑确定的客体范围图

附图四：日照分析模型总平面图

附图五：日照分析模型轴侧图

附图六：客体建筑日照分析结果图

十、附录

附录：住房和城乡建设部认证文件