绿容率计算书

项目名称：   福州闽侯县培智学校

条文要求：

9.2.4  场地绿容率不低于3.0，评价总分值为5分，并按下列规则评分：

1   场地绿容率计算值不低于3.0，得3分。

2   场地绿容率实测值不低于3.0，得5分。

项目概况：

冠层稀疏类乔木投影面积： 0         ㎡(叶面积指数2)

冠层稀疏类乔木株数：     0     株

冠层密集类乔木投影面积：  0        ㎡(叶面积指数4)

冠层密集类乔木株数：      0    株

灌木占地面积：   690      ㎡

草地占地面积：     2762    ㎡

场地面积：   11400       ㎡

计算：

绿容率=[∑(乔木叶面积指数×乔木投影面积×乔木株数)+ 灌木占地面积×3+草地占地面积×1]/ 场地面积×100%

=    42%

结论：

经验算，绿容率4，满足规范要求，得3分。