| 序号 | X | Y | 照度(lx) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 964559 | -5972 | 76 |
| 2 | 964852 | -6364 | 85 |
| 3 | 965145 | -6756 | 84 |
| 4 | 965314 | -6981 | 79 |
| 5 | 964950 | -5680 | 108 |
| 6 | 965243 | -6072 | 123 |
| 7 | 965536 | -6465 | 121 |
| 8 | 965704 | -6689 | 114 |
| 9 | 965340 | -5388 | 151 |
| 10 | 965633 | -5781 | 179 |
| 11 | 965926 | -6173 | 175 |
| 12 | 966094 | -6398 | 160 |
| 13 | 965731 | -5097 | 198 |
| 14 | 966024 | -5489 | 263 |
| 15 | 966317 | -5881 | 249 |
| 16 | 966485 | -6106 | 212 |
| 17 | 966121 | -4805 | 215 |
| 18 | 966414 | -5197 | 327 |
| 19 | 966707 | -5589 | 290 |
| 20 | 966875 | -5814 | 232 |
| 21 | 966511 | -4513 | 182 |
| 22 | 966804 | -4905 | 227 |
| 23 | 967097 | -5298 | 219 |
| 24 | 967266 | -5523 | 194 |
| 25 | 966902 | -4221 | 139 |
| 26 | 967195 | -4614 | 159 |
| 27 | 967488 | -5006 | 157 |
| 28 | 967656 | -5231 | 145 |
| 29 | 967292 | -3930 | 107 |
| 30 | 967585 | -4322 | 119 |
| 31 | 967878 | -4714 | 117 |
| 32 | 968046 | -4939 | 110 |
| 33 | 967683 | -3638 | 93 |
| 34 | 967976 | -4030 | 100 |
| 35 | 968269 | -4422 | 98 |
| 36 | 968437 | -4647 | 94 |
| 37 | 968073 | -3346 | 93 |
| 38 | 968366 | -3738 | 99 |
| 39 | 968659 | -4131 | 97 |
| 40 | 968827 | -4356 | 93 |
| 41 | 968463 | -3054 | 109 |
| 42 | 968756 | -3447 | 118 |
| 43 | 969049 | -3839 | 114 |
| 44 | 969218 | -4064 | 107 |
| 45 | 968854 | -2763 | 143 |
| 46 | 969147 | -3155 | 159 |
| 47 | 969440 | -3547 | 150 |
| 48 | 969608 | -3772 | 137 |
| 49 | 969244 | -2471 | 194 |
| 50 | 969537 | -2863 | 228 |
| 51 | 969830 | -3255 | 206 |
| 52 | 969998 | -3480 | 179 |
| 53 | 969635 | -2179 | 237 |
| 54 | 969928 | -2571 | 350 |
| 55 | 970221 | -2964 | 259 |
| 56 | 970389 | -3189 | 210 |
| 57 | 970025 | -1887 | 223 |
| 58 | 970318 | -2280 | 275 |
| 59 | 970611 | -2672 | 233 |
| 60 | 970779 | -2897 | 196 |
| 61 | 970415 | -1596 | 173 |
| 62 | 970708 | -1988 | 195 |
| 63 | 971001 | -2380 | 170 |
| 64 | 971170 | -2605 | 152 |
| 65 | 970806 | -1304 | 128 |
| 66 | 971099 | -1696 | 144 |
| 67 | 971392 | -2088 | 148 |
| 68 | 971560 | -2313 | 139 |
| 69 | 971196 | -1012 | 89 |
| 70 | 971489 | -1404 | 98 |
| 71 | 971782 | -1797 | 125 |
| 72 | 971950 | -2022 | 110 |
| 73 | 971587 | -720 | 57 |
| 74 | 978327 | -9740 | 310 |
| 75 | 978109 | -9903 | 339 |
| 76 | 971880 | -1113 | 69 |
| 77 | 972173 | -1505 | 85 |
| 78 | 972466 | -1897 | 112 |
| 79 | 972247 | -2060 | 140 |
| 80 | 972759 | -2289 | 241 |
| 81 | 972540 | -2452 | 185 |
| 82 | 973052 | -2681 | 445 |
| 83 | 972833 | -2844 | 407 |
| 84 | 973345 | -3073 | 813 |
| 85 | 973127 | -3237 | 685 |
| 86 | 973638 | -3466 | 1028 |
| 87 | 973420 | -3629 | 856 |
| 88 | 973931 | -3858 | 1118 |
| 89 | 973713 | -4021 | 942 |
| 90 | 974224 | -4250 | 1172 |
| 91 | 974006 | -4413 | 998 |
| 92 | 974517 | -4642 | 1151 |
| 93 | 974299 | -4805 | 975 |
| 94 | 974810 | -5034 | 910 |
| 95 | 974592 | -5197 | 743 |
| 96 | 975103 | -5426 | 546 |
| 97 | 974885 | -5590 | 511 |
| 98 | 975396 | -5819 | 289 |
| 99 | 975178 | -5982 | 341 |
| 100 | 975689 | -6211 | 244 |
| 101 | 975471 | -6374 | 269 |
| 102 | 975982 | -6603 | 395 |
| 103 | 975764 | -6766 | 412 |
| 104 | 976276 | -6995 | 769 |
| 105 | 976057 | -7158 | 638 |
| 106 | 976569 | -7387 | 1030 |
| 107 | 976350 | -7550 | 880 |
| 108 | 976862 | -7779 | 1161 |
| 109 | 976643 | -7943 | 983 |
| 110 | 977155 | -8171 | 1184 |
| 111 | 976936 | -8335 | 1021 |
| 112 | 977448 | -8564 | 1126 |
| 113 | 977229 | -8727 | 926 |
| 114 | 977741 | -8956 | 924 |
| 115 | 977522 | -9119 | 792 |
| 116 | 978034 | -9348 | 621 |
| 117 | 977816 | -9511 | 530 |
| 118 | 971977 | -429 | 43 |
| 119 | 978717 | -9448 | 191 |
| 120 | 972270 | -821 | 50 |
| 121 | 972563 | -1213 | 60 |
| 122 | 972856 | -1605 | 71 |
| 123 | 973149 | -1997 | 126 |
| 124 | 973442 | -2390 | 383 |
| 125 | 973735 | -2782 | 1243 |
| 126 | 974028 | -3174 | 1507 |
| 127 | 974321 | -3566 | 1565 |
| 128 | 974615 | -3958 | 1599 |
| 129 | 974908 | -4350 | 1554 |
| 130 | 975201 | -4742 | 1440 |
| 131 | 975494 | -5135 | 477 |
| 132 | 975787 | -5527 | 155 |
| 133 | 976080 | -5919 | 157 |
| 134 | 976373 | -6311 | 329 |
| 135 | 976666 | -6703 | 1134 |
| 136 | 976959 | -7095 | 1527 |
| 137 | 977252 | -7488 | 1576 |
| 138 | 977545 | -7880 | 1574 |
| 139 | 977838 | -8272 | 1533 |
| 140 | 978131 | -8664 | 1525 |
| 141 | 978424 | -9056 | 624 |

| 照度计算统计结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平均照度 | 435 | 最小照度 | 43 | 最大照度 | 1599 |
| 照度均匀度G1（最小/平均） |  |  | 0.10 |  |  |
| 照度均匀度G2（最小/最大） |  |  | 0.03 |  |  |
| 房间编号 | 2002 | 房间用途 | 走道 | 面积(㎡) | 29.78 |
| 制表 |  | 北京绿建软件有限公司 |  |  |  |
| 日期 |  | 2024/12/23 |  |  |  |

| 统计选项 |  |
| --- | --- |
| 忽略小照度值统计 | 1.0 |