| 楼层 | 房间 |  | 对标功能 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 设计照度 要求(Lx) |  | 房间面积 (m2) | 达标面积 比例(%) |  | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X006[休息室] |  | 休息厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 16.59 | 100 |  | 满足 |
|  | X008[卫生间] |  | 卫生间 |  | V |  | 侧面 | 150 |  | 16.59 | 100 |  | 满足 |
|  | X010[卫生间] |  | 卫生间 |  | V |  | 侧面 | 150 |  | 16.59 | 100 |  | 满足 |
| 2 | X002[酒吧、茶座] |  | 餐厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 191.31 | 100 |  | 满足 |
|  | X003[中餐厅] |  | 餐厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 34.11 | 100 |  | 满足 |
|  | X005[中餐厅] |  | 餐厅 |  | IV |  | 侧面 | 300 |  | 34.11 | 100 |  | 满足 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 设计照度(Lx) |  | 总面积(m2) |  |  | 达标面积比例(%) |  |  | 结论 |  |  |
| 休息厅 |  | 侧面 |  | 300 |  | 16.59 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 卫生间 |  | 侧面 |  | 150 |  | 33.17 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 餐厅 |  | 侧面 |  | 300 |  | 259.52 |  |  | 100 |  |  | 满足 |  |  |
| 多区域面积加权平均 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 3分 |  |  |