| 楼层 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | X006[休息室] | 休息厅 | IV | 侧面 | 16.59 | 17.4 | 27 | 满足 |
| 2 | X002[酒吧、茶座] | 餐厅 | IV | 侧面 | 191.31 | 18.5 | 27 | 满足 |
|  | X003[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 34.11 | 18.7 | 27 | 满足 |
|  | X005[中餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 34.11 | 18.8 | 27 | 满足 |