4.2.1 采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于性能的抗震设计 | 10 |  |

2 评价要点

如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明。

建筑采用基于性能的抗震设计，通过性能目标设定、分析评估和措施优化等步骤，合理提高抗震性能。首先，明确建筑在不同地震水准下的性能目标，如多遇地震下正常使用、设防地震下可修复、罕遇地震下不倒塌等。然后，运用静力或动力分析方法，评估结构在地震作用下的性能表现。在此基础上，采取增加结构冗余性、控制结构不规则性、加强连接节点设计、提高结构整体性和延性等措施，优化结构设计，增强抗震性能。同时，充分利用窑洞的热惰性和直立性，以及改良后的传统夯土墙和土钢结构体系，进一步提高建筑的抗震能力，确保在地震发生时，建筑能够有效保护人员安全，减少损失。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）结构竣工图、计算书；

2）抗震性能分析报告或抗震设计专篇；

3）隔震设施、消能减震构件的检测检验报告。

实际提交材料：