建筑节能设计报告书

公共建筑

甲类

| 工程名称 | 绿仓·衍新——基于碳中和理念下的水泥厂改造设计 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月14日 |

| 采用软件 | 节能设计Becs2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T18655923264 |

目  录

1 建筑概况	3

2 设计依据	3

3 建筑大样	4

4 规定性指标检查	12

4.1 工程材料	12

4.2 围护结构作法简要说明	13

4.3 体形系数	14

4.4 窗墙比	14

4.5 天窗	18

4.6 屋顶	18

4.7 外墙	18

4.8 挑空楼板	22

4.9 外窗热工	23

4.10 非中空窗面积比	32

4.11 可开启窗扇	32

4.12 规定性指标检查结论	33

建筑概况

| 工程名称 | 新建项目 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 浙江-杭州 |
| 气候分区 | 夏热冬冷A区 |
| 建筑面积 | 地上5710㎡ 地下0㎡ |
| 建筑层数 | 地上6 地下0 |
| 建筑高度 | 29.5m |
| 建筑（节能计算）体积 | 26448.75 |
| 建筑（节能计算）外表面积 | 6959.42 |
| 北向角度 | 44.2 |
| 结构类型 |  |
| 外墙太阳辐射吸收系数 | 0.75 |
| 屋顶太阳辐射吸收系数 | 0.75 |

设计依据

1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

立面图例

1层平面

2层平面

3层平面

4层平面

5层平面

6层平面

7层平面

规定性指标检查

工程材料

普通材料

| 材料名称 | 导热系数λ | 蓄热系数S | 密度ρ | 比热容Cp | 蒸汽渗透 系数u | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W/(m.K) | W/(㎡.K) | kg/m3 | J/(kg.K) | g/(m.h.kPa) |  |
| 水泥砂浆 | 0.930 | 11.370 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0210 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 石灰砂浆 | 0.810 | 10.070 | 1600.0 | 1050.0 | 0.0443 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 钢筋混凝土 | 1.740 | 17.200 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 细石混凝土（双向配筋） | 1.740 | 17.060 | 2500.0 | 920.0 | 0.0158 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B07 | 0.180 | 3.598 | 700.0 | 1412.8 | 0.1110 | GB/T11968-2020 |
| 蒸压砂加气混凝土砌块B05 | 0.140 | 2.800 | 500.0 | 1540.0 | 0.1110 | GB/T11968-2020 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 0.044 | 0.750 | 80.0 | 2200.0 | 0.4880 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 天然花岗岩板材 | 3.490 | 25.569 | 2800.0 | 920.0 | 0.0113 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 聚合物水泥砂浆 | 0.930 | 11.306 | 1800.0 | 1050.0 | 0.0100 | DB23-T120-2001 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 0.870 | 10.750 | 1700.0 | 1074.4 | 0.0230 | 无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 0.190 | 2.693 | 500.0 | 1050.0 | 0.1110 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 0.230 | 9.370 | 900.0 | 1620.0 | 0.0014 | DB34-T753-2007 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 0.030 | 0.320 | 35.0 | 1340.0 | 0.0162 | 民用建筑热工设计规范 GB50176-2016 |
| 纤维增强水泥板 | 0.520 | 8.520 | 1800.0 | 1066.0 | 0.1910 | 浙江省居住建筑楼板构造(2018浙J76) |

其他材料

| 材料名称 | 厚度 | 热阻R | 太阳辐射吸收系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | (㎡K)/W |  |  |
| 胶黏剂 | － | － | － |  |
| 金属龙骨 | － | － | － |  |
| 外墙界面剂 | － | － | － |  |
| 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | － | － | － |  |

围护结构作法简要说明

1. 屋顶：屋顶构造一 (K=0.222,D=2.698)：（由上到下）

碎石、卵石混凝土(ρ=2300) 40mm＋水泥砂浆 20mm＋防水层 4mm＋真空绝热板II型 40mm＋水泥砂浆 20mm＋钢筋混凝土屋面板 120mm＋混合砂浆 15mm

2. 外墙（剪力墙）：砖墙（外保温） (K=0.573,D=3.769)：（由外到内）

水泥砂浆 5mm＋真空绝热板II型 10mm＋水泥砂浆 20mm＋重砂浆砌筑粘土砖砌体（1） 240mm＋混合砂浆 20mm

3. 外墙（填充墙）：

（1） 砖墙（外保温） (K=0.573,D=3.769)：（由外到内）

水泥砂浆 5mm＋真空绝热板II型 10mm＋水泥砂浆 20mm＋重砂浆砌筑粘土砖砌体（1） 240mm＋混合砂浆 20mm

（2） 筒仓（内保温） (K=0.759,D=2.176)：（由外到内）

钢筋混凝土（1） 200mm＋真空绝热板II型 10mm＋混合砂浆 10mm

（3） 筒仓（钢筋混凝土） (K=3.473,D=2.205)：（由外到内）

钢筋混凝土（1） 200mm＋混合砂浆（1） 20mm

（4） 活动墙 (K=0.479,D=7.957)：（由外到内）

玻璃幕墙 300mm＋真空绝热板II型 10mm＋水泥砂浆 20mm＋重砂浆砌筑粘土砖砌体（1） 240mm＋混合砂浆（1） 20mm

4. 外窗：单层透明玻璃+通风空气层+隔热铝合金中空Low-E玻璃(1.3-2.0) (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.400

5. 天窗：6较低透光Low-E+12空气+6透明-隔热金属多腔密封窗框 (K=1.800)：

传热系数1.800W/㎡.K，窗太阳得热系数0.250

6. 幕墙：6Low-E+12空气+6透明-隔热铝合金幕墙(2.1-2.4) (K=2.100)：

传热系数2.100W/㎡.K，窗太阳得热系数0.400

7. 周边地面：周边地面构造一 (K=0.483,D=1.806)：

水泥砂浆 20mm＋重砂浆砌筑粘土砖砌体（1） 120mm

8. 非周边地面：非周边地面构造一 (K=0.287,D=1.806)：

水泥砂浆 20mm＋重砂浆砌筑粘土砖砌体（1） 120mm

9. 外门：保温门（多功能门） (K=1.500)：

传热系数1.500W/㎡.K

10. 空调区域与非空调区域的分割门：内门 (K=2.000)：

传热系数2.000W/㎡.K

体形系数

体形系数

| 外表面积 | 6959.42 |
| --- | --- |
| 建筑体积 | 26448.75 |
| 体形系数 | 0.26 |

楼层信息表

| 楼层 | 层高(m) | 建筑面积(㎡) | 外表面积(㎡) | 计算体积(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.100 | 1077.24 | 1405.10 | 6571.17 |
| 2 | 3.900 | 987.08 | 1020.16 | 4280.73 |
| 3 | 3.900 | 1000.34 | 914.73 | 4365.72 |
| 4 | 3.900 | 981.08 | 850.39 | 4280.73 |
| 5 | 3.900 | 792.65 | 995.32 | 3326.52 |
| 6 | 3.900 | 871.43 | 844.52 | 3623.88 |
| 7 | 3.900 | 0.00 | 929.20 | 0.00 |
| 合计 | 29.50 | 5709.83 | 6959.42 | 26448.75 |

窗墙比

窗墙比

| 朝向 | 立面 | 窗面积(㎡) | 墙面积(㎡) | 窗墙比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 23.23 | 439.95 | 0.05 |
| 北向 | 立面2 | 38.02 | 192.93 | 0.20 |
| 东向 | 立面3 | 1294.65 | 2536.14 | 0.51 |
| 西向 | 立面4 | 894.94 | 2581.07 | 0.35 |

外窗表

| 朝向 | 立面 | 编号 | 尺寸 | 楼层 | 数量 | 单个面积 （㎡） | 合计面积 （㎡） | 总面积 （㎡） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | HC1230 | 0.47×3.00 | 2 | 1 | 1.42 | 1.42 | 23.23 |
|  |  | HC1230 | 0.61×3.00 | 2 | 1 | 1.84 | 1.84 |  |
|  |  | HC1230 | 0.59×3.00 | 2 | 1 | 1.77 | 1.77 |  |
|  |  | HC1231 | 0.47×3.10 | 1 | 1 | 1.47 | 1.47 |  |
|  |  | HC1231 | 0.59×3.10 | 1 | 2 | 1.83 | 3.66 |  |
|  |  | HC1239 | 0.47×3.90 | 3~4 | 2 | 1.85 | 3.70 |  |
|  |  | HC1239 | 0.61×3.90 | 3~4 | 2 | 2.39 | 4.78 |  |
|  |  | HC1239 | 0.59×3.90 | 3~4 | 2 | 2.30 | 4.60 |  |
| 北向 | 立面2 | (玻璃幕墙) |  | 3 |  |  | 12.03 | 38.02 |
|  |  |  | 0.74×1.80 | 3 | 1 | 1.33 | 1.33 |  |
|  |  |  | 1.50×1.80 | 3 | 1 | 2.70 | 2.70 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 5 |  |  | 1.62 |  |
|  |  |  | 0.63×1.80 | 5 | 1 | 1.13 | 1.13 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 5 |  |  | 2.16 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 5 |  |  | 9.06 |  |
|  |  |  | 1.17×1.80 | 5 | 1 | 2.10 | 2.10 |  |
|  |  | HC1230 | 0.59×3.00 | 2 | 1 | 1.77 | 1.77 |  |
|  |  | HC1231 | 0.59×3.10 | 1 | 1 | 1.83 | 1.83 |  |
|  |  | HC1239 | 0.59×3.90 | 3 | 1 | 2.30 | 2.30 |  |
| 东向 | 立面3 | (玻璃幕墙) |  | 1~6 |  |  | 168.40 | 1294.65 |
|  |  |  | 1.80×2.40 | 1~6 | 12 | 4.32 | 51.84 |  |
|  |  |  | 0.71×1.80 | 3 | 1 | 1.29 | 1.29 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 5 |  |  | 4.82 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 5 |  |  | 0.74 |  |
|  |  |  | 0.82×1.80 | 5 | 1 | 1.48 | 1.48 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 5 |  |  | 0.99 |  |
|  |  | C0215 | 0.21×1.50 | 1 | 1 | 0.32 | 0.32 |  |
|  |  | C0520 | 0.53×2.00 | 1 | 2 | 1.05 | 2.10 |  |
|  |  | C1039 | 1.00×3.90 | 2~5 | 4 | 3.90 | 15.62 |  |
|  |  | C11239 | 11.20×3.90 | 6 | 1 | 43.68 | 43.68 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~6 | 8 | 1.80 | 14.40 |  |
|  |  | C13339 | 13.30×3.90 | 6 | 1 | 51.87 | 51.87 |  |
|  |  | C1539[1339] | 1.30×3.90 | 2~5 | 4 | 5.07 | 20.28 |  |
|  |  | C17009 | 17.09×3.90 | 6 | 1 | 66.65 | 66.65 |  |
|  |  | C1939 | 1.92×3.90 | 2~4 | 3 | 7.50 | 22.49 |  |
|  |  | C1961 | 1.99×6.10 | 1 | 1 | 12.15 | 12.15 |  |
|  |  | C3010 | 3.00×1.00 | 1 | 3 | 3.00 | 9.00 |  |
|  |  | C3039 | 3.04×3.90 | 2,6 | 2 | 11.85 | 23.70 |  |
|  |  | C3039 | 3.04×3.90 | 3~5 | 3 | 11.84 | 35.53 |  |
|  |  | C3061 | 3.04×6.10 | 1 | 1 | 18.53 | 18.53 |  |
|  |  | C3139[1339] | 1.30×3.90 | 2~5 | 4 | 5.07 | 20.28 |  |
|  |  | C3139[1839] | 1.80×3.90 | 2~5 | 4 | 7.02 | 28.08 |  |
|  |  | C3639 | 3.66×3.90 | 2~6 | 5 | 14.29 | 71.43 |  |
|  |  | C3761 | 3.74×6.10 | 1 | 1 | 22.81 | 22.81 |  |
|  |  | C4339 | 4.40×3.90 | 2~5 | 4 | 17.16 | 68.64 |  |
|  |  | C5039 | 5.10×3.90 | 2~5 | 4 | 19.89 | 79.56 |  |
|  |  | C5139 | 5.15×3.90 | 2,4 | 2 | 20.09 | 40.17 |  |
|  |  | C5139[2539] | 2.47×3.90 | 6 | 1 | 9.65 | 9.65 |  |
|  |  | C5139[2739] | 2.68×3.90 | 6 | 1 | 10.43 | 10.43 |  |
|  |  | C5939 | 5.90×3.90 | 6 | 1 | 23.01 | 23.01 |  |
|  |  | C6039 | 6.00×3.90 | 2 | 1 | 23.40 | 23.40 |  |
|  |  | C6039 | 6.00×3.90 | 3~5 | 3 | 23.40 | 70.20 |  |
|  |  | C6361 | 6.31×6.10 | 1 | 2 | 38.49 | 76.98 |  |
|  |  | C9639 | 9.70×3.90 | 2~5 | 4 | 37.83 | 151.32 |  |
|  |  | HC1039 | 0.96×3.90 | 2~6 | 5 | 3.73 | 18.67 |  |
|  |  | HC1039 | 0.03×3.90 | 2~6 | 5 | 0.12 | 0.61 |  |
|  |  | HC1040 | 0.96×4.00 | 1 | 1 | 3.83 | 3.83 |  |
|  |  | HC1040 | 0.03×4.00 | 1 | 1 | 0.13 | 0.13 |  |
|  |  | HC1230 | 0.59×3.00 | 2 | 1 | 1.77 | 1.77 |  |
|  |  | HC1231 | 0.59×3.10 | 1 | 1 | 1.83 | 1.83 |  |
|  |  | HC1231 | 0.10×3.10 | 1 | 1 | 0.32 | 0.32 |  |
|  |  | HC1231 | 1.09×3.10 | 1 | 1 | 3.36 | 3.36 |  |
|  |  | HC1239 | 0.59×3.90 | 3 | 1 | 2.30 | 2.30 |  |
| 西向 | 立面4 | (玻璃幕墙) |  | 1~6 |  |  | 179.62 | 894.94 |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 5 |  |  | 0.26 |  |
|  |  |  | 0.29×1.80 | 5 | 1 | 0.53 | 0.53 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 5 |  |  | 0.35 |  |
|  |  | (玻璃幕墙) |  | 5 |  |  | 6.86 |  |
|  |  | C0815 | 0.89×1.50 | 1~6 | 6 | 1.34 | 8.03 |  |
|  |  | C10209 | 10.27×3.90 | 6 | 1 | 40.05 | 40.05 |  |
|  |  | C1215 | 1.20×1.50 | 1~6 | 16 | 1.80 | 28.80 |  |
|  |  | C17639 | 17.65×3.90 | 5 | 1 | 68.84 | 68.84 |  |
|  |  | C2061 | 2.02×6.10 | 1 | 1 | 12.30 | 12.30 |  |
|  |  | C24409 | 24.50×3.90 | 6 | 1 | 95.55 | 95.55 |  |
|  |  | C2561 | 2.54×6.10 | 1 | 1 | 15.51 | 15.51 |  |
|  |  | C2561[0461] | 0.42×6.10 | 1 | 1 | 2.57 | 2.57 |  |
|  |  | C2561[2161] | 2.15×6.10 | 1 | 1 | 13.11 | 13.11 |  |
|  |  | C2939 | 2.98×3.90 | 2~4 | 3 | 11.62 | 34.87 |  |
|  |  | C2961 | 2.98×6.10 | 1 | 1 | 18.18 | 18.18 |  |
|  |  | C3539 | 3.54×3.90 | 2~6 | 5 | 13.81 | 69.03 |  |
|  |  | C4239 | 4.26×3.90 | 2~4 | 3 | 16.63 | 49.88 |  |
|  |  | C4261 | 4.26×6.10 | 1 | 1 | 26.00 | 26.00 |  |
|  |  | C5439 | 5.46×3.90 | 2~6 | 5 | 21.29 | 106.47 |  |
|  |  | C5539 | 5.57×3.90 | 2~4 | 3 | 21.73 | 65.18 |  |
|  |  | HC1039 | 0.99×3.90 | 2~6 | 5 | 3.87 | 19.33 |  |
|  |  | HC1040 | 0.99×4.00 | 1 | 1 | 3.96 | 3.96 |  |
|  |  | HC1230 | 0.71×3.00 | 2 | 1 | 2.12 | 2.12 |  |
|  |  | HC1230 | 0.57×3.00 | 2 | 1 | 1.70 | 1.70 |  |
|  |  | HC1230 | 0.59×3.00 | 2 | 1 | 1.77 | 1.77 |  |
|  |  | HC1231 | 0.71×3.10 | 1 | 1 | 2.19 | 2.19 |  |
|  |  | HC1231 | 0.59×3.10 | 1 | 2 | 1.83 | 3.66 |  |
|  |  | HC1231 | 0.45×3.10 | 1 | 1 | 1.39 | 1.39 |  |
|  |  | HC1231 | 0.73×3.10 | 1 | 1 | 2.28 | 2.28 |  |
|  |  | HC1239 | 0.71×3.90 | 3~4 | 2 | 2.76 | 5.52 |  |
|  |  | HC1239 | 0.57×3.90 | 3~4 | 2 | 2.21 | 4.43 |  |
|  |  | HC1239 | 0.59×3.90 | 3~4 | 2 | 2.30 | 4.60 |  |

天窗

天窗屋顶比

本工程无此项内容

天窗类型

本工程无此项内容

屋顶

上人平屋顶(倒置式)

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 50 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.029 | 0.490 |
| 石灰砂浆 | 10 | 0.810 | 10.070 | 1.00 | 0.012 | 0.124 |
| 弹性体改性沥青防水卷材 | 3 | 0.230 | 9.370 | 1.00 | 0.013 | 0.122 |
| 非固化橡胶沥青防水涂料I型 | 1.5 | － | － | － | － | － |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.370 | 1.00 | 0.022 | 0.245 |
| 挤塑聚苯板（XPS）(屋面楼板) | 130 | 0.030 | 0.320 | 1.20 | 3.611 | 1.387 |
| 加气混凝土、泡沫混凝土(ρ=500) | 30 | 0.190 | 2.693 | 1.00 | 0.158 | 0.425 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 石灰水泥砂浆（混合砂浆） | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 374.5 | － | － | － | 3.925 | 4.103 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.25 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.40 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外墙

外墙相关构造

砖墙（外保温）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 水泥砂浆 | 5 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.005 | 0.061 |
| 真空绝热板II型 | 10 | 0.008 | 0.073 | 1.00 | 1.250 | 0.091 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 重砂浆砌筑粘土砖砌体（1） | 240 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.296 | 3.126 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 295 | － | － | － | 1.596 | 3.769 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.57 |  |  |  |  |  |

筒仓（内保温）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 真空绝热板II型 | 10 | 0.008 | 0.073 | 1.20 | 1.042 | 0.091 |
| 混合砂浆 | 10 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.011 | 0.124 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 1.168 | 2.176 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.76 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007，第57页 |  |  |  |  |  |

筒仓（钢筋混凝土）

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 钢筋混凝土（1） | 200 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.115 | 1.961 |
| 混合砂浆（1） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 220 | － | － | － | 0.138 | 2.205 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 3.47 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007，第68页 |  |  |  |  |  |

活动墙

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 玻璃幕墙 | 300 | 0.760 | 10.773 | 1.00 | 0.395 | 4.253 |
| 真空绝热板II型 | 10 | 0.008 | 0.073 | 1.00 | 1.250 | 0.091 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 重砂浆砌筑粘土砖砌体（1） | 240 | 0.810 | 10.551 | 1.20 | 0.247 | 3.126 |
| 混合砂浆（1） | 20 | 0.870 | 10.627 | 1.00 | 0.023 | 0.244 |
| 各层之和∑ | 590 | － | － | － | 1.936 | 7.957 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.48 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 浙江省《公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2007，第68页 |  |  |  |  |  |

热桥柱构造一

| 材料名称 （由外到内） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 玻璃幕墙 | 120 | 0.760 | 10.773 | 1.00 | 0.158 | 1.701 |
| 真空绝热板II型 | 10 | 0.008 | 0.073 | 1.20 | 1.042 | 0.091 |
| 水泥砂浆 | 20 | 0.930 | 11.306 | 1.00 | 0.022 | 0.243 |
| 重砂浆砌筑粘土砖砌体（1） | 200 | 0.810 | 10.551 | 1.00 | 0.247 | 2.605 |
| 混合砂浆 | 20 | 0.870 | 10.750 | 1.00 | 0.023 | 0.247 |
| 各层之和∑ | 370 | － | － | － | 1.491 | 4.888 |
| 外表面太阳辐射吸收系数 | 0.73[默认] |  |  |  |  |  |
| 传热系数K=1/(0.15+∑R) | 0.61 |  |  |  |  |  |

外墙线性热桥

| 朝向 | 热桥部位 | 索引号 | 线传热系数Ψ [W/(m.K)] | 热桥长度L (m) | L*Ψ (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.268 | 43.80 | 11.75 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.092 | 105.90 | 9.72 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.092 | 33.69 | 3.09 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.092 | 20.20 | 1.85 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 131.10 | 1.31 |
|  | 外墙－挑空楼板 | OW-FW2 | 0.248 | 0.44 | 0.11 |
|  | 合计 |  |  |  | 27.84 |
| 北 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.268 | 42.25 | 11.33 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.092 | 105.00 | 9.64 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.092 | 39.20 | 3.60 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.092 | 36.50 | 3.35 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 89.10 | 0.89 |
|  | 合计 |  |  |  | 28.81 |
| 东 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.268 | 83.39 | 22.37 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.092 | 256.50 | 23.55 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.092 | 76.17 | 6.99 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.092 | 66.60 | 6.11 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 271.50 | 2.72 |
|  | 合计 |  |  |  | 61.73 |
| 西 | 外墙－屋顶 | OW-R5 | 0.268 | 95.99 | 25.74 |
|  | 外墙－窗左右口 | OW-WR4 | 0.092 | 287.10 | 26.36 |
|  | 外墙－窗上口 | OW-WU4 | 0.092 | 69.78 | 6.41 |
|  | 外墙－窗下口 | OW-WB8 | 0.092 | 64.45 | 5.92 |
|  | 外墙－凹墙角 | OW-C2 | 0.02/2=0.01 | 293.40 | 2.93 |
|  | 合计 |  |  |  | 67.36 |
| 总计 |  |  |  |  | 185.74 |

外墙主断面传热系数的修正系数ψ

外墙主体部位传热系数的修正系数ψ

| 气候分区 | 外保温 | 夹心保温 (自保温) | 内保温 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严寒地区 | 1.30 | — | — |
| 寒冷地区 | 1.20 | 1.25 |  |
| 夏热冬冷地区 | 1.10 | 1.20 | 1.20 |
| 夏热冬暖地区 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |

外墙平均热工特性

1.　南向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砖墙（外保温） | 外墙（剪力墙） | 465.03 | 0.611 | 0.57 | 3.77 | 0.73 |
| 砖墙（外保温） | 主墙体 | 245.15 | 0.322 | 0.57 | 3.77 | 0.73 |
| 筒仓（内保温） | 主墙体 | 31.66 | 0.042 | 0.76 | 2.18 | 0.73 |
| 筒仓（钢筋混凝土） | 主墙体 | 16.89 | 0.022 | 3.47 | 2.21 | 0.73 |
| 活动墙 | 主墙体 | 2.84 | 0.004 | 0.48 | 7.96 | 0.73 |
| 合计 |  | 761.57 | 1.000 | 0.64 | 3.68 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.64 + 27.84/761.57 = 0.68 |  |  |  |  |  |

2.　北向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砖墙（外保温） | 外墙（剪力墙） | 567.03 | 0.666 | 0.57 | 3.77 | 0.73 |
| 砖墙（外保温） | 主墙体 | 239.47 | 0.281 | 0.57 | 3.77 | 0.73 |
| 筒仓（内保温） | 主墙体 | 44.48 | 0.052 | 0.76 | 2.18 | 0.73 |
| 合计 |  | 850.98 | 1.000 | 0.58 | 3.69 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.58 + 28.81/850.98 = 0.61 |  |  |  |  |  |

3.　东向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砖墙（外保温） | 外墙（剪力墙） | 972.21 | 0.682 | 0.57 | 3.77 | 0.73 |
| 砖墙（外保温） | 主墙体 | 213.06 | 0.149 | 0.57 | 3.77 | 0.73 |
| 筒仓（内保温） | 主墙体 | 194.00 | 0.136 | 0.76 | 2.18 | 0.73 |
| 筒仓（钢筋混凝土） | 主墙体 | 46.93 | 0.033 | 3.47 | 2.21 | 0.73 |
| 合计 |  | 1426.21 | 1.000 | 0.69 | 3.50 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.69 + 61.73/1426.21 = 0.73 |  |  |  |  |  |

4.　西向

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砖墙（外保温） | 外墙（剪力墙） | 1003.60 | 0.730 | 0.57 | 3.77 | 0.73 |
| 筒仓（内保温） | 主墙体 | 206.65 | 0.150 | 0.76 | 2.18 | 0.73 |
| 砖墙（外保温） | 主墙体 | 128.88 | 0.094 | 0.57 | 3.77 | 0.73 |
| 活动墙 | 主墙体 | 26.33 | 0.019 | 0.48 | 7.96 | 0.73 |
| 筒仓（钢筋混凝土） | 主墙体 | 10.01 | 0.007 | 3.47 | 2.21 | 0.73 |
| 合计 |  | 1375.48 | 1.000 | 0.62 | 3.60 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.62 + 67.36/1375.48 = 0.67 |  |  |  |  |  |

5.　总体

| 构造名称 | 构件 类型 | 面积(㎡) | 面积所占比例 | 传热系数K W / (㎡K) | 热惰性 指标D | 太阳辐射 吸收系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砖墙（外保温） | 外墙（剪力墙） | 3007.87 | 0.681 | 0.57 | 3.77 | 0.73 |
| 砖墙（外保温） | 主墙体 | 826.57 | 0.187 | 0.57 | 3.77 | 0.73 |
| 筒仓（内保温） | 主墙体 | 476.80 | 0.108 | 0.76 | 2.18 | 0.73 |
| 筒仓（钢筋混凝土） | 主墙体 | 73.83 | 0.017 | 3.47 | 2.21 | 0.73 |
| 活动墙 | 主墙体 | 29.17 | 0.007 | 0.48 | 7.96 | 0.73 |
| 合计 |  | 4414.24 | 1.000 | 0.64 | 3.60 | 0.73 |
| 考虑线性热桥后K | 0.64 + 185.74/4414.24 = 0.68 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《浙江省公共建筑节能设计标准》DB33/1036-2021第4.4.1条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K<=0.8 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

挑空楼板

挑空楼板

| 材料名称 （由上到下） | 厚度δ | 导热系数λ | 蓄热系数S | 修正 系数 | 热阻R | 热惰性 指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (mm) | W/(m.K) | W/(㎡.K) | α | (㎡K)/W | D=R*S |
| 细石混凝土（双向配筋） | 20 | 1.740 | 17.060 | 1.00 | 0.011 | 0.196 |
| 钢筋混凝土 | 120 | 1.740 | 17.200 | 1.00 | 0.069 | 1.186 |
| 岩棉板(ρ0≥80) | 100 | 0.044 | 0.750 | 1.20 | 1.894 | 1.705 |
| 纤维增强水泥板 | 20 | 0.520 | 8.520 | 1.10 | 0.035 | 0.328 |
| 各层之和∑ | 260 | － | － | － | 2.009 | 3.415 |
| 传热系数K=1/(0.16+∑R) | 0.46 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | K≤0.70 |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |

外窗热工

外窗

| 序号 | 构造名称 | 构造 编号 | 传热 系数 | 窗太阳 得热系数 | 可见光 透射比 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) | 182 | 2.00 | 0.30 | 0.620 | 浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | 幕墙 |  |  |  |  |
| 2 | 铝合金平开窗(5中透Low_E+12A+5)(双银)(34mm隔热条) | 18 | 2.00 | 0.30 | 0.620 | 浙江居住建筑节能设计标准 DB33/1015-2021 |
|  |  | 窗编号 |  |  |  |  |
|  |  | ，C0215，C0520，C1039，C11239，C1215，C13339，C1539[1339]，C17009，C1939，C1961，C3010，C3039，C3061，C3139[1339]，C3139[1839]，C3639，C3761，C4339，C5039，C5139，C5139[2539]，C5139[2739]，C5939，C6039，C6361，C9639，HC1039，HC1040，HC1230，HC1231，HC1239，C0815，C10209，C17639，C2061，C24409，C2561，C2561[0461]，C2561[2161]，C2939，C2961，C3539，C4239，C4261，C5439，C5539 |  |  |  |  |

外遮阳类型

平板遮阳

| 序号 | 编号 | 水平挑出Ah (m) | 距离上沿Eh (m) | 垂直挑出Av (m) | 距离边沿Ev (m) | 挡板高Dh (m) | 挡板透射η* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平板遮阳0 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

百叶遮阳

| 序号 | 编号 | 挑出 A (m) | 百叶间距 D (m) | 下垂 C (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 百叶遮阳0 | 0.200 | 0.400 | 0.200 |

平均传热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HC1230 | 2 | 1 | 1.422 | 1.422 | 18 | 2.000 |
| 2 | HC1230 | 2 | 1 | 1.837 | 1.837 | 18 | 2.000 |
| 3 | HC1230 | 2 | 1 | 1.769 | 1.769 | 18 | 2.000 |
| 4 | HC1231 | 1 | 1 | 1.470 | 1.470 | 18 | 2.000 |
| 5 | HC1231 | 1 | 2 | 1.828 | 3.655 | 18 | 2.000 |
| 6 | HC1239 | 3~4 | 2 | 1.849 | 3.698 | 18 | 2.000 |
| 7 | HC1239 | 3~4 | 2 | 2.388 | 4.777 | 18 | 2.000 |
| 8 | HC1239 | 3~4 | 2 | 2.300 | 4.600 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 23.228 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 12.030 | 182 | 2.000 |
| 2 |  | 3 | 1 | 1.330 | 1.330 | 18 | 2.000 |
| 3 |  | 3 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 2.000 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 1.616 | 182 | 2.000 |
| 5 |  | 5 | 1 | 1.134 | 1.134 | 18 | 2.000 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 2.155 | 182 | 2.000 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 9.056 | 182 | 2.000 |
| 8 |  | 5 | 1 | 2.099 | 2.099 | 18 | 2.000 |
| 9 | HC1230 | 2 | 1 | 1.769 | 1.769 | 18 | 2.000 |
| 10 | HC1231 | 1 | 1 | 1.828 | 1.828 | 18 | 2.000 |
| 11 | HC1239 | 3 | 1 | 2.299 | 2.299 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 38.017 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~6 |  |  | 168.402 | 182 | 2.000 |
| 2 |  | 1~6 | 12 | 4.320 | 51.840 | 18 | 2.000 |
| 3 |  | 3 | 1 | 1.285 | 1.285 | 18 | 2.000 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 4.820 | 182 | 2.000 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 0.741 | 182 | 2.000 |
| 6 |  | 5 | 1 | 1.481 | 1.481 | 18 | 2.000 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 0.988 | 182 | 2.000 |
| 8 | C0215 | 1 | 1 | 0.315 | 0.315 | 18 | 2.000 |
| 9 | C0520 | 1 | 2 | 1.050 | 2.100 | 18 | 2.000 |
| 10 | C1039 | 2~5 | 4 | 3.904 | 15.616 | 18 | 2.000 |
| 11 | C11239 | 6 | 1 | 43.680 | 43.680 | 18 | 2.000 |
| 12 | C1215 | 1~6 | 8 | 1.800 | 14.400 | 18 | 2.000 |
| 13 | C13339 | 6 | 1 | 51.870 | 51.870 | 18 | 2.000 |
| 14 | C1539[1339] | 2~5 | 4 | 5.070 | 20.280 | 18 | 2.000 |
| 15 | C17009 | 6 | 1 | 66.651 | 66.651 | 18 | 2.000 |
| 16 | C1939 | 2~4 | 3 | 7.496 | 22.487 | 18 | 2.000 |
| 17 | C1961 | 1 | 1 | 12.145 | 12.145 | 18 | 2.000 |
| 18 | C3010 | 1 | 3 | 3.000 | 9.000 | 18 | 2.000 |
| 19 | C3039 | 2,6 | 2 | 11.848 | 23.696 | 18 | 2.000 |
| 20 | C3039 | 3~5 | 3 | 11.844 | 35.533 | 18 | 2.000 |
| 21 | C3061 | 1 | 1 | 18.532 | 18.532 | 18 | 2.000 |
| 22 | C3139[1339] | 2~5 | 4 | 5.070 | 20.280 | 18 | 2.000 |
| 23 | C3139[1839] | 2~5 | 4 | 7.020 | 28.080 | 18 | 2.000 |
| 24 | C3639 | 2~6 | 5 | 14.286 | 71.429 | 18 | 2.000 |
| 25 | C3761 | 1 | 1 | 22.814 | 22.814 | 18 | 2.000 |
| 26 | C4339 | 2~5 | 4 | 17.160 | 68.640 | 18 | 2.000 |
| 27 | C5039 | 2~5 | 4 | 19.890 | 79.560 | 18 | 2.000 |
| 28 | C5139 | 2,4 | 2 | 20.085 | 40.170 | 18 | 2.000 |
| 29 | C5139[2539] | 6 | 1 | 9.651 | 9.651 | 18 | 2.000 |
| 30 | C5139[2739] | 6 | 1 | 10.434 | 10.434 | 18 | 2.000 |
| 31 | C5939 | 6 | 1 | 23.010 | 23.010 | 18 | 2.000 |
| 32 | C6039 | 2 | 1 | 23.400 | 23.400 | 18 | 2.000 |
| 33 | C6039 | 3~5 | 3 | 23.400 | 70.200 | 18 | 2.000 |
| 34 | C6361 | 1 | 2 | 38.491 | 76.982 | 18 | 2.000 |
| 35 | C9639 | 2~5 | 4 | 37.830 | 151.320 | 18 | 2.000 |
| 36 | HC1039 | 2~6 | 5 | 3.733 | 18.666 | 18 | 2.000 |
| 37 | HC1039 | 2~6 | 5 | 0.123 | 0.613 | 18 | 2.000 |
| 38 | HC1040 | 1 | 1 | 3.829 | 3.829 | 18 | 2.000 |
| 39 | HC1040 | 1 | 1 | 0.126 | 0.126 | 18 | 2.000 |
| 40 | HC1230 | 2 | 1 | 1.769 | 1.769 | 18 | 2.000 |
| 41 | HC1231 | 1 | 1 | 1.828 | 1.828 | 18 | 2.000 |
| 42 | HC1231 | 1 | 1 | 0.325 | 0.325 | 18 | 2.000 |
| 43 | HC1231 | 1 | 1 | 3.364 | 3.364 | 18 | 2.000 |
| 44 | HC1239 | 3 | 1 | 2.299 | 2.299 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 1294.649 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 传热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~6 |  |  | 179.621 | 182 | 2.000 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 0.265 | 182 | 2.000 |
| 3 |  | 5 | 1 | 0.529 | 0.529 | 18 | 2.000 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 0.353 | 182 | 2.000 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 6.860 | 182 | 2.000 |
| 6 | C0815 | 1~6 | 6 | 1.338 | 8.028 | 18 | 2.000 |
| 7 | C10209 | 6 | 1 | 40.053 | 40.053 | 18 | 2.000 |
| 8 | C1215 | 1~6 | 16 | 1.800 | 28.800 | 18 | 2.000 |
| 9 | C17639 | 5 | 1 | 68.835 | 68.835 | 18 | 2.000 |
| 10 | C2061 | 1 | 1 | 12.304 | 12.304 | 18 | 2.000 |
| 11 | C24409 | 6 | 1 | 95.546 | 95.546 | 18 | 2.000 |
| 12 | C2561 | 1 | 1 | 15.506 | 15.506 | 18 | 2.000 |
| 13 | C2561[0461] | 1 | 1 | 2.571 | 2.571 | 18 | 2.000 |
| 14 | C2561[2161] | 1 | 1 | 13.112 | 13.112 | 18 | 2.000 |
| 15 | C2939 | 2~4 | 3 | 11.622 | 34.866 | 18 | 2.000 |
| 16 | C2961 | 1 | 1 | 18.178 | 18.178 | 18 | 2.000 |
| 17 | C3539 | 2~6 | 5 | 13.806 | 69.030 | 18 | 2.000 |
| 18 | C4239 | 2~4 | 3 | 16.626 | 49.877 | 18 | 2.000 |
| 19 | C4261 | 1 | 1 | 26.004 | 26.004 | 18 | 2.000 |
| 20 | C5439 | 2~6 | 5 | 21.294 | 106.470 | 18 | 2.000 |
| 21 | C5539 | 2~4 | 3 | 21.727 | 65.181 | 18 | 2.000 |
| 22 | HC1039 | 2~6 | 5 | 3.866 | 19.329 | 18 | 2.000 |
| 23 | HC1040 | 1 | 1 | 3.965 | 3.965 | 18 | 2.000 |
| 24 | HC1230 | 2 | 1 | 2.123 | 2.123 | 18 | 2.000 |
| 25 | HC1230 | 2 | 1 | 1.702 | 1.702 | 18 | 2.000 |
| 26 | HC1230 | 2 | 1 | 1.769 | 1.769 | 18 | 2.000 |
| 27 | HC1231 | 1 | 1 | 2.194 | 2.194 | 18 | 2.000 |
| 28 | HC1231 | 1 | 2 | 1.828 | 3.655 | 18 | 2.000 |
| 29 | HC1231 | 1 | 1 | 1.388 | 1.388 | 18 | 2.000 |
| 30 | HC1231 | 1 | 1 | 2.277 | 2.277 | 18 | 2.000 |
| 31 | HC1239 | 3~4 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 2.000 |
| 32 | HC1239 | 3~4 | 2 | 2.213 | 4.426 | 18 | 2.000 |
| 33 | HC1239 | 3~4 | 2 | 2.300 | 4.600 | 18 | 2.000 |
| 立面总面积(㎡) |  |  | 894.939 | 立面平均传热系数 |  |  | 2.000 |

综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HC1230 | 2 | 1 | 1.422 | 1.422 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 2 | HC1230 | 2 | 1 | 1.837 | 1.837 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 3 | HC1230 | 2 | 1 | 1.769 | 1.769 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 4 | HC1231 | 1 | 1 | 1.470 | 1.470 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 5 | HC1231 | 1 | 2 | 1.828 | 3.655 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 6 | HC1239 | 3~4 | 2 | 1.849 | 3.698 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 7 | HC1239 | 3~4 | 2 | 2.388 | 4.777 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 8 | HC1239 | 3~4 | 2 | 2.300 | 4.600 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 23.228 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.300 |

2. 北向：

立面2

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 3 |  |  | 12.030 | 182 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 2 |  | 3 | 1 | 1.330 | 1.330 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 3 |  | 3 | 1 | 2.700 | 2.700 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 1.616 | 182 | 0.300 | 平板遮阳0 | 0.770 | 0.231 |
| 5 |  | 5 | 1 | 1.134 | 1.134 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 6 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 2.155 | 182 | 0.300 | 平板遮阳0 | 0.810 | 0.243 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 9.056 | 182 | 0.300 | 平板遮阳0 | 0.931 | 0.279 |
| 8 |  | 5 | 1 | 2.099 | 2.099 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 9 | HC1230 | 2 | 1 | 1.769 | 1.769 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 10 | HC1231 | 1 | 1 | 1.828 | 1.828 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 11 | HC1239 | 3 | 1 | 2.299 | 2.299 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 38.017 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.289 |

3. 东向：

立面3

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~6 |  |  | 168.402 | 182 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 2 |  | 1~6 | 12 | 4.320 | 51.840 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 3 |  | 3 | 1 | 1.285 | 1.285 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 4.820 | 182 | 0.300 | 平板遮阳0 | 0.901 | 0.270 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 0.741 | 182 | 0.300 | 平板遮阳0 | 0.687 | 0.206 |
| 6 |  | 5 | 1 | 1.481 | 1.481 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 7 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 0.988 | 182 | 0.300 | 平板遮阳0 | 0.738 | 0.221 |
| 8 | C0215 | 1 | 1 | 0.315 | 0.315 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 9 | C0520 | 1 | 2 | 1.050 | 2.100 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 10 | C1039 | 2~5 | 4 | 3.904 | 15.616 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 11 | C11239 | 6 | 1 | 43.680 | 43.680 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 12 | C1215 | 1~6 | 8 | 1.800 | 14.400 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 13 | C13339 | 6 | 1 | 51.870 | 51.870 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 14 | C1539[1339] | 2~5 | 4 | 5.070 | 20.280 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 15 | C17009 | 6 | 1 | 66.651 | 66.651 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 16 | C1939 | 2~4 | 3 | 7.496 | 22.487 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 17 | C1961 | 1 | 1 | 12.145 | 12.145 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 18 | C3010 | 1 | 3 | 3.000 | 9.000 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 19 | C3039 | 2,6 | 2 | 11.848 | 23.696 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 20 | C3039 | 3~5 | 3 | 11.844 | 35.533 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 21 | C3061 | 1 | 1 | 18.532 | 18.532 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 22 | C3139[1339] | 2~5 | 4 | 5.070 | 20.280 | 18 | 0.300 | 百叶遮阳0 | 0.578 | 0.173 |
| 23 | C3139[1839] | 2~5 | 4 | 7.020 | 28.080 | 18 | 0.300 | 百叶遮阳0 | 0.574 | 0.172 |
| 24 | C3639 | 2~6 | 5 | 14.286 | 71.429 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 25 | C3761 | 1 | 1 | 22.814 | 22.814 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 26 | C4339 | 2~5 | 4 | 17.160 | 68.640 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 27 | C5039 | 2~5 | 4 | 19.890 | 79.560 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 28 | C5139 | 2,4 | 2 | 20.085 | 40.170 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 29 | C5139[2539] | 6 | 1 | 9.651 | 9.651 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 30 | C5139[2739] | 6 | 1 | 10.434 | 10.434 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 31 | C5939 | 6 | 1 | 23.010 | 23.010 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 32 | C6039 | 2 | 1 | 23.400 | 23.400 | 18 | 0.300 | 平板遮阳0 | 0.901 | 0.270 |
| 33 | C6039 | 3~5 | 3 | 23.400 | 70.200 | 18 | 0.300 | 百叶遮阳0 | 0.566 | 0.170 |
| 34 | C6361 | 1 | 2 | 38.491 | 76.982 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 35 | C9639 | 2~5 | 4 | 37.830 | 151.320 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 36 | HC1039 | 2~6 | 5 | 3.733 | 18.666 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 37 | HC1039 | 2~6 | 5 | 0.123 | 0.613 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 38 | HC1040 | 1 | 1 | 3.829 | 3.829 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 39 | HC1040 | 1 | 1 | 0.126 | 0.126 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 40 | HC1230 | 2 | 1 | 1.769 | 1.769 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 41 | HC1231 | 1 | 1 | 1.828 | 1.828 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 42 | HC1231 | 1 | 1 | 0.325 | 0.325 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 43 | HC1231 | 1 | 1 | 3.364 | 3.364 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 44 | HC1239 | 3 | 1 | 2.299 | 2.299 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 1294.649 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.287 |

4. 西向：

立面4

| 序号 | 门窗 编号 | 楼层 | 数量 | 单个面积（㎡） | 总面积（㎡） | 构造 编号 | 窗太阳 得热系数 | 外遮阳 编号 | 外遮阳 系数 | 综合太阳 得热系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (玻璃幕墙) | 1~6 |  |  | 179.621 | 182 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 2 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 0.265 | 182 | 0.300 | 平板遮阳0 | 0.733 | 0.220 |
| 3 |  | 5 | 1 | 0.529 | 0.529 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 4 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 0.353 | 182 | 0.300 | 平板遮阳0 | 0.779 | 0.234 |
| 5 | (玻璃幕墙) | 5 |  |  | 6.860 | 182 | 0.300 | 平板遮阳0 | 0.919 | 0.276 |
| 6 | C0815 | 1~6 | 6 | 1.338 | 8.028 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 7 | C10209 | 6 | 1 | 40.053 | 40.053 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 8 | C1215 | 1~6 | 16 | 1.800 | 28.800 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 9 | C17639 | 5 | 1 | 68.835 | 68.835 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 10 | C2061 | 1 | 1 | 12.304 | 12.304 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 11 | C24409 | 6 | 1 | 95.546 | 95.546 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 12 | C2561 | 1 | 1 | 15.506 | 15.506 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 13 | C2561[0461] | 1 | 1 | 2.571 | 2.571 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 14 | C2561[2161] | 1 | 1 | 13.112 | 13.112 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 15 | C2939 | 2~4 | 3 | 11.622 | 34.866 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 16 | C2961 | 1 | 1 | 18.178 | 18.178 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 17 | C3539 | 2~6 | 5 | 13.806 | 69.030 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 18 | C4239 | 2~4 | 3 | 16.626 | 49.877 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 19 | C4261 | 1 | 1 | 26.004 | 26.004 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 20 | C5439 | 2~6 | 5 | 21.294 | 106.470 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 21 | C5539 | 2~4 | 3 | 21.727 | 65.181 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 22 | HC1039 | 2~6 | 5 | 3.866 | 19.329 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 23 | HC1040 | 1 | 1 | 3.965 | 3.965 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 24 | HC1230 | 2 | 1 | 2.123 | 2.123 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 25 | HC1230 | 2 | 1 | 1.702 | 1.702 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 26 | HC1230 | 2 | 1 | 1.769 | 1.769 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 27 | HC1231 | 1 | 1 | 2.194 | 2.194 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 28 | HC1231 | 1 | 2 | 1.828 | 3.655 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 29 | HC1231 | 1 | 1 | 1.388 | 1.388 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 30 | HC1231 | 1 | 1 | 2.277 | 2.277 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 31 | HC1239 | 3~4 | 2 | 2.760 | 5.520 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 32 | HC1239 | 3~4 | 2 | 2.213 | 4.426 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 33 | HC1239 | 3~4 | 2 | 2.300 | 4.600 | 18 | 0.300 |  | 1.000 | 0.300 |
| 立面总面积(㎡) |  |  |  |  | 894.939 | 综合太阳得热系数 |  |  |  | 0.300 |

总体热工性能

| 朝向 | 立面 | 面积 | 传热系数 | 综合太阳得热系数 | 窗墙比 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 23.23 | 2.00 | 0.30 | 0.05 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 38.02 | 2.00 | 0.29 | 0.20 | K≤3.00, SHGC≤0.45 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 1294.65 | 2.00 | 0.29 | 0.51 | K≤2.10, SHGC≤0.30 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 894.94 | 2.00 | 0.30 | 0.35 | K≤2.20, SHGC≤0.35 | 满足 |
| 综合平均 |  | 2250.83 | 2.00 | 0.29 | 0.39 |  |  |
| 标准依据 | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条 |  |  |  |  |  |  |
| 标准要求 | 外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求 |  |  |  |  |  |  |
| 结论 | 满足 |  |  |  |  |  |  |

注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

| 朝向 | 立面 | 非中空玻璃面积(㎡) | 透光面积(㎡) | 非中空面积比 | 限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南向 | 立面1 | 0.00 | 23.23 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 北向 | 立面2 | 0.00 | 38.02 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 东向 | 立面3 | 0.00 | 1294.65 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 西向 | 立面4 | 0.00 | 894.94 | 0.00 | 0.15 | 满足 |
| 标准依据 |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条 |  |  |  |  |
| 标准要求 |  | 非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15% |  |  |  |  |
| 结论 |  | 满足 |  |  |  |  |

可开启窗扇

| 楼层 | 房间编号 | 房间类型 |  | 门窗类型 | 门窗编号 | 开启比例 | 可开启窗扇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001(最不利房间) | 走廊 |  | 外窗 | C2561 | 0.30 | 有可开启窗扇 |
|  |  |  |  | 外窗 | C2061 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C6361 | 0.30 |  |
|  |  |  |  | 外窗 | C6361 | 0.30 |  |
| 通风换气装置 |  |  | 无通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 标准依据 |  |  | 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条 |  |  |  |  |  |
| 标准要求 |  |  | 主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置 |  |  |  |  |  |
| 结论 |  |  | 满足 |  |  |  |  |  |

注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

| 序号 | 检查项 | 结论 | 可否性能权衡 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天窗类型 | 无屋顶透光部分 |  |
| 2 | 屋顶 | 满足 |  |
| 3 | 外墙 | 满足 |  |
| 4 | 挑空楼板 | 满足 |  |
| 5 | 外窗热工 | 满足 |  |
| 6 | 非中空窗面积比 | 满足 |  |
| 7 | 可开启窗扇 | 满足 |  |
| 结论 |  | 满足 |  |

□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。