幼儿园卫生器具产品节水性能检测报告一般包含以下内容：

基本信息

- 检测委托方：即幼儿园名称、地址、联系方式等。

- 受检方：卫生器具的生产厂家或供应商信息。

- 检测机构：具备资质的检测单位名称、地址、资质证书编号等。

- 检测日期：包括采样日期和报告出具日期。

检测对象及范围

列出幼儿园内受检的具体卫生器具产品，如水龙头、马桶、小便器、洗手盆等，并说明其品牌、型号、规格、安装位置等信息。

检测依据

依据的相关国家标准和行业标准，例如：

- GB/T 31436 - 2015《节水型卫生洁具》 ，规定了各类卫生洁具的水效等级、用水量等节水指标要求。

- CJT 164 - 2014《节水型生活用水器具》，对便器、水嘴等生活用水器具的节水性能和技术要求等作出规定。

检测项目及方法

- 水流量：使用流量计，在正常使用压力和条件下，测量单位时间内器具的出水量，单位通常为L/min。例如检测水龙头在不同开启程度下的水流量。

- 用水量：针对马桶、小便器等，记录每次使用的冲水量。可通过在水箱或供水管道上安装计量装置，多次测量取平均值。

- 控制距离误差（非接触式器具）：对于非接触式水龙头、感应式冲洗阀等，测试感应控制距离与产品明示控制距离的误差。按相关标准要求，在特定方向和移动速度下，用模拟板靠近或离开传感器，确定实际控制距离 。

检测结果

以表格或图表形式呈现各卫生器具的检测数据，并与标准规定的指标进行对比，判断是否达标。

结论与建议

- 结论：总结幼儿园卫生器具产品的整体节水性能状况，说明达标产品数量、不达标产品数量及存在的主要问题。

- 建议：针对不达标的产品，提出更换、维修或调整的建议；对于达标的产品，可建议幼儿园继续保持良好的使用和维护习惯，以确保长期稳定的节水效果，如定期检查器具是否漏水、及时更换损坏部件等。

实际的检测报告格式和内容可能因检测机构和具体要求略有差异。