一、场地设施设备安全检查

1. 游乐设施安全

- 滑梯、秋千、攀爬架等设施的稳固性良好、表面材质平整无尖锐边角及使用年限，发现老化或损坏立即维修或更换。

- 对设施的结构稳定性进行测试，如螺丝松动、焊接点开裂等问题需及时处理。

2. 建筑与场地环境

- 检查建筑结构安全性（如墙体裂缝、漏水问题）合格、疏散通道宽度及标识清晰度，无障碍物阻挡。

- 地面材质防滑、无毒（避免含硫、丙烯酸等有害物质），且保持干燥平整，防止幼儿滑倒。

二、消防安全专项检测

1. 消防设施与标识

- 灭火器、消火栓的有效期及压力状态正常，确保应急照明、疏散指示标志功能正常。

- 消防通道保持畅通，无堆放杂物，并定期进行疏散演练。

2. 应急预案与演练

- 制定火灾、地震等应急预案，并定期组织师生参与演练，测试应急响应能力。

三、食品安全与卫生管理

1. 食品采购与加工

核查食品供应商资质、进货台账，确保食材新鲜且储存符合规范（如生熟分离、冷藏温度达标）。

厨房设备定期消毒，餐具清洗流程需标准化，避免交叉污染。

2. 卫生环境

- 检查教室、寝室、卫生间等区域的清洁频率及消毒记录，公共玩具定期消毒。

四、特种设备与用电安全

1. 锅炉与校车管理

- 锅炉操作持证上岗，定期进行安全检测；校车需符合国家标准，严禁超载或带病运行。

- 校车驾驶员资质严格审核，行车记录及跟车教师交接流程规范。

2. 用电安全

电路不存在老化、裸露问题，插座安装防触电保护盖，避免幼儿接触。

---

五、人员管理与制度保障

1. 教职工培训

- 定期开展安全知识培训（如急救技能、突发事件处置），提升教职工安全意识和应急能力。

- 门卫需24小时值守，严格执行外来人员登记及接送卡制度，防止陌生人进入。

2. 安全制度与档案

- 建立安全台账，记录每日隐患排查及整改情况，完善应急预案和演练记录。

- 与家长签订安全责任书，明确接送、健康监测等环节的责任划分。

---

六、周边环境与交通管理

1. 校园周边安全

- 排查周边道路减速带、警示标志设置情况，校门口需设置防冲撞设施（如石墩、护栏）。

- 协调交警部门整治违规停车，确保上下学时段交通秩序。

2. 校车路线安全评估

- 校车行驶路线需避开高风险路段，定期检查车辆GPS监控系统运行状态。