雨水控制利用专项规划设计文件

规划设计内容

雨水收集系统

- 屋面雨水收集：在新建建筑和条件允许的既有建筑屋面设置雨水收集装置，通过落水管收集雨水，经初期弃流后排入雨水蓄水池，用于建筑杂用、绿化灌溉等。

- 地面雨水收集：在道路、广场等硬质地面设置雨水口，连接雨水管网，将雨水引入调蓄池或湿地进行处理和利用。在绿地内设置下凹式绿地、雨水花园等，增强雨水入渗能力。

雨水调蓄系统

- 调蓄池建设：根据区域地形和排水需求，规划建设若干座雨水调蓄池，总调蓄容积达到[X]立方米。调蓄池采用地下式或半地下式，配备智能控制系统，实现对雨水的有效调蓄和排放。

- 天然水体利用：充分利用区域内的河流、湖泊等天然水体作为雨水调蓄空间，通过合理的水利工程措施，调节水体水位，提高调蓄能力。

雨水净化与利用系统

- 净化工艺选择：采用沉淀、过滤、消毒等常规工艺对收集的雨水进行净化处理，确保水质满足使用要求。对于有较高水质要求的用途，增加深度处理工艺。

- 利用途径拓展：除传统的绿化灌溉、道路冲洗、景观补水外，探索将净化后的雨水用于工业冷却、洗车等领域，提高雨水利用效益。