4.1.5 建筑外门窗必须安装牢靠，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对外门窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行简要说明。

在幼儿园改造工程中，外门窗的牢靠性、抗风压性能和水密性能是确保儿童安全、建筑功能及舒适性的关键要素。以下是简要说明： --- 1. 外门窗牢靠性 - 材料与结构：选用高强度型材（断桥铝、钢木复合），保证框架稳固；玻璃采用钢化玻璃，防碎裂。 - 安装工艺：严格按规范施工，确保门窗框与墙体连接牢固，避免因松动导致安全隐患。 - 安全设计：采用防夹手五金配件（缓冲铰链）、圆角处理，避免儿童碰撞受伤；锁具具备防撬功能。 --- 2. 抗风压性能 - 风压等级：根据南昌气象数据，门窗满足《建筑外门窗抗风压性能分级》（GB/T 7106）要求（通常≥6级，沿海/高层区域需更高等级）。 - 结构优化：型材加厚并内置加强筋；中空玻璃厚度及密封层数适配风荷载，避免变形或脱落。 - 密封性辅助：通过多道密封胶条（三元乙丙橡胶）增强闭合严密性，减少风力渗透。 --- 3. 水密性能 - 密封材料：采用耐候性胶条和防水密封胶，确保接缝处无渗漏。 - 排水设计：门窗底部设置隐蔽排水孔，搭配导水槽，防止雨水积聚倒灌。 - 构造防渗：门窗框与墙体间填充发泡胶并外覆防水砂浆，结合耐候密封胶双重防护；玻璃与型材接触面严密封堵。 --- 特殊要求（幼儿园场景） - 环保安全：材料符合国家环保标准（E0级），避免有害气体释放。 - 长期稳定性：定期检查密封胶老化情况，及时维护更新，保障性能持久。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑门窗（幕墙）竣工图纸、门窗抗风压性能、水密性能设计文件；

2）施工工法说明文件；

3）门窗水密、抗风压性能检测报告；

4）门窗维修与管理记录。

实际提交材料：