4.2.8 提高建筑结构材料的耐久性。（10分）

1 得分自评

| 序号 | 评价内容 |  | 评价分值 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ☑按100年进行耐久性设计 |  | 10 | 10 |
| 2 | ☑采用耐久性能好的建筑结构材料 | ☑混凝土构件，提高钢筋保护层厚度或采用高耐久性混凝土 | 10 |  |
|  |  | ☑钢构件，采用耐候结构钢及耐候性防腐涂料 |  |  |
|  |  | □木构件，采用防腐木材、耐久木材或耐久木制品 |  |  |

2 评价要点

| 类型 | 项目情况 |
| --- | --- |
| 建筑结构设计年限 | 50年 |
| 建筑结构材料 | R混凝土 R钢 木 |
| 钢筋保护层厚度 | 40mm |
| 是否采用高耐久性混凝土 | 采用 |
| 是否采用耐候结构钢和耐候性防腐涂料 | 采用 |
| 是否采用耐久木制品 |  |

请简要说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容和落实情况：

- 合理选择材料：根据使用环境和功能要求，选择耐久性好的建筑材料。如在潮湿区域（如卫生间、厨房等）使用耐水性好的混凝土和防水材料；在室外暴露部位使用耐候性好的钢材和涂料。 - 优化结构设计：通过合理的结构设计，减少结构构件的应力集中和变形，降低材料的疲劳损伤。如采用合适的柱网布置、梁截面尺寸，保证结构的整体性和稳定性。 - 设置防护措施：为防止外界环境对建筑材料的侵蚀，设置必要的防护措施。如在混凝土结构表面设置保护层，防止钢筋锈蚀；在屋面设置隔热层和防水层，减少温度变化和雨水对屋面材料的影响。 - 考虑环境因素：幼儿园建筑所处的环境因素，如气候条件、土壤条件等，对材料耐久性有重要影响。在设计时充分考虑这些因素，采取相应的防护措施。如在寒冷地区，考虑材料的抗冻性能；在酸雨地区，加强混凝土结构的抗酸腐蚀能力。 落实情况 - 材料质量控制：在施工过程中，严格控制建筑材料的质量，确保使用的材料符合设计要求和相关标准。对进场的材料进行检验和试验，如钢材的力学性能试验、混凝土的配合比试验等，不合格的材料坚决不予使用。 - 施工工艺执行：要求施工单位严格按照设计要求和施工规范进行施工，保证结构的施工质量。如在混凝土浇筑过程中，控制浇筑温度、振捣方式和养护时间，确保混凝土的密实性和强度；在钢结构焊接过程中，保证焊接质量，防止出现焊接缺陷。 - 防护措施施工：认真落实设计中的防护措施，确保其施工质量。如混凝土保护层的厚度符合设计要求，屋面防水层施工完成后进行闭水试验，检验其防水效果。 - 定期检查维护：幼儿园建成后，制定定期检查维护计划，对建筑结构进行检查和维护。及时发现和处理结构材料出现的问题，如混凝土的裂缝、钢筋的锈蚀等，延长建筑结构的使用寿命。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况；

2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单；

3）项目运行使用中的维护管理记录。

实际提交材料：

1）建筑、结构设计竣工图：应注明本项目采用的高性能材料的类别及范围或耐候结构钢、耐候型防腐涂料的采用情况； 2）耐久性好的建筑结构材料使用情况统计，应提供相关产品说明、检测报告以及建筑结构材料的决算清单； 3）项目运行使用中的维护管理记录。