5.1.1 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

请对室内空气质量达标情况进行简要说明：

室内新风除霾空调一体机上有空气参数显示面板，当空气参数超标时进行预警，并联动新风机进行空气处理。 主要功能建筑均采用新风换气机送新风，卫生间排风的方式（排风量为送风量的80~90%）保证室内空气质量。其他房间合理布置送回风口位置，使气流组织合理，房间无死角。

请对室内禁烟标志设置情况进行简要说明：

室内禁烟标志设置情况说明 一、设置范围 在幼儿园室内的各个区域，包括教室、活动室、寝室、走廊、楼梯间、教师办公室、会议室、餐厅等人员活动频繁场所，均按照相关规定与实际需求设置禁烟标志。 二、设置数量 根据不同区域面积大小和人员流动情况确定标志数量。例如，教室和活动室这类空间较大且儿童集中的地方，每间设置2 - 3个禁烟标志，分布在教室前后及侧面显眼处；走廊每隔10 - 15米设置一个；办公室、会议室等每间不少于1个，一般张贴在门旁显眼位置。总计设置[X]个禁烟标志，充分覆盖室内公共及功能区域 。 三、设置高度 考虑到儿童的身高与视野范围，以及成年人的视觉习惯，禁烟标志设置高度距离地面1.5 - 1.7米，既方便儿童看到起到教育警示作用，也便于成年人在正常行走和活动时注意到。 四、维护管理 安排专人定期对禁烟标志进行检查与维护，每周至少巡查一次。查看标志是否有污损、褪色、脱落等情况，一旦发现问题及时清洁、更换或重新张贴，确保禁烟标志始终保持良好的警示效果 。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）相关专业竣工图及说明文件；

2）选用装修材料的种类、用量及相关检测报告；

3）室内空气质量检测报告；

4）禁烟标志设置情况。

实际提交材料：

室内空气质量评估报告；禁烟标志设置情况、相关专业竣工图及说明文件