8.1.2 室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。

1 达标自评

R达标；不达标

2 评价要点

建筑室外夏季逐时湿球黑球温度(WBGT)：       ℃，室外平均热岛强度          ℃，夏季平均迎风面积比（ζs）：          ，活动场地的遮阳覆盖率           %

请简要说明项目降低热岛强度，提高环境舒适度的措施。

1. 增加绿化覆盖 - 植被种植：扩大公园、绿地、行道树及屋顶绿化，利用植物蒸腾作用降温。 - 垂直绿化：在建筑墙面设置立体绿植，减少建筑吸热。 - 透水铺装：采用透水材料铺设道路或广场，增强雨水渗透，减少地表蓄热。 2. 优化城市材料 - 高反射材料：使用浅色或高反射率涂料覆盖屋顶、路面，减少太阳辐射吸收。 - 生态路面：推广透水沥青、透水砖等，降低地表温度并缓解内涝。 3. 改善城市规划 - 通风廊道：保留或设计城市风道，促进空气流通，疏散热量。 ​ 4. 水体调节 - 保留自然水体：保护湖泊、河流等天然水域，利用水蒸发降温。 - 人工水景：增设喷泉、人工湖或雾化系统，通过蒸发吸热降低局部温度。 5. 减少人为热源 - 绿色交通：推广公共交通、新能源车，减少机动车尾气废热。 - 节能建筑：提升建筑隔热性能，推广太阳能、地源热泵等技术，降低空调依赖。 6. 智能管理 - 热岛监测：利用传感器实时监测温度分布，针对性优化降温措施。 - 动态调控：在高温时段启用遮阳棚、喷雾装置等临时降温设施。 7. 社区参与 - 推广屋顶花园：鼓励居民参与屋顶或阳台绿化，分散降温。 - 减少硬质地面：社区内增加绿植替代水泥地面，降低局部热辐射。 综合效果：通过多维度干预，可有效降低城市表面及空气温度，改善微气候，同时提升生物多样性、空气质量与居民健康水平。

3 证明材料

提交材料及要求：

1）景观专业竣工图纸及设计说明，应包括室外景观总平图、乔木种植平面图、构筑物设计详图、屋面做法详图及道路铺装详图；

2）场地热环境计算报告。

实际提交材料：