| 楼层 | 房间 |  | 对标功能 |  | 采光 等级 |  | 采光 类型 | 采光系数 要求(%) |  | 房间面积 (m2) |  | 达标面积 (m2) |  | 达标率 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1001[接待室] |  | 会议室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 23.04 |  | 23.04 |  | 100 |
|  | 1002[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 174.52 |  | 174.52 |  | 100 |
|  | 1003[阅览室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 282.24 |  | 282.24 |  | 100 |
|  | 1007[展览馆] |  | 展厅（单层及顶层） |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 266.76 |  | 266.76 |  | 100 |
|  | 1009[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 163.11 |  | 163.11 |  | 100 |
|  | 1010[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 60.77 |  | 60.77 |  | 100 |
|  | 1011[健身房] |  | 健身房 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 383.76 |  | 383.76 |  | 100 |
|  | 1012[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 147.96 |  | 147.96 |  | 100 |
|  | 1013[健身房] |  | 健身房 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 54.72 |  | 54.72 |  | 100 |
|  | 1014[健身房] |  | 健身房 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 54.72 |  | 54.72 |  | 100 |
| 2 | 2001[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 121.90 |  | 121.90 |  | 100 |
|  | 2002[接待室] |  | 会议室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 18.69 |  | 18.69 |  | 100 |
|  | 2005[阅览室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 170.38 |  | 170.38 |  | 100 |
|  | 2009[展览馆] |  | 展厅（单层及顶层） |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 200.76 |  | 200.76 |  | 100 |
|  | 2013[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 40.52 |  | 40.52 |  | 100 |
|  | 2015[普通办公室] |  | 办公室 |  | III |  | 侧面 | 3.30 |  | 32.02 |  | 32.02 |  | 100 |
|  | 2018[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 179.16 |  | 179.16 |  | 100 |
|  | 2020[大厅] |  | 大堂 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 147.96 |  | 147.96 |  | 100 |
|  | 2021[健身房] |  | 健身房 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 54.72 |  | 54.72 |  | 100 |
|  | 2022[健身房] |  | 健身房 |  | IV |  | 侧面 | 2.20 |  | 54.72 |  | 54.72 |  | 100 |
| 房间类型 |  | 采光类型 |  | 标准值 |  |  |  |  | 面积(m2) |  |  |  | 达标率 (%) |  |  |
|  |  |  |  | 平均采光 系数(%) |  | 室内天然光 设计照度(Lx) |  |  | 总面积 |  | 达标面积 |  |  |  |  |
| 会议室 |  | 侧面 |  | 3.30 |  | 450 |  |  | 41.73 |  | 41.73 |  | 100 |  |  |
| 大堂 |  | 侧面 |  | 2.20 |  | 300 |  |  | 975.12 |  | 975.12 |  | 100 |  |  |
| 办公室 |  | 侧面 |  | 3.30 |  | 450 |  |  | 545.41 |  | 545.41 |  | 100 |  |  |
| 展厅（单层及顶层） |  | 侧面 |  | 3.30 |  | 450 |  |  | 467.52 |  | 467.52 |  | 100 |  |  |
| 健身房 |  | 侧面 |  | 2.20 |  | 300 |  |  | 602.64 |  | 602.64 |  | 100 |  |  |
| 总计达标面积比例(%) |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |