9 提高与创新
	子项
	条文编号
	条文
	满分
	达标/得分

	评分项
	9.2.1
	能耗高要求
	30
	10

	
	9.2.2
	建筑风貌适宜
	20
	20

	
	9.2.3
	废旧场地利用
	8
	0

	
	9.2.4
	绿容率
	5
	3

	
	9.2.5
	工业化建造要求
	10
	10

	
	9.2.6
	BIM技术
	15
	0

	
	9.2.7
	建筑碳排放量
	12
	12

	
	9.2.8
	绿色施工管理
	20
	0

	
	9.2.9
	工程质量保险
	20
	0

	
	9.2.10
	其他创新
	40
	10

	合计
	
	
	180.0
	65.0


[image: image1]9.2.1 采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。（ 30 分） 

1 得分自评 

建筑供暖空调系统能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低幅度及对应得分情况： 

	序号 
	评价内容 
	评价分值 
	自评得分 

	1 
	降低 40% 
	10 
	  10 

	2 
	降低 50% 
	15 
	  

	3 
	降低 60% 
	20 
	  

	4 
	降低 70% 
	25 
	  

	5 
	降低 80% 
	30 
	  

	合计 
	30 
	  


2 评价要点 

建筑所处城市   塔城  ； 建筑热工气候分区：  严寒c区 ； 

执行的建筑节能标准：  
新疆《公共建筑节能设计标准》XJJ034—2022第3.4.2条   
供暖空调全年能耗分析： 

	用能类别 
	单位 
	参照建筑（限值） 
	实际建筑 

	供暖 
	kWh 
	45.35
	 20.38 

	供冷 
	kWh 
	 30.69 
	44.66  

	风机 
	kWh 
	 0 
	 0 

	总能耗 
	kWh 
	 76.04 
	65.04  

	能耗降低幅度 
	% 
	 14.4 


3 证明材料 

提交材料及要求： 

1 ）暖通竣工图及设计说明、应包含设备材料表； 

2 ）供暖空调系统能耗节能率分析报告； 

3 ）节能计算书。 

  

实际提交材料： 

	暖通空调能耗模拟计算书 :
    5暖通设计/ 暖通空调能耗模拟计算书 / 空调照明系统节能率计算书.docx
    5暖通设计/ 暖通空调能耗模拟计算书 / 热负荷计算.docx
节能计算书 :
    3建筑设计/ 建筑节能设计报告书.docx 



9.2.2 采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	因地制宜传承地域建筑文化
	20
	  20


2 评价要点
项目所在城市      新疆塔城额敏县        ，该地区建筑风貌特色为  民族特色  。
请简要说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化。
	 额敏县的野果林景区以苹果树为主，这里是世界上罕见的苹果天然基因宝库，拥有国家二级重点保护的野苹果树。这些苹果树不仅是当地的标志性景观，还吸引了大量游客前来观赏。
​黑果花楸在额敏县也有广泛种植，黑果花果实富含黄酮、花青素等成分，具有很高的营养价值和药用价值，市场前景广阔。
​白番红花，球茎扁圆形，外有浅黄色或黄褐色的膜质包被;根细弱，黄白色。植株基部包有数片黄白色的膜质鞘状叶。
​传统的哈萨克族手工刺绣，是用盐和奶混合调汁，在黑、红、紫三种颜色的绒布或白色棉布衬底上，勾勒出草木花卉、飞禽走兽、抽象纹饰以及刺绣者的种种独特想象，然后用自制的五彩毛线，沿草图或勾，或挑，或刺，或缝，精心绣制。我们提取图案，结合绿建措施，外遮阳表皮，融入地域文化于参数化表皮中。
​马鞍的鞍驮部分往往采用木料制作，经过精细的雕刻和打磨，再施以漆画或烤花等装饰工艺。而鞍具的配套部分，如马肚带、马镫、马嚼等，则采用皮革、金属等材料，经过编织、镶嵌、雕刻等工序精心制作。马鞍整体形状我们融入建筑屋顶设计当中，以此呼应本地传统文化。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建筑专业竣工图及设计说明；
2）方案设计及传承建筑文化的专项论证报告；
3）项目实际影像资料。
 
实际提交材料：
	方案设计及传承建筑文化的专项论证报告 :
    3建筑设计/ 方案设计及传承建筑文化的专项论证报告 / 传统文化.png
    3建筑设计/ 方案设计及传承建筑文化的专项论证报告 / 人群地貌.png
    3建筑设计/ 方案设计及传承建筑文化的专项论证报告 / 文化地域.png
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg
    3建筑设计/图纸文件/设计说明.txt



 
9.2.3 合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑。（8分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	合理选用废弃场地进行建设，或充分利尚可使用的旧建筑
	8
	0


2 评价要点
1）项目建设是否利用了废弃场地：☐是、☑否，如是，废弃场地属于：☐不可建设用地、☐工厂弃置地、☐其他                  。对原有场地是否进行检测或处理：☑是、☐否。
2）项目建设是否利用了旧建筑：☐是、☑否，如是，旧建筑利用属于：☐翻建、☐改建、☐扩建。
请简要说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况。
	  w无


3 证明材料
提交材料及要求：
1）项目规划设计总平面图、场地地形图、环评报告表或环境影响自评估报告；
2）旧建筑利用专项报告、结构检测报告；
3）建筑、地基、结构专业竣工图及设计说明。
 
实际提交材料：
	规划设计平面图 :
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg
建筑专业图纸及设计说明 :
    3建筑设计/图纸文件/额敏县图书馆项目2014.dwg
结构专业图纸及设计说明 :
    7结构设计/图纸文件/无障碍电梯.jpg
    7结构设计/图纸文件/无障碍电梯2.jpg
    7结构设计/图纸文件/装配式双皮外墙结构.png
    7结构设计/图纸文件/西侧蓄热外墙结构.png
    7结构设计/图纸文件/双扇节能窗构造图.png
    7结构设计/图纸文件/双层玻璃幕墙.png
    7结构设计/图纸文件/三角形天窗遮阳措施.png
    7结构设计/图纸文件/钢结构.png



 
9.2.4 场地绿容率不低于3.0。（5分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	场地绿容率计算值不低于3.0
	3
	  3

	2
	场地绿容率实测值不低于3.0
	5
	  

	合计
	5
	  3

	
	
	
	


2 评价要点
场地乔木叶面积指数：      1457           场地乔木投影面积：      857      m2
场地乔木株数：     45               场地灌木占地面积：     845.7       m2
草地面积：      1977      m2                        场地面积：     80       m2
场地绿容率：      25%       
3 证明材料
提交材料及要求：
1）景观专业竣工图及设计说明，应包含绿化种植平面图、苗木表等；
2）绿容率计算书或植被叶面积测量报告、当地叶面积调研数据相关证明材料等。
 
实际提交材料：
	景观专业图纸及设计说明 :
    4景观设计/图纸文件/数木配置平面图.png
绿容率计算书或植被叶面积测量报告 :
    4景观设计/ 绿容率计算书.docx 



 
9.2.5 采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。（10分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	主体结构采用钢结构、木结构
	10
	  10

	2
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到35%
	5
	 

	3
	主体结构采用装配式混凝土结构，地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到50%
	10
	 

	合计
	10
	 

	
	
	
	10


2 评价要点
建筑主体结构采用：☑钢结构、 ☐木结构、 ☐装配式混凝土结构，其中地上部分预制构件应用混凝土体积占混凝土总体积的比例达到 65  %。
请简要说明本项目选用的结构体系及实施情况。
	当代建筑领域，新建建筑积极采用装配式钢结构体系，这一创新举措带来了诸多显著优势。装配式钢结构体系彻底改变了传统建筑的建造模式，其主体结构在工厂预制完成后，运输至施工现场通过快速拼装得以组建。这种高效的施工方式大幅缩短了建造周期，显著减少了总体建造成本。从建筑全生命周期的长远视角审视，该体系在设计之初便将节能属性融入其中。在建造阶段，通过优化构件生产工艺和现场装配流程，极大地降低了建造过程中的能源消
耗。。下梁柱套该钢结构的精妙之处还体现在连接设计上，其独特的连接结构通过相互契合的组合设置，配合牵拉组件精准发力，实现了稳固的锁紧连接，确保了整体结构的稳定性与安全性。同时，在结构内部巧妙地安置了橡胶填充物，这些填充物紧密贴合构件缝隙，有效阻止了外界水汽与腐蚀性介质的侵入，为钢结构穿上了一层“防护铠甲”


3 证明材料
提交材料及要求：
1）结构专业竣工图及设计说明，应包含平立剖图、构件详图、节点详图、大样图、楼梯详图等；
2）预制构件应用比例计算书、工程竣工质量报告、工程概况表、设计变更文件。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.6 应用建筑信息模型（BIM）技术。（15分）
1 得分自评
BIM技术在建筑的规划设计、施工建造和运行维护阶段中应用情况与得分：
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	在其中一个阶段应用
	5
	  

	2
	在其中两个阶段应用
	10
	 

	3
	在其中三个阶段应用
	15
	 

	总计
	15
	  

	
	
	
	


2 评价要点
项目在建筑的☐规划设计、☐施工建造、☐运行维护阶段应用了BIM技术。
请简要说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果。
	


3         证明材料
提交材料及要求：
1）BIM设计的竣工文件；
2）BIM技术应用报告，应包括使用的软件、模型的建立情况及截图，应用范围及效果。
 
实际提交材料：
	


 
9.2.7 进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。（总分12分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位面积碳排放强度。
	12
	  12


2 评价要点
建筑固有的碳排放量（建材生产阶段）：769.6（kgCO2eq）
建筑固有的碳排放量（建材运输）：  30.9 （kgCO2/km）
建筑施工阶段碳排放量：  35.368  （kgCO2/m2）
建筑运行阶段减排量：  5010.400   （kgCO2/m2）
单位面积年碳排放量：  5081.136  （kgCO2/m2·a）
简要说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施。
	  建筑固有碳排放量计算过程  
建筑固有碳排放（**隐含碳**）指建筑全生命周期中，从材料生产、运输、施工到拆除阶段产生的碳排放总和。计算过程分为以下步骤：  

1. **确定材料清单**  
   - 统计建筑使用的所有材料种类及用量（如混凝土、钢材、玻璃等）。  

2. **收集碳排放因子**  
   - 获取每种材料的单位碳排放数据（kgCO₂e/单位），通常来源于环境产品声明（EPD）或数据库（如ICE、EC3）。  

3. **分阶段计算**  
   - **材料生产**：材料用量 × 生产阶段碳排放因子。  
   - **运输**：材料运输距离 × 运输方式（如卡车、船舶）的碳排放系数。  
   - **施工与拆除**：估算施工能耗（机械、人工）及拆除废弃物处理的碳排放。  

4. **生命周期汇总**  
   - 累加各阶段碳排放量，形成全生命周期隐含碳总量。  
   - 常用工具：生命周期评估（LCA）软件（如One Click LCA、Tally）。  

---

降低建筑碳排放的关键措施  

1. **设计优化**  
   - **减少材料用量**：通过轻量化设计、结构优化（如空心楼板）降低建材需求。  
   - **模块化建造**：采用预制构件减少施工浪费。  

2. **低碳材料替代**  
   - **替代高碳材料**：用再生混凝土、CLT（交叉层压木材）替代传统钢材和混凝土。  
   - **低碳水泥**：使用高炉矿渣或粉煤灰替代部分水泥熟料。  

3. **施工过程减排**  
   - **本地采购**：缩短材料运输距离，减少运输排放。  
   - **清洁能源施工**：使用电动机械、可再生能源供电。  

4. **延长建筑寿命与再利用**  
   - **适应性设计**：预留灵活改造空间，延长建筑使用周期。  
   - **拆除回收**：回收钢材、玻璃等材料，减少废弃物填埋。  

5. **碳抵消与新技术**  
   - **碳捕捉技术**：在混凝土生产中注入CO₂并矿化封存。  
   - **绿色认证**：遵循LEED、BREEAM等标准，系统化降低碳排放。  

---

核心要点  
- **隐含碳计算需覆盖全生命周期**，重点在材料生产阶段（占隐含碳的70%以上）。  
- **减排需多阶段协同**，从设计源头减少需求，结合低碳技术与循环经济策略。


3 证明材料
提交材料及要求：
1）碳排放计算分析报告；
2）对于投入使用不足1年的项目，计算分析建筑固有碳排放量、投入使用满1年的项目，计算分析标准运行工况下建筑运行产生的碳排放量。
 
实际提交材料：
	碳排放计算分析报告 :
    9其他材料/ 绿色建筑全生命期碳排放计算（核算）报告.docx 



 
9.2.8 按照绿色施工的要求进行施工和管理。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定
	8
	 

	2
	采取措施减少预拌混凝土损耗，损耗率降低至1.0%
	4
	 

	3
	采取措施减少现场加工钢筋损耗，损耗率降低至1.5%
	4
	 

	4
	现浇混凝土构件采用铝模等免墙面粉刷的模板体系
	4
	 

	合计
	20
	 


2 评价要点
项目是否获得绿色施工优良等级☑是、☐否；
是否获得绿色施工示范工程认定 ☑是、☐否；
现浇混凝土构件是否采用免墙面粉刷的模板体系 ☐是、☐否。
施工预拌混凝土损耗率为        %，现场加工钢筋损耗率        %。
请简要说明绿色施工的实施情况。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）获得绿色施工优良等级或绿色施工示范工程认定的证明文件；
2）预拌混凝土供货合同、预拌混凝土进货单、预拌混凝土用量结算清单、预拌混凝土损耗率计算书；
3）钢筋进货单、钢筋用量结算清单、钢筋工程量清单、现场加工钢筋损耗率计算书；
4）模板工程施工方案、施工日志、技术交底文件、免粉刷混凝土墙体占比计算书、施工现场影像资料。
实际提交材料：
	


9.2.9 采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。（20分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	保险承保范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和其他土建工程的质量问题
	10
	 

	2
	保险承保范围包括装修工程、电气管线、上下水管线的安装工程,供热、供冷系统工程的质量问题
	10
	 

	合计
	20
	 


2 评价要点
建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的承保范围包括：
☐地基基础工程、☐主体结构工程、☐屋面防水工程、☐其他土建工程            
☐装修工程、☐电气管线、☐上下水管线的安装工程、☐供热、供冷系统工程的质量问题
请简要说明建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）的主要条款、保费、保额。
	 


3 证明材料
提交材料及要求：
1）建设工程质量保险产品保单。
实际提交材料：
	


9.2.10 采取节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。（40分）
1 得分自评
	序号
	评价内容
	评价分值
	自评得分

	1
	采取节约资源的其他创新
	10
	  10

	2
	采取保护生态环境的其他创新
	10
	  10

	3
	采取保障安全健康的其他创新
	10
	 

	4
	采取智慧友好运行的其他创新
	10
	10

	5
	采取传承历史文化的其他创新
	10
	10 

	总计
	40
	 

	
	
	
	


2 评价要点
请简要说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益。
	开发建设中
创新：采用参数化表皮并在参数化表里加入感光构建，合理形成这样效果，并且这样构建形状来源于当地文化刺绣
运用维护
​创新：​由于当地风资源丰富，结合光伏板产生大量的可再生能源为建筑提供


3 证明材料
提交材料及要求：
1）创新措施相关设计文件；
2）创新措施的分析论证报告及相关证明材料。
 
实际提交材料：
	创新措施相关设计文件 :
    3建筑设计/图纸文件/微风树状发电机.skp
    3建筑设计/图纸文件/风力发电机.skp
    7结构设计/图纸文件/装配式双皮外墙结构.png
    7结构设计/图纸文件/西侧蓄热外墙结构.png
    7结构设计/图纸文件/双扇节能窗构造图.png
    7结构设计/图纸文件/双层玻璃幕墙.png
    7结构设计/图纸文件/三角形天窗遮阳措施.png
    7结构设计/图纸文件/钢结构.png
    7结构设计/图纸文件/传统文化.png
创新措施的分析论证报告 :
    9其他材料/ 创新措施的分析论证报告 / 传统文化.png
    9其他材料/ 创新措施的分析论证报告 / 人群地貌.png
    9其他材料/ 创新措施的分析论证报告 / 文化地域.png



 
