典型房间在使用空调期间的室内二氧化碳浓度检测报告

一、检测概况

1. 检测对象：位于秦皇岛市海港区西港花园，面积为1104平方米，层高4.5米，房间内配备空调，正常运行使用。

2. 检测目的：评估该房间在使用空调期间室内二氧化碳浓度变化情况，判断其是否符合室内空气质量相关标准，保障室内人员的健康与舒适环境。

3. 检测依据：GB/T 18883-2022《室内空气质量标准》，其中规定室内二氧化碳1小时均值≤0.10%（1000ppm）进行检测。

二、检测仪器

仪器名称 型号 精度 用途

二氧化碳检测仪±5ppm 实时测量室内二氧化碳浓度

检测前对仪器进行校准，确保其测量准确性，校准证书编号为[校准证书编号]，且在校准有效期内。

三、检测内容与结果

1. 检测时间：2025年1月3日-2025年1月5日，全程开启空调，设置温度为25℃，风速为2档。

2. 检测布点：在房间内均匀设置10个检测点，分别位于房间中央、四个角落等位置，以保证检测数据具有代表性。

3. 检测频率：每15分钟记录一次各检测点的二氧化碳浓度数据。

4. 检测结果：经过检测，各检测点二氧化碳浓度变化如下：

• 各点平均值：检测期间，各检测点二氧化碳浓度平均值为1000ppm.

四、结论

本次检测表明，该典型房间在使用空调期间，室内二氧化碳浓度[符合标准要求，