绿色建筑室内噪声级检测报告

一、项目基本信息

1. 项目名称：翳然林水游客中心

2. 项目地址：河北省秦皇岛市海港区西港花园

3. 委托单位：燕京理工学院

4. 检测日期：2025年1月1日-2025年2月3日

二、检测目的

依据相关绿色建筑评价标准和声学规范，对该绿色建筑室内噪声级进行检测，判断其是否满足室内声环境质量要求，为绿色建筑性能评估及验收提供数据支持 。

三、检测依据及标准

1. 检测依据：

《声环境质量标准》GB 3096 - [现行版本号]

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118 - [现行版本号]

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378 - [现行版本号]

[其他相关行业标准、地方标准及设计文件等]

2. 标准限值：

办公建筑：办公室、会议室等在关窗状态下，昼间等效连续A声级≤45dB(A)，夜间等效连续A声级≤40dB(A) 。

商业建筑：营业厅、餐厅等场所，等效连续A声级≤55dB(A) 。（具体限值根据不同功能房间和建筑类型按照对应标准执行 ）

四、检测设备

1. 声级计：选用[品牌及型号]声级计，精度符合[具体精度要求，如1级精度]，频率范围覆盖[具体频率范围，如20Hz - 20kHz]，具备积分、统计分析等功能，可测量等效连续A声级（Leq）、最大声级（Lmax）等参数 。

2. 校准器：[校准器品牌及型号]，用于在检测前后对声级计进行校准，确保测量数据的准确性 。

3. 检测设备均经过有资质的计量机构校准，并在有效期内使用 。

五、检测环境及条件

1. 检测环境：检测期间，建筑内各项设施正常运行，室外气象条件稳定，无异常强风、暴雨等恶劣天气影响 。

2. 检测条件：室内门窗处于正常使用状态（按标准要求的开启或关闭状态），室内人员活动正常但避免产生额外干扰噪声，检测仪器按照标准规定的位置和高度进行布置 。

六、检测方法及测点布置

1. 检测方法：按照相关标准规定的方法，采用积分测量法，测量等效连续A声级，每个测点的测量时间不少于[X]分钟 。

2. 测点布置：

办公建筑：办公室、会议室等按房间面积大小均匀布置测点，面积小于50m²的房间设置1 - 2个测点；面积在50m² - 100m²的房间设置2 - 3个测点；面积大于100m²的房间，每增加50m²增设1个测点 。

商业建筑：根据不同功能区域（如营业厅、餐厅等）的面积和布局，合理布置测点，确保覆盖整个区域，测点间距不大于5m 。

七、检测结论

本次检测的绿色建筑室内噪声级，[达标房间详细说明，如XX%的住宅卧室、XX%的办公会议室等]符合《绿色建筑评价标准》及相关规范要求；[不达标房间详细说明]的噪声级超过标准限值，可能对室内人员的生活、工作或学习产生一定干扰。建议对不达标房间进行噪声源分析，采取如优化建筑围护结构隔声性能、加强设备降噪措施等改进方法，以满足绿色建筑室内声环境质量要求 。