游客中心绿色建筑设备自控系统运行记录及分析报告

一、系统概述

游客中心绿色建筑设备自控系统集成了空调、照明、通风等设备控制，旨在提高能源效率、优化室内环境，通过传感器与控制器实时监测和调控设备。

二、运行记录

1. 数据采集周期：过去5个月，按15分钟间隔采集数据。

2. 关键设备运行参数

◦ 空调系统：记录冷冻水温度、流量，送风温度、湿度。

◦ 照明系统：统计各区域照明开启时间、功率。公共区域日均开启5小时，办公区日均开启4小时/

◦ 通风系统：监测送排风机运行状态、风量。日均运行时间12小时.

三、运行分析

1. 能源消耗分析：空调系统能耗占比最大，达35%，主要因夏季制冷需求高。照明系统占50%，部分区域存在过度照明。通风系统占[45%，运行时间与人员活动关联度待优化。

2. 室内环境质量分析：温度、湿度大部分时间处于舒适区间，但夏季部分时段室内温度偏高，可能因空调制冷量不足或设备故障。

3. 设备运行效率分析：部分空调设备运行时间长、负荷率低，效率有待提升；照明系统节能灯具使用效果良好，但控制策略可优化；通风系统在低峰时段风量过大。

四、改进建议

1. 优化空调系统：根据室内外温度和负荷变化，动态调整制冷制热参数，提高设备运行效率。

2. 完善照明控制策略：采用人体感应、自然光感应控制，实现人走灯灭，减少不必要照明。

3. 合理调整通风系统运行时间和风量：根据人员活动规律，精准控制通风量，降低能耗。

五、结论

自控系统在节能和环境调控有一定成效，但仍有优化空间。通过改进措施实施，有望进一步提升能源效率和室内环境质量，为游客中心可持续运营提供保障 。