绿色建筑生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测报告

一、项目概述

1. 项目名称：翳然林水游客中心

2. 项目地址：河北省秦皇岛市海港区西港花园

3. 委托单位：燕京理工学院

4. 检测目的：对绿色建筑生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质进行全面检测，判断其是否符合国家生活饮用水卫生标准，保障居民的用水安全，满足绿色建筑对生活饮用水水质的严格要求。

二、检测依据

1. 《生活饮用水卫生标准》GB 5749 - 2022 ，规定了生活饮用水水质的各项指标限值，如微生物指标、毒理指标、感官性状和一般化学指标等 ，是判断水质是否合格的关键依据。

2. 《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750 - 2023 ，涵盖了从水样采集、保存到各项指标检测的具体方法和操作规范，确保检测过程科学、准确 。

3. 绿色建筑相关设计文件及技术规范中对生活饮用水水质的特殊要求 。

三、检测环境与条件

1. 检测时间：2025年1月12日，在储水设施重新蓄水并稳定运行48小时后进行检测。

2. 检测前准备：清洗消毒工作由[专业清洗消毒公司名称]按照相关操作规程进行，完成后对储水设施进行全面检查，确保无漏水、损坏等异常情况 。检测人员在现场对采样器具进行严格清洗和消毒，避免交叉污染 。

四、检测设备

1. 采样器具：使用经校准的无菌采样瓶，确保水样采集过程不受污染，能真实反映储水设施内水质情况 。

2. 检测仪器：

◦ 气相色谱 - 质谱联用仪（GC - MS）：用于检测水中挥发性有机物（VOCs）和半挥发性有机物（SVOCs），如苯、甲苯、氯仿等，具有高灵敏度和高分辨率 。

◦ 原子吸收分光光度计：测定水中重金属元素，如铅、镉、汞、铜、锌等，通过特定波长光的吸收程度来确定元素含量 。

◦ 多参数水质分析仪：可快速检测水中的pH值、浑浊度、余氯、电导率等常规指标，操作简便、结果准确 。

◦ 微生物培养箱及配套设备：用于培养和检测水中的菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群等微生物指标 。

3. 所有检测设备均经过有资质的计量校准机构校准，校准证书编号为[具体校准证书编号]，且在有效期内使用，保证检测数据的可靠性 。

五、检测方法及测点布置

1. 检测方法：严格按照《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750 - 2023执行 。如微生物指标检测采用多管发酵法、平皿计数法等；化学指标检测根据不同项目分别采用分光光度法、原子吸收光谱法、离子色谱法等 。

2. 测点布置：在储水设施的进水口、出水口、中部及底部等不同位置设置采样点，共设置[X]个测点 。对于大型储水设施，根据其形状和水流特点，适当增加测点数量，确保水样具有代表性 。

六、检测结果与分析

（二）结果分析

1. 整体达标情况：本次检测的绿色建筑生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质，各项指标均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749 - 2022要求 。表明清洗消毒工作有效，储水设施运行正常，水质安全可靠 。

2. 个别指标分析：若存在个别测点的个别指标接近标准限值的情况，需分析原因，如可能是采样过程中的偶然因素、储水设施局部水流不畅导致水质不均匀等 。建议加强对这些指标的监测频次，确保水质稳定达标 。

七、检测结论

本次对绿色建筑生活饮用水储水设施清洗消毒后的水质检测结果显示，水质各项指标均符合国家生活饮用水卫生标准，可安全饮用 。建议委托单位定期对储水设施进行清洗消毒和水质检测，加强日常维护管理，保障饮用水安全，持续满足绿色建筑对生活饮用水水质的高标准要求 。

八、检测单位声明

1. 本检测报告仅对本次检测样品负责，检测结果仅反映对该样品的检测状态 。

2. 本检测报告涂改无效，无检测机构专用章、骑缝章无效 。

3. 未经本检测机构书面批准，不得部分复制本检测报告 。