绿色建筑防水、防潮相关材料的产品说明书及检测报告

绿色建筑防水、防潮材料产品说明书

1. 产品名称：环保型高分子防水卷材

2. 产品简介：此卷材以高分子聚合物为主要原料，采用先进生产工艺制成，具备卓越的防水、防潮性能，适用于绿色建筑的屋面、地下室、卫生间等防水防潮工程。

3. 产品特点

• 环保性：生产过程中不添加有机溶剂和重金属，符合环保标准，可减少对室内外环境的污染，助力绿色建筑的环保目标。

• 高性能：拉伸强度高，能适应基层的变形；低温柔性好，在低温环境下不易脆裂；耐水性强，长期浸泡仍能保持良好的防水效果。

• 施工便捷：可采用自粘或热熔法施工，操作简单，施工效率高，能有效缩短工期。

4. 主要技术指标

5. 适用范围：各类民用建筑、工业建筑的防水防潮工程，尤其适用于对环保要求较高的绿色建筑项目。

6. 施工注意事项

• 基层应平整、干燥、干净，无尖锐物和油污。

• 施工温度宜在5℃以上，避免在雨天、雪天和大风天气施工。

• 施工过程中应注意安全，避免材料接触明火。

7. 储存与运输

• 产品应储存在干燥、通风的仓库内，避免日晒雨淋。

• 运输过程中应防止挤压、碰撞，保持包装完好。

绿色建筑防水、防潮材料检测报告

1. 检测样品信息

2. 检测结论：本次所检环保型高分子防水卷材的各项性能指标和环保指标均符合相关标准要求，可用于绿色建筑的防水、防潮