绿色建筑游客中心雨水控制利用专项规划设计文件

绿色建筑游客中心雨水控制利用专项规划设计

一、项目概况

该游客中心地处河北省秦皇岛市海港区西港花园，周边生态环境良好。建筑占地面积1104平方米。

二、设计目标

1. 实现雨水的高效收集、净化与合理利用，减少对市政供水的依赖。

2. 降低雨水径流对周边环境的影响，缓解城市排水系统压力。

3. 结合景观设计，打造具有观赏性和教育意义的雨水利用示范区域。

三、雨水收集系统

1. 屋面雨水收集：采用雨水斗和雨水管道收集屋面雨水，经初期弃流装置去除污染物后，进入雨水蓄水池。

2. 地面雨水收集：在游客中心周边设置下凹式绿地、透水铺装，引导地面雨水下渗，多余雨水通过雨水口收集至蓄水池。

四、雨水净化与利用

1. 净化处理：雨水在蓄水池中经过沉淀、过滤、消毒等处理后，达到杂用水水质标准。

2. 利用途径：处理后的雨水用于游客中心的厕所冲洗、绿化灌溉、道路冲洗等。

五、景观设计

1. 打造雨水花园，种植耐水湿植物，形成自然的雨水净化和景观展示区域。

2. 利用收集的雨水设置景观水景，如喷泉、跌水等，增加景观趣味性。

六、维护管理

1. 定期对雨水收集系统、净化设备进行检查和维护，确保正常运行。

2. 对雨水利用情况进行监测和记录，不断优化系统运行效率。