[image: image21.png]




建筑节能设计报告书
公共建筑
甲类  

	工程名称
	碳影织构，绿核启航

	工程地点
	江西-南昌

	设计编号
	

	建设单位
	

	设计单位
	

	设 计 人
	

	校 对 人
	

	审 核 人
	

	设计日期
	2024年12月12日


[image: image1.png]



	采用软件
	节能设计Becs2024

	软件版本
	20240430(SP1)

	研发单位
	北京绿建软件股份有限公司

	正版授权码
	T18379975037


目  录
3

1
建筑概况

3

2
设计依据

4

3
建筑大样

21

4
规定性指标检查

21

4.1 工程材料

23

4.2 围护结构作法简要说明

23

4.3 体形系数

24

4.4 窗墙比

27

4.5 天窗

27

4.6 屋顶

27

4.7 外墙

30

4.8 挑空楼板

30

4.9 外窗热工

38

4.10 非中空窗面积比

39

4.11 可开启窗扇

39

4.12 规定性指标检查结论



建筑概况
	工程名称
	碳影织构，绿核启航

	工程地点
	江西-南昌

	气候分区
	夏热冬冷A区

	建筑面积
	地上14172㎡    地下0㎡

	建筑层数
	地上5          地下0

	建筑高度
	23.1m

	建筑（节能计算）体积
	66267.85

	建筑（节能计算）外表面积
	14459.62

	北向角度
	102.4

	结构类型
	

	外墙太阳辐射吸收系数
	0.75

	屋顶太阳辐射吸收系数
	0.50


设计依据
1. 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

2. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

3. 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

4. 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

建筑大样

[image: image2.wmf]
A_1层平面

[image: image3.wmf]
A_2层平面

[image: image4.wmf]
A_3层平面

[image: image5.wmf]
A_4层平面

[image: image6.wmf]
A_5层平面

[image: image7.wmf]
A_6层平面

[image: image8.wmf]
B_1层平面

[image: image9.wmf]
B_2层平面

[image: image10.wmf]
B_3层平面

[image: image11.wmf]
B_4层平面

[image: image12.wmf]
B_5层平面

[image: image13.wmf]
B_6层平面

[image: image14.wmf]
C_1层平面

[image: image15.wmf]
C_2层平面

[image: image16.wmf]
立面图例

[image: image17.png]



西南轴侧图

[image: image18.png]



东南轴侧图

[image: image19.png]



西北轴侧图

[image: image20.png]



东北轴侧图

规定性指标检查

工程材料

	材料名称
	导热系数λ
	蓄热系数S
	密度ρ
	比热容Cp
	蒸汽渗透
系数u
	数据来源

	
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	kg/m3
	J/(kg.K)
	g/(m.h.kPa)
	

	水泥砂浆
	0.930
	11.370
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	钢筋混凝土
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	岩棉板(ρ=60-160)
	0.041
	0.615
	110.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0162
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	石材幕墙饰面
	1.740
	17.200
	1500.0
	2916.2
	0.0158
	

	蒸压加气混凝土砌块（B06级）
	0.190
	3.010
	600.0
	1092.9
	0.9980
	DBJ/T36-024-2014

	抗裂砂浆（网格布）
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0210
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）
	0.760
	9.440
	1500.0
	1074.9
	0.0000
	无机轻集料防火保温板 JGT 435-2014

	纸面石膏板
	0.330
	5.144
	1050.0
	1050.0
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007

	玻璃棉板、毡(ρ＜40)
	0.040
	0.380
	40.0
	1220.0
	0.4880
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	细石混凝土（双向配筋）
	1.740
	17.060
	2500.0
	920.0
	0.0158
	黑龙江居住建筑节能设计标准 DB23-T120－2001

	现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(b1级)
	0.024
	0.360
	45.0
	1650.1
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34/T5076-2017

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	1.510
	15.243
	2300.0
	920.0
	0.0158
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007

	玻化微珠保温砂浆
	0.080
	1.500
	350.0
	1050.0
	0.0000
	福建省居住建筑节能设计标准 DBJ13-62-2019

	钢筋混凝土屋面板
	1.740
	17.200
	2500.0
	935.2
	0.0000
	福建省民用建筑围护结构节能工程做法及数据 闽2015-J-39

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	0.230
	9.370
	900.0
	1620.0
	0.0014
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	夯实粘土(ρ=2000)
	1.160
	12.990
	2000.0
	1010.0
	0.0975
	民用建筑热工设计规范 GB50176-2016

	地砖
	1.740
	17.200
	2500.0
	920.0
	0.0158
	

	防水砂浆
	0.930
	11.306
	1800.0
	1050.0
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)（1）
	0.030
	0.540
	30.0
	4455.3
	0.0000
	安徽公共建筑节能设计标准 DB34 T753-2007


围护结构作法简要说明

1. 屋顶：平屋面1 (K=0.303,D=3.630)：（由上到下）
    细石混凝土（双向配筋） 40mm＋水泥砂浆 10mm＋自粘聚合物改性沥青防水卷材 3mm＋自粘聚合物改性沥青防水卷材 3mm＋防水砂浆 1.5mm＋水泥砂浆 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30) 90mm＋钢筋混凝土 100mm
2. 外墙（填充墙）：外墙（填充墙）构造一 (K=0.472,D=2.311)：（由外到内）

    石材幕墙饰面 5mm＋抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） 15mm＋岩棉板(ρ=60-160) 60mm＋现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(b1级) 1.5mm＋纸面石膏板 50mm＋水泥砂浆 15mm＋玻璃棉板、毡(ρ＜40) 20mm

3. 热桥柱：热桥柱构造一 (K=0.759,D=3.032)：（由外到内）

    抗裂砂浆（网格布） 5mm＋岩棉板(ρ=60-160) 50mm＋钢筋混凝土 200mm＋水泥砂浆 20mm

4. 外墙（剪力墙）：外墙（剪力墙）构造一 (K=0.488,D=1.887)：（由外到内）

    石材幕墙饰面 5mm＋抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） 6mm＋岩棉板(ρ=60-160) 60mm＋现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(b1级) 1.5mm＋水泥砂浆 15mm＋纸面石膏板 30mm＋玻璃棉板、毡(ρ＜40) 20mm

5. 挑空楼板：挑空楼板 (K=0.507,D=2.889)：（由上到下）

    地砖 8mm＋水泥砂浆 20mm＋c20细石混凝土(ρ=2300) 40mm＋玻化微珠保温砂浆 40mm＋钢筋混凝土屋面板 40mm＋纸面石膏板 20mm＋挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)（1） 35mm＋抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层） 6mm

6. 外窗：70系列平开下悬断热铝合金窗6+15Ar+5LowE(窗框比0.25) (K=2.000)：
    传热系数2.000W/㎡.K，窗太阳得热系数0.261

7. 幕墙：6CEF13-69+9Ar+6C—120系列隐框幕墙单元(1) (K=1.943)：
    传热系数1.943W/㎡.K，窗太阳得热系数0.261

体形系数

体形系数

	外表面积
	14459.62

	建筑体积
	66267.85

	体形系数
	0.22


楼层信息表

	楼层
	层高(m)
	建筑面积(㎡)
	外表面积(㎡)
	计算体积(m3)

	A:1
	5.400
	1770.90
	1018.71
	10776.40

	A:2
	4.500
	1423.88
	1298.73
	8289.63

	A:3
	4.500
	1642.13
	1543.23
	9038.32

	A:4
	3.600
	1627.53
	1302.40
	7393.41

	A:5
	3.000
	1781.71
	1048.74
	6325.19

	A:6
	2.100
	0.00
	77.78
	0.00

	B:1
	2.700
	0.00
	0.00
	0.00

	B:2
	3.600
	906.88
	1510.91
	3288.95

	B:3
	3.600
	1164.00
	977.25
	4190.39

	B:4
	3.600
	1351.72
	993.89
	4870.08

	B:5
	3.600
	1352.77
	803.52
	4869.99

	B:6
	1.700
	0.00
	1352.75
	20.57

	C:1
	6.300
	1150.76
	1379.87
	7204.92

	C:2
	0.120
	0.00
	1151.84
	0.00

	合计
	23.10
	14172.29
	14459.62
	66267.85


窗墙比

窗墙比

	朝向
	立面
	窗面积(㎡)
	墙面积(㎡)
	窗墙比

	南向
	立面1
	1174.49
	2271.31
	0.52

	北向
	立面2
	838.32
	2280.38
	0.37

	东向
	立面3
	648.29
	1954.48
	0.33

	西向
	立面4
	248.77
	1952.15
	0.13


外窗表

	朝向
	立面
	编号
	尺寸
	楼层
	数量
	单个面积
（㎡）
	合计面积
（㎡）
	总面积
（㎡）

	南向
	立面1
	(玻璃幕墙)
	
	A:1
	
	
	231.32
	1174.49

	
	
	
	1.90×3.00
	A:1
	3
	5.70
	17.10
	

	
	
	BYC1110
	1.10×1.00
	A:1
	1
	1.10
	1.10
	

	
	
	C0818
	0.80×1.85
	B:3~5
	3
	1.48
	4.44
	

	
	
	C0927
	0.90×2.75
	B:4
	1
	2.48
	2.48
	

	
	
	C1037
	1.00×3.65
	C:1
	1
	3.65
	3.65
	

	
	
	C1918
	1.90×1.85
	A:4
	4
	3.52
	14.06
	

	
	
	C1927
	1.90×2.75
	A:2~3
	14
	5.23
	73.15
	

	
	
	C3327
	3.40×2.75
	B:4
	1
	9.35
	9.35
	

	
	
	C7627
	7.60×2.70
	A:2
	4
	20.52
	82.08
	

	
	
	LC1515
	1.50×1.50
	A:2
	1
	2.25
	2.25
	

	
	
	LC1623
	1.60×2.30
	A:5
	11
	3.68
	40.48
	

	
	
	LC1827
	1.80×2.75
	A:3
	2
	4.95
	9.90
	

	
	
	LC8224
	8.20×2.45
	A:4
	4
	20.09
	80.36
	

	
	
	TC1128
	1.10×2.75
	B:2~5
	66
	3.03
	199.65
	

	
	
	TC1628
	1.59×2.75
	B:2
	1
	4.37
	4.37
	

	
	
	TC1628
	1.60×2.75
	B:2,4~5
	3
	4.40
	13.20
	

	
	
	TC1728
	1.70×2.75
	B:3
	2
	4.68
	9.35
	

	
	
	TC2128
	2.10×2.75
	B:2~5
	57
	5.78
	329.18
	

	
	
	TC2128
	2.10×2.75
	B:2~3
	2
	5.77
	11.54
	

	
	
	TC2128
	2.10×2.75
	B:2
	1
	5.76
	5.76
	

	
	
	TC2128
	2.11×2.75
	B:2
	1
	5.79
	5.79
	

	
	
	TC2928
	2.90×2.75
	B:2~3,5
	3
	7.98
	23.93
	

	北向
	立面2
	BYC1827
	1.80×2.70
	C:1
	1
	4.86
	4.86
	838.32

	
	
	C0927
	0.90×2.75
	B:4~5
	3
	2.48
	7.43
	

	
	
	C1327
	1.35×2.75
	B:3,5
	2
	3.71
	7.43
	

	
	
	C1527
	1.50×2.75
	B:2
	1
	4.13
	4.13
	

	
	
	C1824
	1.80×2.40
	A:4
	10
	4.32
	43.20
	

	
	
	C1827
	1.85×2.75
	B:3
	2
	5.09
	10.18
	

	
	
	C1827
	1.80×2.75
	B:3
	1
	4.95
	4.95
	

	
	
	C1837
	1.80×3.65
	A:1
	6
	6.57
	39.42
	

	
	
	LC1227
	1.20×2.70
	C:1
	3
	3.24
	9.72
	

	
	
	LC1515
	1.50×1.50
	A:1
	2
	2.25
	4.50
	

	
	
	LC1518
	1.50×1.80
	A:4
	2
	2.70
	5.40
	

	
	
	LC1527
	1.50×2.75
	A:2~3
	4
	4.13
	16.50
	

	
	
	LC1815
	1.80×1.50
	A:1
	1
	2.70
	2.70
	

	
	
	LC1827
	1.80×2.75
	A:2~3
	10
	4.95
	49.50
	

	
	
	LC1853
	1.80×5.35
	C:1
	2
	9.63
	19.26
	

	
	
	LMC7733a
	7.75×3.35
	A:2
	1
	25.96
	25.96
	

	
	
	TC1128
	1.10×2.75
	B:2~5
	54
	3.03
	163.35
	

	
	
	TC1228
	1.20×2.75
	B:2
	1
	3.29
	3.29
	

	
	
	TC1228
	1.25×2.75
	B:4
	1
	3.44
	3.44
	

	
	
	TC1328
	1.25×2.75
	B:3,5
	2
	3.44
	6.88
	

	
	
	TC1328
	1.35×2.75
	B:4
	1
	3.71
	3.71
	

	
	
	TC1628
	1.60×2.75
	B:2~5
	4
	4.40
	17.60
	

	
	
	TC2128
	2.10×2.75
	B:2~5
	44
	5.78
	254.10
	

	
	
	TC2128
	2.10×2.75
	B:2
	1
	5.77
	5.77
	

	
	
	TC2128
	2.08×2.75
	B:2
	1
	5.72
	5.72
	

	
	
	TC2128
	2.10×2.75
	B:5
	1
	5.76
	5.76
	

	
	
	TC2728
	2.70×2.75
	B:3~5
	3
	7.43
	22.28
	

	
	
	TC2928
	2.90×2.75
	B:2~5
	4
	7.98
	31.90
	

	
	
	ZJC2833a
	2.00×3.30
	A:3
	9
	6.60
	59.40
	

	东向
	立面3
	(玻璃幕墙)
	
	A:1,C:1
	
	
	315.47
	648.29

	
	
	BYC1110
	1.10×1.00
	A:1
	1
	1.10
	1.10
	

	
	
	C1253
	1.20×5.35
	C:1
	2
	6.42
	12.84
	

	
	
	C14034
	14.00×3.15
	A:2
	1
	44.10
	44.10
	

	
	
	C1524
	1.50×2.40
	A:3
	1
	3.60
	3.60
	

	
	
	C2027
	2.10×2.65
	C:1
	2
	5.57
	11.13
	

	
	
	C2154
	2.28×5.35
	C:1
	1
	12.17
	12.17
	

	
	
	C5354
	5.30×5.35
	C:1
	1
	28.36
	28.36
	

	
	
	LC14424
	14.40×2.45
	A:4
	1
	35.28
	35.28
	

	
	
	LC1623
	1.60×2.30
	A:5
	8
	3.68
	29.44
	

	
	
	LC1824
	1.80×2.40
	B:3~5
	3
	4.32
	12.96
	

	
	
	LC2024
	2.00×2.40
	A:2
	2
	4.80
	9.60
	

	
	
	LC2123
	2.10×2.30
	A:5
	5
	4.83
	24.15
	

	
	
	LC2133a
	2.10×3.35
	A:3
	8
	7.04
	56.28
	

	
	
	TC1128
	1.10×2.75
	C:1
	2
	3.03
	6.05
	

	
	
	TC1128
	1.00×2.75
	C:1
	8
	2.75
	22.00
	

	
	
	ZJC2833a
	0.80×3.30
	A:3
	9
	2.64
	23.76
	

	西向
	立面4
	C1253
	1.20×5.35
	C:1
	2
	6.42
	12.84
	248.77

	
	
	C14134
	14.10×3.35
	A:2
	1
	47.24
	47.24
	

	
	
	C1824
	1.80×2.40
	A:4,B:4~5
	5
	4.32
	21.60
	

	
	
	C1837
	1.80×3.65
	A:1
	6
	6.57
	39.42
	

	
	
	C2027
	2.10×2.65
	C:1
	2
	5.57
	11.13
	

	
	
	C4053
	4.00×5.35
	C:1
	1
	21.40
	21.40
	

	
	
	C6454
	6.40×5.35
	C:1
	1
	34.24
	34.24
	

	
	
	LC0915
	0.90×1.50
	C:1
	1
	1.35
	1.35
	

	
	
	LC1515
	1.50×1.50
	C:1
	1
	2.25
	2.25
	

	
	
	LC1524
	1.80×2.40
	A:3
	1
	4.32
	4.32
	

	
	
	LC1815
	1.80×1.50
	C:1
	1
	2.70
	2.70
	

	
	
	LC1824
	1.80×2.40
	B:3~5
	4
	4.32
	17.28
	

	
	
	LC1827b
	1.80×2.75
	A:2
	1
	4.95
	4.95
	

	
	
	TC1128
	1.00×2.75
	C:1
	8
	2.75
	22.00
	

	
	
	TC1128
	1.10×2.75
	C:1
	2
	3.03
	6.05
	


天窗

天窗屋顶比


本工程无此项内容

天窗类型


本工程无此项内容

屋顶

平屋面1

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	细石混凝土（双向配筋）
	40
	1.740
	17.060
	1.00
	0.023
	0.392

	水泥砂浆
	10
	0.930
	11.370
	1.00
	0.011
	0.122

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	自粘聚合物改性沥青防水卷材
	3
	0.230
	9.370
	1.00
	0.013
	0.122

	防水砂浆
	1.5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.002
	0.018

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)
	90
	0.030
	0.540
	1.00
	3.000
	1.620

	钢筋混凝土
	100
	1.740
	17.200
	1.00
	0.057
	0.989

	各层之和∑
	267.5
	－
	－
	－
	3.140
	3.630

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.50

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.30

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.40

	结论
	满足


外墙

外墙相关构造

外墙（填充墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石材幕墙饰面
	5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.003
	0.049

	抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）
	15
	0.760
	9.440
	1.00
	0.020
	0.186

	岩棉板(ρ=60-160)
	60
	0.041
	0.615
	1.20
	1.220
	0.900

	现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(b1级)
	1.5
	0.024
	0.360
	1.25
	0.050
	0.023

	纸面石膏板
	50
	0.330
	5.144
	1.00
	0.152
	0.779

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	玻璃棉板、毡(ρ＜40)
	20
	0.040
	0.380
	1.00
	0.500
	0.190

	各层之和∑
	166.5
	－
	－
	－
	1.960
	2.311

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.47


热桥柱构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	抗裂砂浆（网格布）
	5
	0.930
	11.306
	1.00
	0.005
	0.061

	岩棉板(ρ=60-160)
	50
	0.041
	0.615
	1.20
	1.016
	0.750

	钢筋混凝土
	200
	1.740
	17.200
	1.00
	0.115
	1.977

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	各层之和∑
	275
	－
	－
	－
	1.158
	3.032

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.76


外墙（剪力墙）构造一

	材料名称
（由外到内）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	石材幕墙饰面
	5
	1.740
	17.200
	1.00
	0.003
	0.049

	抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）
	6
	0.760
	9.440
	1.00
	0.008
	0.075

	岩棉板(ρ=60-160)
	60
	0.041
	0.615
	1.20
	1.220
	0.900

	现场喷涂硬泡聚氨酯防水保温材料(b1级)
	1.5
	0.024
	0.360
	1.25
	0.050
	0.023

	水泥砂浆
	15
	0.930
	11.370
	1.00
	0.016
	0.183

	纸面石膏板
	30
	0.330
	5.144
	1.00
	0.091
	0.468

	玻璃棉板、毡(ρ＜40)
	20
	0.040
	0.380
	1.00
	0.500
	0.190

	各层之和∑
	137.5
	－
	－
	－
	1.887
	1.887

	外表面太阳辐射吸收系数
	0.75[默认]

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.49


外墙平均热工特性

1.　南向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	967.45
	0.907
	0.47
	2.31
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	58.25
	0.055
	0.76
	3.03
	0.75

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	40.37
	0.038
	0.49
	1.89
	0.75

	合计
	
	1066.07
	1.000
	0.49
	2.33
	0.75


2.　北向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1331.36
	0.947
	0.47
	2.31
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	68.49
	0.049
	0.76
	3.03
	0.75

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	5.49
	0.004
	0.49
	1.89
	0.75

	合计
	
	1405.34
	1.000
	0.49
	2.34
	0.75


3.　东向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1162.48
	0.939
	0.47
	2.31
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	65.62
	0.053
	0.76
	3.03
	0.75

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	9.45
	0.008
	0.49
	1.89
	0.75

	合计
	
	1237.55
	1.000
	0.49
	2.35
	0.75


4.　西向

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	1451.69
	0.888
	0.47
	2.31
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	119.91
	0.073
	0.76
	3.03
	0.75

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	63.90
	0.039
	0.49
	1.89
	0.75

	合计
	
	1635.50
	1.000
	0.49
	2.35
	0.75


5.　总体

	构造名称
	构件
类型
	面积(㎡)
	面积所占比例
	传热系数K
W / (㎡K)
	热惰性
指标D
	太阳辐射
吸收系数

	外墙（填充墙）构造一
	主墙体
	4912.97
	0.919
	0.47
	2.31
	0.75

	热桥柱构造一
	热桥柱
	312.27
	0.058
	0.76
	3.03
	0.75

	外墙（剪力墙）构造一
	外墙（剪力墙）
	119.21
	0.022
	0.49
	1.89
	0.75

	合计
	
	5344.45
	1.000
	0.49
	2.34
	0.75

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K应满足表3.1.10-4的规定(K≤0.60)

	结论
	满足


挑空楼板

挑空楼板

	材料名称
（由上到下）
	厚度δ
	导热系数λ
	蓄热系数S
	修正
系数
	热阻R
	热惰性
指标

	
	(mm)
	W/(m.K)
	W/(㎡.K)
	α
	(㎡K)/W
	D=R*S

	地砖
	8
	1.740
	17.200
	1.00
	0.005
	0.079

	水泥砂浆
	20
	0.930
	11.370
	1.00
	0.022
	0.245

	c20细石混凝土(ρ=2300)
	40
	1.510
	15.243
	1.00
	0.026
	0.404

	玻化微珠保温砂浆
	40
	0.080
	1.500
	1.00
	0.500
	0.750

	钢筋混凝土屋面板
	40
	1.740
	17.200
	1.00
	0.023
	0.395

	纸面石膏板
	20
	0.330
	5.144
	1.00
	0.061
	0.312

	挤塑聚苯乙烯泡沫板（xps）(ρ=30)（1）
	35
	0.030
	0.540
	1.00
	1.167
	0.630

	抹面砂浆（敷设耐碱玻纤网格布一层）
	6
	0.760
	9.440
	1.00
	0.008
	0.075

	各层之和∑
	209
	－
	－
	－
	1.811
	2.889

	传热系数K=1/(0.16+∑R)
	0.51

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	K≤0.70

	结论
	满足


外窗热工

外窗

	序号
	构造名称
	构造
编号
	传热
系数
	窗太阳
得热系数
	可见光
透射比
	数据来源

	1
	6CEF13-69+9Ar+6C—120系列隐框幕墙单元(1)
	149
	1.94
	0.26
	0.600
	温和地区居住建筑与公共建筑构造图集(玻璃幕墙) 滇15SJ6∕7-2

	
	
	窗编号

	
	
	幕墙

	2
	70系列平开下悬断热铝合金窗6+15Ar+5LowE(窗框比0.25)
	195
	2.00
	0.26
	0.620
	北京居住建筑节能设计标准 DB11/891-2012

	
	
	窗编号

	
	
	BYC1110，C1253，C14034，C1524，C2027，C2154，C5354，LC14424，LC1623，LC1824，LC2024，LC2123，LC2133a，TC1128，ZJC2833a，C14134，C1824，C1837，C4053，C6454，LC0915，LC1515，LC1524，LC1815，LC1827b，，C0818，C0927，C1037，C1918，C1927，C3327，C7627，LC1827，LC8224，TC1628，TC1728，TC2128，TC2928，BYC1827，C1327，C1527，C1827，LC1227，LC1518，LC1527，LC1853，LMC7733a，TC1228，TC1328，TC2728


外遮阳类型


本工程无此项内容

平均传热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	A:1
	
	
	231.320
	149
	1.943

	2
	
	A:1
	3
	5.700
	17.100
	195
	2.000

	3
	BYC1110
	A:1
	1
	1.100
	1.100
	195
	2.000

	4
	C0818
	B:3~5
	3
	1.480
	4.440
	195
	2.000

	5
	C0927
	B:4
	1
	2.475
	2.475
	195
	2.000

	6
	C1037
	C:1
	1
	3.650
	3.650
	195
	2.000

	7
	C1918
	A:4
	4
	3.515
	14.060
	195
	2.000

	8
	C1927
	A:2~3
	14
	5.225
	73.150
	195
	2.000

	9
	C3327
	B:4
	1
	9.350
	9.350
	195
	2.000

	10
	C7627
	A:2
	4
	20.520
	82.080
	195
	2.000

	11
	LC1515
	A:2
	1
	2.250
	2.250
	195
	2.000

	12
	LC1623
	A:5
	11
	3.680
	40.480
	195
	2.000

	13
	LC1827
	A:3
	2
	4.950
	9.900
	195
	2.000

	14
	LC8224
	A:4
	4
	20.090
	80.360
	195
	2.000

	15
	TC1128
	B:2~5
	66
	3.025
	199.650
	195
	2.000

	16
	TC1628
	B:2
	1
	4.373
	4.373
	195
	2.000

	17
	TC1628
	B:2,4~5
	3
	4.400
	13.200
	195
	2.000

	18
	TC1728
	B:3
	2
	4.675
	9.350
	195
	2.000

	19
	TC2128
	B:2~5
	57
	5.775
	329.175
	195
	2.000

	20
	TC2128
	B:2~3
	2
	5.772
	11.545
	195
	2.000

	21
	TC2128
	B:2
	1
	5.761
	5.761
	195
	2.000

	22
	TC2128
	B:2
	1
	5.792
	5.792
	195
	2.000

	23
	TC2928
	B:2~3,5
	3
	7.975
	23.925
	195
	2.000

	立面总面积(㎡)
	1174.485
	立面平均传热系数
	1.989


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	BYC1827
	C:1
	1
	4.860
	4.860
	195
	2.000

	2
	C0927
	B:4~5
	3
	2.475
	7.425
	195
	2.000

	3
	C1327
	B:3,5
	2
	3.713
	7.425
	195
	2.000

	4
	C1527
	B:2
	1
	4.125
	4.125
	195
	2.000

	5
	C1824
	A:4
	10
	4.320
	43.200
	195
	2.000

	6
	C1827
	B:3
	2
	5.088
	10.175
	195
	2.000

	7
	C1827
	B:3
	1
	4.950
	4.950
	195
	2.000

	8
	C1837
	A:1
	6
	6.570
	39.420
	195
	2.000

	9
	LC1227
	C:1
	3
	3.240
	9.720
	195
	2.000

	10
	LC1515
	A:1
	2
	2.250
	4.500
	195
	2.000

	11
	LC1518
	A:4
	2
	2.700
	5.400
	195
	2.000

	12
	LC1527
	A:2~3
	4
	4.125
	16.500
	195
	2.000

	13
	LC1815
	A:1
	1
	2.700
	2.700
	195
	2.000

	14
	LC1827
	A:2~3
	10
	4.950
	49.500
	195
	2.000

	15
	LC1853
	C:1
	2
	9.630
	19.260
	195
	2.000

	16
	LMC7733a
	A:2
	1
	25.963
	25.963
	195
	2.000

	17
	TC1128
	B:2~5
	54
	3.025
	163.350
	195
	2.000

	18
	TC1228
	B:2
	1
	3.292
	3.292
	195
	2.000

	19
	TC1228
	B:4
	1
	3.438
	3.438
	195
	2.000

	20
	TC1328
	B:3,5
	2
	3.438
	6.875
	195
	2.000

	21
	TC1328
	B:4
	1
	3.713
	3.713
	195
	2.000

	22
	TC1628
	B:2~5
	4
	4.400
	17.600
	195
	2.000

	23
	TC2128
	B:2~5
	44
	5.775
	254.100
	195
	2.000

	24
	TC2128
	B:2
	1
	5.772
	5.772
	195
	2.000

	25
	TC2128
	B:2
	1
	5.720
	5.720
	195
	2.000

	26
	TC2128
	B:5
	1
	5.761
	5.761
	195
	2.000

	27
	TC2728
	B:3~5
	3
	7.425
	22.275
	195
	2.000

	28
	TC2928
	B:2~5
	4
	7.975
	31.900
	195
	2.000

	29
	ZJC2833a
	A:3
	9
	6.600
	59.400
	195
	2.000

	立面总面积(㎡)
	838.318
	立面平均传热系数
	2.000


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	A:1,C:1
	
	
	315.470
	149
	1.943

	2
	BYC1110
	A:1
	1
	1.100
	1.100
	195
	2.000

	3
	C1253
	C:1
	2
	6.420
	12.840
	195
	2.000

	4
	C14034
	A:2
	1
	44.100
	44.100
	195
	2.000

	5
	C1524
	A:3
	1
	3.600
	3.600
	195
	2.000

	6
	C2027
	C:1
	2
	5.565
	11.130
	195
	2.000

	7
	C2154
	C:1
	1
	12.171
	12.171
	195
	2.000

	8
	C5354
	C:1
	1
	28.355
	28.355
	195
	2.000

	9
	LC14424
	A:4
	1
	35.280
	35.280
	195
	2.000

	10
	LC1623
	A:5
	8
	3.680
	29.440
	195
	2.000

	11
	LC1824
	B:3~5
	3
	4.320
	12.960
	195
	2.000

	12
	LC2024
	A:2
	2
	4.800
	9.600
	195
	2.000

	13
	LC2123
	A:5
	5
	4.830
	24.150
	195
	2.000

	14
	LC2133a
	A:3
	8
	7.035
	56.280
	195
	2.000

	15
	TC1128
	C:1
	2
	3.025
	6.050
	195
	2.000

	16
	TC1128
	C:1
	8
	2.750
	22.000
	195
	2.000

	17
	ZJC2833a
	A:3
	9
	2.640
	23.760
	195
	2.000

	立面总面积(㎡)
	648.286
	立面平均传热系数
	1.972


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	传热系数

	1
	C1253
	C:1
	2
	6.420
	12.840
	195
	2.000

	2
	C14134
	A:2
	1
	47.235
	47.235
	195
	2.000

	3
	C1824
	A:4,B:4~5
	5
	4.320
	21.600
	195
	2.000

	4
	C1837
	A:1
	6
	6.570
	39.420
	195
	2.000

	5
	C2027
	C:1
	2
	5.565
	11.130
	195
	2.000

	6
	C4053
	C:1
	1
	21.400
	21.400
	195
	2.000

	7
	C6454
	C:1
	1
	34.240
	34.240
	195
	2.000

	8
	LC0915
	C:1
	1
	1.350
	1.350
	195
	2.000

	9
	LC1515
	C:1
	1
	2.250
	2.250
	195
	2.000

	10
	LC1524
	A:3
	1
	4.320
	4.320
	195
	2.000

	11
	LC1815
	C:1
	1
	2.700
	2.700
	195
	2.000

	12
	LC1824
	B:3~5
	4
	4.320
	17.280
	195
	2.000

	13
	LC1827b
	A:2
	1
	4.950
	4.950
	195
	2.000

	14
	TC1128
	C:1
	8
	2.750
	22.000
	195
	2.000

	15
	TC1128
	C:1
	2
	3.025
	6.050
	195
	2.000

	立面总面积(㎡)
	248.765
	立面平均传热系数
	2.000


综合太阳得热系数

1. 南向：

立面1

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	A:1
	
	
	231.320
	149
	0.261
	
	1.000
	0.261

	2
	
	A:1
	3
	5.700
	17.100
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	3
	BYC1110
	A:1
	1
	1.100
	1.100
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	4
	C0818
	B:3~5
	3
	1.480
	4.440
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	5
	C0927
	B:4
	1
	2.475
	2.475
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	6
	C1037
	C:1
	1
	3.650
	3.650
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	7
	C1918
	A:4
	4
	3.515
	14.060
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	8
	C1927
	A:2~3
	14
	5.225
	73.150
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	9
	C3327
	B:4
	1
	9.350
	9.350
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	10
	C7627
	A:2
	4
	20.520
	82.080
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	11
	LC1515
	A:2
	1
	2.250
	2.250
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	12
	LC1623
	A:5
	11
	3.680
	40.480
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	13
	LC1827
	A:3
	2
	4.950
	9.900
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	14
	LC8224
	A:4
	4
	20.090
	80.360
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	15
	TC1128
	B:2~5
	66
	3.025
	199.650
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	16
	TC1628
	B:2
	1
	4.373
	4.373
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	17
	TC1628
	B:2,4~5
	3
	4.400
	13.200
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	18
	TC1728
	B:3
	2
	4.675
	9.350
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	19
	TC2128
	B:2~5
	57
	5.775
	329.175
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	20
	TC2128
	B:2~3
	2
	5.772
	11.545
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	21
	TC2128
	B:2
	1
	5.761
	5.761
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	22
	TC2128
	B:2
	1
	5.792
	5.792
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	23
	TC2928
	B:2~3,5
	3
	7.975
	23.925
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	立面总面积(㎡)
	1174.485
	综合太阳得热系数
	0.261


2. 北向：

立面2

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	BYC1827
	C:1
	1
	4.860
	4.860
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	2
	C0927
	B:4~5
	3
	2.475
	7.425
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	3
	C1327
	B:3,5
	2
	3.713
	7.425
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	4
	C1527
	B:2
	1
	4.125
	4.125
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	5
	C1824
	A:4
	10
	4.320
	43.200
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	6
	C1827
	B:3
	2
	5.088
	10.175
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	7
	C1827
	B:3
	1
	4.950
	4.950
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	8
	C1837
	A:1
	6
	6.570
	39.420
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	9
	LC1227
	C:1
	3
	3.240
	9.720
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	10
	LC1515
	A:1
	2
	2.250
	4.500
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	11
	LC1518
	A:4
	2
	2.700
	5.400
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	12
	LC1527
	A:2~3
	4
	4.125
	16.500
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	13
	LC1815
	A:1
	1
	2.700
	2.700
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	14
	LC1827
	A:2~3
	10
	4.950
	49.500
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	15
	LC1853
	C:1
	2
	9.630
	19.260
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	16
	LMC7733a
	A:2
	1
	25.963
	25.963
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	17
	TC1128
	B:2~5
	54
	3.025
	163.350
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	18
	TC1228
	B:2
	1
	3.292
	3.292
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	19
	TC1228
	B:4
	1
	3.438
	3.438
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	20
	TC1328
	B:3,5
	2
	3.438
	6.875
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	21
	TC1328
	B:4
	1
	3.713
	3.713
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	22
	TC1628
	B:2~5
	4
	4.400
	17.600
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	23
	TC2128
	B:2~5
	44
	5.775
	254.100
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	24
	TC2128
	B:2
	1
	5.772
	5.772
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	25
	TC2128
	B:2
	1
	5.720
	5.720
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	26
	TC2128
	B:5
	1
	5.761
	5.761
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	27
	TC2728
	B:3~5
	3
	7.425
	22.275
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	28
	TC2928
	B:2~5
	4
	7.975
	31.900
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	29
	ZJC2833a
	A:3
	9
	6.600
	59.400
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	立面总面积(㎡)
	838.318
	综合太阳得热系数
	0.261


3. 东向：

立面3

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	(玻璃幕墙)
	A:1,C:1
	
	
	315.470
	149
	0.261
	
	1.000
	0.261

	2
	BYC1110
	A:1
	1
	1.100
	1.100
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	3
	C1253
	C:1
	2
	6.420
	12.840
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	4
	C14034
	A:2
	1
	44.100
	44.100
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	5
	C1524
	A:3
	1
	3.600
	3.600
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	6
	C2027
	C:1
	2
	5.565
	11.130
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	7
	C2154
	C:1
	1
	12.171
	12.171
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	8
	C5354
	C:1
	1
	28.355
	28.355
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	9
	LC14424
	A:4
	1
	35.280
	35.280
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	10
	LC1623
	A:5
	8
	3.680
	29.440
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	11
	LC1824
	B:3~5
	3
	4.320
	12.960
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	12
	LC2024
	A:2
	2
	4.800
	9.600
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	13
	LC2123
	A:5
	5
	4.830
	24.150
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	14
	LC2133a
	A:3
	8
	7.035
	56.280
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	15
	TC1128
	C:1
	2
	3.025
	6.050
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	16
	TC1128
	C:1
	8
	2.750
	22.000
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	17
	ZJC2833a
	A:3
	9
	2.640
	23.760
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	立面总面积(㎡)
	648.286
	综合太阳得热系数
	0.261


4. 西向：

立面4

	序号
	门窗
编号
	楼层
	数量
	单个面积（㎡）
	总面积（㎡）
	构造
编号
	窗太阳
得热系数
	外遮阳
编号
	外遮阳
系数
	综合太阳
得热系数

	1
	C1253
	C:1
	2
	6.420
	12.840
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	2
	C14134
	A:2
	1
	47.235
	47.235
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	3
	C1824
	A:4,B:4~5
	5
	4.320
	21.600
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	4
	C1837
	A:1
	6
	6.570
	39.420
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	5
	C2027
	C:1
	2
	5.565
	11.130
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	6
	C4053
	C:1
	1
	21.400
	21.400
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	7
	C6454
	C:1
	1
	34.240
	34.240
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	8
	LC0915
	C:1
	1
	1.350
	1.350
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	9
	LC1515
	C:1
	1
	2.250
	2.250
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	10
	LC1524
	A:3
	1
	4.320
	4.320
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	11
	LC1815
	C:1
	1
	2.700
	2.700
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	12
	LC1824
	B:3~5
	4
	4.320
	17.280
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	13
	LC1827b
	A:2
	1
	4.950
	4.950
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	14
	TC1128
	C:1
	8
	2.750
	22.000
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	15
	TC1128
	C:1
	2
	3.025
	6.050
	195
	0.261
	
	1.000
	0.261

	立面总面积(㎡)
	248.765
	综合太阳得热系数
	0.261


总体热工性能

	朝向
	立面
	面积
	传热系数
	综合太阳得热系数
	窗墙比
	标准要求
	结论

	南向
	立面1
	1174.49
	1.99
	0.26
	0.52
	K≤2.10, SHGC≤0.30
	满足

	北向
	立面2
	838.32
	2.00
	0.26
	0.37
	K≤2.20, SHGC≤0.40
	满足

	东向
	立面3
	648.29
	1.97
	0.26
	0.33
	K≤2.20, SHGC≤0.35
	满足

	西向
	立面4
	248.77
	2.00
	0.26
	0.13
	K≤3.00, SHGC≤0.45
	满足

	综合平均
	
	2909.85
	1.99
	0.26
	0.34
	
	

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.10条

	标准要求
	外窗传热系数和综合太阳得热系数满足表3.1.10-4的要求

	结论
	满足


注：本表所统计的外窗包含凸窗。

非中空窗面积比

	朝向
	立面
	非中空玻璃面积(㎡)
	透光面积(㎡)
	非中空面积比
	限值
	结论

	南向
	立面1
	0.00
	1174.49
	0.00
	0.15
	满足

	北向
	立面2
	0.00
	838.32
	0.00
	0.15
	满足

	东向
	立面3
	0.00
	648.29
	0.00
	0.15
	满足

	西向
	立面4
	0.00
	248.77
	0.00
	0.15
	满足

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.13条

	标准要求
	非中空玻璃的面积不应超过同一立面透光面积的15%

	结论
	满足


可开启窗扇

	楼层
	房间编号
	房间类型
	门窗类型
	门窗编号
	开启比例
	可开启窗扇

	A:1
	1005(最不利房间)
	走廊
	外窗
	LC1815
	0.30
	有可开启窗扇

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	
	
	
	幕墙
	未编号
	0.00
	

	通风换气装置
	无通风换气装置

	标准依据
	《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.1.14条

	标准要求
	主要功能房间的外窗应设置可开启窗扇或通风换气装置

	结论
	满足


注：达标时只列出一项，不达标时列出全部不达标项

规定性指标检查结论

	序号
	检查项
	结论
	可否性能权衡

	1
	天窗类型
	无屋顶透光部分
	

	2
	屋顶
	满足
	

	3
	外墙
	满足
	

	4
	挑空楼板
	满足
	

	5
	外窗热工
	满足
	

	6
	非中空窗面积比
	满足
	

	7
	可开启窗扇
	满足
	

	结论
	满足
	


□说明：本工程所有规定性设计指标满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021的要求。
 3 / 3

[image: image21.png]