能耗计算模拟结果
项目概述

本次大赛项目建筑为南昌大学焕奎医学创新拔尖人才综合楼建设项目，建筑面积16336.46平方米，建筑总高度18.10米。本建筑为一类建筑，使用年限50年，耐火等级为二级，防水等级为一级。建筑物室内外高差为±0.000，绝对高程由施工现场确定。

一、南昌地理位置：位于江西中北部，东径约115°27’～116°35’北纬约28°10’～29°11’之间；其中,市区位于北纬28°35’～28°55’,东径115°38’～116°03’之间。处赣江、抚河下游，濒临我国第一大淡水湖-鄱阳湖西南岸；地势平坦，湖泊星罗密布，全市平原面积2651.79平均公里，占总面积的35.8%；水系面积2146.04平方公里,占29.0%；全市西北以岗地丘陵为主，山地面积87.21平方公里，占全市总面积的1.2%，丘陵面积879.62平方公里，占11.9%；岗地面积1637.7平方公里，占22.1%。

二、南昌气候类型：地处北半球亚热带内，受东亚季风影响，形成了亚热带季风气候。市内热量丰富、雨水充沛，光照充足，。但是，由于每年季风强弱和进退迟早不同，气温变化较大，降水分布不均，高温干旱，低温冷害和暴雨洪涝等气象灾害发生较频繁，人们生产、生活带来不利影响。

三、南昌热工分区：热工分区为夏热冬冷地区，最冷月平均温度为0。89℃，最热月平均温度为29.52℃，日平均温度≤5℃的天数为50天，日平均温度≥25℃的天数为93天；必须满足夏季放热需要和适当兼顾冬季保温。

四、南昌风向：南昌冬季室外平均风速3.4m/s，多为北风，其冬季室外最多风向的平均风速为4.8m/s；夏季室外平均风速2.3m/s，多为南风；年最多风向为北东方向。

2、问题说明
南昌属于夏热冬冷地区，最冷月平均温度为0。89℃，最热月平均温度为29.52℃，日平均温度≤5℃的天数为50天，日平均温度≥25℃的天数为93天；必须满足夏季放热需要和适当兼顾冬季保温。

由于地理区位的气候要素，导致人们对于空调设备的供冷、供热需求较大。在本项目中，现有设备在空调制冷与制热的能耗，每年可产生数百万的费用，是建筑在运营维护阶段占据较大比重的一项，因此改良优化、替换空调制冷、制热设备提高制冷制热效率，降低能耗，不管是对于建筑本身降低运营成本，还是对社会而言助力实现“碳达峰”、“碳中和”都具有非凡的意义。为此，我们选用了多联机空调系统，首先，它能够通过一台室外机连接多台室内机，节省了室外空间和安装成本；其次，系统可以灵活调节各个房间的温度，满足不同区域的需求，提高了舒适度；第三，多联机系统能实现制冷和制热的双向调节，适应季节变化，且能效比传统空调更高，降低了能耗；此外，系统运行噪音低，维护相对简便。这些特点使得多联机空调系统在此建筑中能发挥很好作用的同时只消耗较低的能源。
3、分析设置
3.1、工程设置
[image: image13.png]SEIEE
SREE
HERE | <PERFNRFESHEASKOEE>

=it [IE-wHE STy

BE B





[image: image1.png]LR SR

AR (SEEFIEGbaE) (2019)7. 2.8%: WEfEF v

e 1

itk RHUTAE S AT EE REIRA T E2021- 408 v
PNE T e /8
S 0.T5 g

@ TR RGO B
Obikkasd ...

BRI
a5 E
U S sima i SRR it SE

[EEEHIER

= AR 0 8 RS ]
BRI i
4t LA P S i < 8t AR 5D

e LA SR P S R B < AR 5D




[image: image2.png]O HEX
@
M v H

2 vI|A E¢7ED)

| Jiscetl]





详见“气象数据.xlsx”
3.2、工程构造

详见文件中“工程构造文件.wsx”

[image: image3.png]TiEis
SRS KD SRR S R T w R

ey 5 o 33 PIEVE |2 NGE EJ5. .

0.303 3.630 0. 50 0. 50
0.182 12.106 0. 50 0. 50

0. 302 3.813 0. 50 0. 50

> _
I 14 0.472 2.311 0. 75[2kiAT [0. 75

0. 75[2kiA] 0. 75

KK

<

<

5150 P - 193 | 0.48

<

116 | 0.524 0. 75[2kiAT [0. 75

117 | 0.759 X vV lo.75[%kiA] 0. 75

LZRE N e | R EHRE IE | HegE
(H4h21P) f W/ (m - K)| AE 7/ (ke * K)





[image: image4.png]TiEis

SHETEH R BT 1T w

R

PG

LA RH
W/ (m* + K)

P

kIR

[=Ed

T 70&FPFIF K 4 76+ 15Ar +5LovE

2.000

DB11/891-2012

S

T 70 RSP IF F Wi f & 6+15Ar+5LovE

2.000

DBJ/T36-024-2014

B £33 B

U 70 RGPFIF F Wi A 4 3i6+15Ar +5LovE

2.000

DBJ/T36-024-2014

£ 6Low-E-Super—SE~III+12A+6m]

1. 600

IDBJ53/T-39-2020

L 6CEF13-69+9Ar+6C—120 7 SRR HE AER i E (1

1.943

14115576 / 7-2

=R

T 6418 feLowB+124d " {+61% 1-PVCHUEL G HE [

4. 000





[image: image5.png]TiEis

SHEY SR R SR SR T B'ei

FEeas FIE e i i AN BT R
KK bR
A KK bR
A T - bR
B (p =25-32) bR
IR PRI (0 =700) b
E L ALRE (190NFLA%D b
EARBR R bR
1 KB (0 =60-160) b
BEE R LIGHIRR (xps) (o = bR
UbA i B il bR
/TR L@k (B06%%) bR
2L 4k AD bR
RIS e 8 3 2T I A bR
AR A1 F7 B bR
HibiEL (63) bR
B s B (0 <40) bR
47 HEEE L OB A ) bR
0377 W % 2 S A s K b4 R bR
2041147 #3% 1 (p =2300) b
B Ak SR DR D K bR
A e ) T AR bR
FURCE ST P SChE i 45 Bl K 25 b bR
75 9K 1 (p =2000) bR
e bR
Bi K% bR
AT FIH 1 i bR

1 7 () K A CRlRL): i AR
sbsSCPED bR
AR - bR
BEME R LIGHIRR (xps) (o = iR

0.0210(6B50176-201
. 0443(GB50176-201]
. 0158|GB50176-201]
. 0162[DBJ/T36-024]
. 0998[GB50176-201]
. 0010{GB50176-201]
. 0230(DB34-T753-2,
. 4880(GB50176-201]
. 0162(GB50176-201]
. 0158
. 9980|DBJ/T36-024]
. 0210{GB50176-201]
. 0000|JGT 435-201
. 0000[DB34 17532
. 0000
. 4880(GB50176-201]
. 0158[DB23-T120—
. 0000 |DB34/T5076-
. 0158[DB34 17532
. 0000 |DBJ13-62-20
. 0000 |2015-J-39
. 0014(GB50176-201]
. 0975|GB50176-201]
. 0158
. 0000[DB34 17532
. 0000[DB23-T120—

olelololololololololololo|olololololo|o|o|o|w|o|o|o
olelelolo|w|o|o||olo|o|o|o|o|o|m|w|o|o|k|o|o|o|o|o

. 0000 |DB34 T753-2]
. 0158 |13BJ2-12
. 0000 |DB34 T753-2|

ololo
wlolo

o PPPPPPPPPPPPPPP0DPPPPPPPEEEEEEEEEE————————————————
Oz 4t

1ENERIA





详见文件中“工程构造.wsx”改造前以及改造后，上述为改造后设置
3.3 门窗类型

[image: image6.png]Tl

p=cs:]

£ 11 FHE KRB

N g [FRE o i

BYC1110 |2 0 A T0 A 51 T IF . 25)
BYC1827 |1 0 T . 25)
0818 3 0 T . 25)
0927 4 0 T . 25)
1037 1 0 T . 25)
1253 4 0 T . 25)
1327 2 0 T . 25)
14034 |1 0 T . 25)
14134 |1 0 T . 25)
1524 1 0 T . 25)
1527 1 0 T . 25)
1824 15 0 T . 25)
1827 3 0 T . 25)
1837 12 o (BRI 70551 T . 25)
c1918 4 0 AT T0 R 51T IF . 25)
1927 14 o AT T0 R 51T IF . 25)
2027 4 0 T 4 . 25)
2154 1 0 T 4 36+15Ar+5LowE (I HELLO. 25)
3327 1 0 T 4 %i6+15Ar +5LowE (A HEFL0. 25)
4053 1 0 T "ﬁqﬁﬂsmﬁmﬂ(ﬁi . 25)
5354 1 0 T . 25)
6454 1 0 T . 25)
7627 4 0 T . 25)
LC0915 |1 0 T . 25)
Lc1227 |3 0 T . 25)
Lc14424 |1 0 T . 25)
LC1515 |4 0 T . 25)
LC1518 |2 0 T . 25)
Lc1524 |1 0 T . 25)
LC1527 |4 0 T . 25)
Lc1623 |19 0 T . 25)
LC1815 |2 0 T . 25)
Lcisaa |7 0 (BRI 70551 T . 25)
Lcisar 12 o AT T0 R 51T IF . 25)
Lc1827b |1 0 AT T0 R 51T IF . 25)
LC1853 |2 0 T 4 . 25)
LC1930 |3 0 T 4 36+15Ar+5LowE (I HELLO. 25)
Lc2024 2 0 T 4 %i6+15Ar +5LowE (A HEFL0. 25)
Lc2123 |5 0 T "ﬁqﬁﬂsmﬁmﬂ(ﬁi . 25)
LC2133a |8 0 T . 25)
Lcg224 |4 0 T . 25)
LMC7733a |1 0 T . 25)
Tc1128  [140 [0 T . 25)
TC1228 |2 0 T . 25)
TC1328 |3 0 T . 25)
TC1628 |8 0 T . 25)
TC1728 |2 0 T . 25)
Tc2128 (108 [0 T . 25)
Tc2728 |3 0 T 4 . 25)
Tc2028 |7 0 T 4 %16+15Ar+5LowE ( . 25)
ZJC2833a |9 o A CERINITO 81T Wi} £ % 56+ 15Ar-+5LowE (% HELLO. 25)

21 o b %K iAJ6CEF13-69+0Ar+6C—120 7 #1l EEHE FEkk e (1)
100 [0 K (R BT R 5 & 6Low—E-Super—SE-I11+124+6mm
FIM2810 |2 0 ST [N 1 (Zohiel D
v ETSYEVERYS e
i e~ WoE o

S T b I





[image: image7.png]p=Es]
RS I N N = R

S T b I

W
d| [P g [FREE beon
: e — TR T L e T LA
| |cs3s4 i 0 2L T 11 42 §6+15Ar+5LowE (W HELEO. 25)
6454 1 0 2L T . 25)
7627 4 0 2L T . 25)
Lco915s |1 0 2L T . 25)
Lci227 |3 0 2L T . 25)
Lciades |1 0 Rl T . 25)
Lc1515 4 0 2L T . 25)
Lci518 |2 0 2L T . 25)
Lcis24 |1 0 2L T . 25)
Lc1527 |4 0 2L T . 25)
Lci623 (19 [0 2L T . 25)
Lcisls |2 0 2L T . 25)
Lcisaa |7 0 2L T . 25)
Lcisar 12 o 2L T . 25)
Lc1827b |1 0 2L T . 25)
Lc1853 |2 0 2L (BRI 70551 T . 25)
Lc1930 |3 0 2L AT T0 R 51T IF . 25)
Lc2024 2 0 2L AT T0 R 51T IF . 25)
Lc2123 |5 0 2L AT T0 R 51T IF 3 . 25)
LC2133a |8 0 2L (BRI 70551 T 4 36+15Ar+5LowE (I HELLO. 25)
Lcs224 |4 0 A (BRI 70551 T % 76+15Ar+5LowE (I HELLO. 25)
LMCT733a |1 0 2L AT T0 R 51T IF Aﬂhﬁﬂsmﬁlmlz(ﬁi . 25)
Tc1128 (140 [0 2L AT T0 R 51T IF . 25)
Tc1228 |2 0 2L AT T0 R 51T IF . 25)
Tc1328 3 0 2L AT T0 R 51T IF . 25)
Tc1628 |8 0 2L AT T0 R 51T IF . 25)
Tc1728 2 0 2L AT T0 R 51T IF . 25)
Tc2128 (108 [0 2L AT T0 R 51T IF . 25)
Tc2728 |3 0 2L AT T0 R 51T IF . 25)
Tc2028 |7 0 2L (BRI 70551 T 3 . 25)
ZJc2833a |9 0 i i (BRI 7051 T IF % 76+15Ar+5LowE (I HELLO. 25)
21 o i %K iAJ6CEF13-69+0Ar+6C—120 7 #1l EEHE FEkk e (1)
100 Jo K (R BT R 5 & 6Low—E-Super—SE-I11+124+6mm
FIM2810 |2 0 5101 [N [€2A0N)
FM1827 1 0 5101 [N [€2A0N)
FM1827a |1 0 5101 [N [€2A0N)
L1523 |1 0 5101 [N [€2A0N)
Luis23 4 0 5101 [N [€2A0N)
Luis24 |1 0 5101 [N [€2A0N)
Luis27 |2 0 5101 [N [€2A0N)
LM1827A |1 0 5101 [N [€2A0N)
M0927 2 0 5101 [N [€2A0N)
M0927a |2 0 5101 [N [€2A0N)
M1044 4 0 5101 [N [€2A0N)
M1324 1 0 5101 [N [€2A0N)
M1330 1 0 5101 [N [€2A0N)
M1523 1 0 5101 [N [€2A0N)
M1524 2 0 5101 [N [€2A0N)
M1530 1 0 5101 [N [€2A0N)
M1824 3 0 5101 [N [€2A0N)
= |_[misa7 1 0 5101 [N [€2A0N)
M1853 6 0 5101 [N [€2A0N)
M2044 2 0 5101 [N [€2A0N)
M3427 3 0 ShiT [N TREZ7 T D)
LI ok R





3.4、系统分区

[image: image8.png]BERE Ry wiEk

il e s





[image: image9.png]aamEE ZRSH mEE

R T () HLAL Ot OWm © WM

8 iR HEYCEE fhfi | —

PRURFED R v 0.24 W/ (a3/h) A4,
O L=ty
4.3

O 2K -
[ EiZACE SR

RIREFES) ¥ v 0.24
- W/ (w3/h) o T

R R = 08w g e R

PECEAE = 82413 m3/h

wm.. | BE ks
kG mpe | ERRE IRy e





4、能耗计算

4.1、数据提取
[image: image10.png]NEIEIREN

jes Al SHuTETR bt 3 TORN S T A R
1770. 90 1018. 71 0.00 0.00 0.00
1423. 88 922.72 111.25 264.74 0.00
1642.13 960. 46 374. 56 208. 18 0.00
1627. 53 665. 28 341.16 295. 95 0.00
1781.71 608. 00 247.71 193.02 0.00
0.00 0.00 77.76 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
906. 88 597.31 913.60 0.00 0.00
1164. 00 726.84 250. 40 0.00 0.00
1351.72 803.52 189. 57 0.77 0.00
1352.77 803.52 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1352.77 0.00
1150. 76 1379.87 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1151. 84 0.00

B LK. ERBIIAL. SMUTRL. BheE BRI R 2 DU U8 el SR i 5 e
2. BRI AHEIBEEA NS 8 G SR

Tet s R

SRR 14172.280  iSEfAR 66267. 853 I E#gE 23,1 bR 5

S 14459.522 B AKL 0.22

XCEL EONCEY





4.2、计算结果

[image: image11.png]BETHE AR FE A

A HEE
 HERAERE
= EE AL
= [RAIHEE




[image: image12.png]BETHE AR FE A

A HEE
 HERAERE
= EE AL
= [RAIHEE




	标准条文
	得分评价
	节能率
	得分

	7.2.8 采取措施降低建筑能耗
	建筑能耗相比国家现行有关建筑节能标准降低10%, 得5 分；降低20%,得10 分。
	44.18%
	10

	标准依据
	《绿色建筑评价标准》GB-T 50378-2019


5、改造内容
     我们提高了多联机空调的能效比以及采用了最新的LED灯具，使得空调能耗和照明电耗下降。具体数值在计算书中有所展示。
6、改造前后对比
能耗计算结果（改造前）：
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	55.87
	58.10
	3.83%

	
	耗热量
	11.56
	10.91
	-5.97%

	
	冷热合计
	67.43
	69.01
	2.28%

	热回收负荷
	供冷
	0.00
	－
	

	
	供暖
	0.00
	－
	

	
	冷热合计
	0.00
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	0.00
	15.85%

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	13.97
	16.60
	

	
	供冷合计
	13.97
	16.60
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	0.00
	7.27%

	
	热源侧水泵
	0.00
	－
	

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	2.89
	3.12
	

	
	供暖合计
	2.89
	3.12
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	3.51
	3.51
	0.00%

	
	风机盘管
	0.00
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	0.00
	

	
	风机合计
	3.51
	3.51
	

	采暖空调电耗
	20.37
	23.23
	12.30%

	照明电耗
	18.44
	19.54
	5.61%

	建筑综合电耗
	38.81
	42.77
	9.24%


能耗计算结果（改造后）：
	能耗分类
	能耗子类
	设计建筑
(kWh/㎡)
	参照建筑
(kWh/㎡)
	节能率
（%）

	建筑负荷
	耗冷量
	46.23
	58.50
	20.97%

	
	耗热量
	6.51
	11.39
	42.85%

	
	冷热合计
	52.74
	69.89
	24.54%

	热回收负荷
	供冷
	7.06
	－
	

	
	供暖
	5.69
	－
	

	
	冷热合计
	12.75
	－
	

	供冷电耗
	中央冷源
	0.00
	0.00
	44.68%

	
	冷却水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷冻水泵
	0.00
	0.00
	

	
	冷却塔
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式空调
	9.25
	16.71
	

	
	供冷合计
	9.25
	16.71
	

	供暖电耗
	中央热源
	0.00
	0.00
	59.99%

	
	热源侧水泵
	0.00
	－
	

	
	供暖水泵
	0.00
	0.00
	

	
	多联机/单元式热泵
	1.30
	3.25
	

	
	供暖合计
	1.30
	3.25
	

	空调风机电耗
	独立新排风
	3.53
	3.53
	0.00%

	
	风机盘管
	0.00
	0.00
	

	
	全空气系统
	0.00
	0.00
	

	
	风机合计
	3.53
	3.53
	

	采暖空调电耗
	14.08
	23.50
	40.09%

	照明电耗
	9.71
	19.12
	49.21%

	建筑综合电耗
	23.79
	42.62
	44.18%


7、总结
经过改造，项目在空调制冷、制热方面每年所消耗的能量有较大幅度的降低，这说明我们的改造是有效果的。
