| 楼层 | 户型 | 房间 | 对标功能 | 采光 等级 | 采光 类型 | 房间面积 (m2) | 眩光指数 DGI | DGI限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1012[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 102.06 | 12.8 | 25 | 满足 |
|  |  | 1013[餐厅] | 餐厅 | IV | 混合 | 97.05 | 16.2 | 27 | 满足 |
|  |  | 1019[大厅] | 大堂 | IV | 侧面 | 43.70 | 14.8 | 27 | 满足 |
|  |  | 1022[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 30.65 | 16.5 | 27 | 满足 |
|  |  | 1025[餐厅] | 餐厅 | IV | 侧面 | 17.65 | 18.3 | 27 | 满足 |
| 2 |  | 2004[报告厅] | 阶梯教室 | III | 混合 | 200.36 | 20.3 | 25 | 满足 |
|  |  | 2006[音乐教室] | 专用教室 | III | 混合 | 149.48 | 17.9 | 25 | 满足 |
|  |  | 2007[健身活动室] | 健身房 | IV | 侧面 | 128.73 | 14.4 | 27 | 满足 |
|  |  | 2009[实验教室] | 实验室 | III | 侧面 | 113.83 | 12.9 | 25 | 满足 |
|  |  | 2010[健身活动室] | 健身房 | IV | 侧面 | 113.71 | 16.3 | 27 | 满足 |
|  |  | 2014[实验教室] | 实验室 | III | 混合 | 86.08 | 21.3 | 25 | 满足 |
|  |  | 2016[音乐教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 76.44 | 19.0 | 25 | 满足 |
| 3 |  | 3011[实验教室] | 实验室 | III | 混合 | 103.70 | 19.4 | 25 | 满足 |
|  |  | 3008[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 122.31 | 17.5 | 25 | 满足 |
|  |  | 3015[多媒体教室] | 专用教室 | III | 混合 | 86.08 | 21.2 | 25 | 满足 |
|  |  | 3017[多媒体教室] | 专用教室 | III | 侧面 | 65.95 | 17.3 | 25 | 满足 |
|  |  | 3018[实验教室] | 实验室 | III | 混合 | 58.69 | 13.7 | 25 | 满足 |
|  |  | 3021[普通办公室] | 教师办公室 | III | 混合 | 36.59 | 15.0 | 25 | 满足 |