土建装修一体化材料清单

一、项目基本信息

- 项目名称：绿筑藏幽

- 实施范围：建筑全区域（客房、公共区域、走廊等）

- 编制目的：体现土建工程与装修工程一体化设计施工材料应用

二、材料明细

| 材料类别 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 一体化实施说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土建材料 | 混凝土 | C30 预拌混凝土 | m³ | 800 | ×× 搅拌站 | 结构施工阶段预留装修构件安装点位 |
|  | 钢筋 | HRB400E Φ8-Φ20 | t | 120 | 包钢 | 结合装修布局优化钢筋排布，减少后期拆改 |
| 装修材料 | 墙面瓷砖 | 600×1200mm，瓷质砖 | ㎡ | 500 | 马可波罗 | 土建施工时同步规划墙面基层处理，确保瓷砖粘贴精度 |
|  | 石膏板 | 12mm 厚，防火型 | ㎡ | 1000 | 龙牌 | 与土建墙体结构衔接，一体化安装龙骨基层 |
|  | 乳胶漆 | 多乐士 A991 环保型 | 桶 | 80 | 多乐士 | 土建墙面找平阶段同步规划乳胶漆施工工艺 |
|  | 强化复合地板 | 12mm 厚，E0 级 | ㎡ | 800 | 圣象 | 地面土建施工时控制平整度，满足地板直接铺装要求 |

三、编制说明

- 本清单材料均按土建与装修一体化原则选取，施工前通过 BIM 技术深化设计，确保土建构件与装修材料精准对接；

- 材料采购、施工进度统一规划，减少重复作业，体现一体化实施效率。