# **项目工业化内装部品送检报告**

## **一、基本信息**

1. ****项目名称****：绿筑藏幽
2. ****委托单位****：绿筑藏幽项目施工单位
3. ****送检部品****：集成吊顶、预制橱柜
4. ****检测日期****：2025 年 3月 17 日

## **二、检测依据**

1. 《装配式建筑评价标准》GB/T 51129-2017；
2. 《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580-2017；
3. 相关部品企业标准及设计要求。

## **三、检测项目及结果**

### **（一）集成吊顶**

| **检测项目** | **技术要求** | **检测结果** | **结论** |
| --- | --- | --- | --- |
| 尺寸偏差 | 长度 ±2mm，宽度 ±1.5mm | 长度偏差 + 1.2mm，宽度偏差 - 1.0mm | 合格 |
| 平整度 | ≤2mm/m | 1.5mm/m | 合格 |
| 甲醛释放量 | ≤0.124mg/m³ | 0.08mg/m³ | 合格 |

### **（二）预制橱柜**

| **检测项目** | **技术要求** | **检测结果** | **结论** |
| --- | --- | --- | --- |
| 柜体结构强度 | 承重测试无变形、开裂 | 测试后无异常 | 合格 |
| 五金件耐久性 | 开合测试≥10 万次 | 完成 10 万次测试无故障 | 合格 |
| 甲醛释放量 | ≤0.124mg/m³ | 0.09mg/m³ | 合格 |

## **四、检测结论**

本次送检的集成吊顶、预制橱柜工业化内装部品，各项检测指标均符合相关标准及设计要求，可用于绿筑藏幽项目装修工程，满足绿色建筑评价中工业化内装部品的应用要求。