雨水基础设施计算书

一、项目基本信息

- 项目名称：绿筑藏幽

- 目标星级：三星级

- 申报标准：《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2024

- 建筑类型：旅馆建筑

- 用地面积：4200㎡

- 计算依据：《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016 中 8.2.5 条文要求。

二、各评分项计算（满分情形）

1. 第 1 款：调蓄雨水功能的绿地和水体面积占比

- 绿地总面积：1000㎡

- 调蓄雨水功能的绿地及水体面积：600㎡（占比 60%）

- 得分：5 分（占比≥60%，满足满分条件）。

2. 第 2 款：屋面雨水进入设施比例

- 屋面总面积：500㎡

- 接入雨水设施的屋面面积：400㎡（占比 80%）

- 得分：3 分（占比≥80%，满足得分条件）。

3. 第 3 款：道路雨水进入设施比例

- 道路总面积：300㎡

- 接入雨水设施的道路面积：240㎡（占比 80%）

- 得分：4 分（占比≥80%，满足得分条件）。

4. 第 4 款：硬质铺装地面透水铺装比例

- 硬质铺装总面积：200㎡

- 透水铺装面积：100㎡（占比 50%）

- 得分：3 分（占比≥50%，满足得分条件）。

三、得分汇总

- 本条总得分：5 + 3 + 4 + 3 = 15 分（满分）。

编制单位：内蒙古科技大学建筑与艺术设计学院