光污染分析报告

项目名称： 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计

日期： 2025年03月15日

一、项目概况

1.1 项目名称： 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计

1.2 建设地点： 浙江省衢州市龙游县龙和渔业文化园

1.3 用地范围： 项目总建筑面积为 23334平方米

1.4 项目性质： 生态渔仓，结合渔光互补、绿色建筑技术

1.5 项目规模：

建筑面积：23334平方米

主要功能：生态养殖、清洁能源利用、水资源循环系统

二、光污染分析依据

2.1 相关法律法规：

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国环境影响评价法》

《城市照明管理规定》

2.2 技术规范与标准：

《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T 163-2008）

《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）

《室外照明干扰光限制规范》（GB/T 35626-2017）

2.3 项目相关文件：

项目可行性研究报告

项目设计方案

项目用地规划许可证

三、光污染现状分析

3.1 周边光环境现状：

项目所在地为农村地区，周边光污染较少，主要为村庄道路照明和农田照明。

项目东侧为龙和渔业文化园，夜间照明较为集中，可能对项目产生一定光污染影响。

3.2 项目光污染源分析：

建筑室外照明： 项目建筑外立面、停车场、道路等区域需设置照明设施，可能产生光污染。

室外显示屏： 项目入口处可能设置室外显示屏，用于信息展示，可能产生光污染。

四、光污染防治措施

4.1 建筑室外照明设计

照明方式： 采用向下照明的灯具，避免光线向上散射，减少对天空的光污染。

灯具选择： 选用截光型灯具，控制光线照射范围，避免光线溢出。

照明强度： 根据《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）的要求，合理设置照明强度，避免过度照明。

照明时间控制： 采用智能照明控制系统，根据夜间人流量和活动情况自动调节照明亮度和时间，减少不必要的照明。

4.2 室外显示屏设计：

显示屏亮度控制： 根据《室外照明干扰光限制规范》（GB/T 35626-2017）的要求，合理设置显示屏亮度，避免过亮影响周边环境。

显示屏安装角度： 调整显示屏安装角度，避免光线直接射向天空或周边居民区。

显示屏时间控制： 设置显示屏自动关闭时间，夜间10点后关闭显示屏，减少光污染。

4.3 光污染监测与管理：

光污染监测： 在项目周边设置光污染监测点，定期监测光污染水平，确保符合相关标准。

光污染管理： 制定光污染管理制度，明确照明设施和显示屏的使用规范，确保光污染防治措施落实到位。

五、光污染防治效果分析

5.1 建筑室外照明效果：

通过采用向下照明、截光型灯具和智能照明控制系统，建筑室外照明产生的光污染得到有效控制，符合《建筑照明设计标准》（GB 50034-2013）的要求。

5.2 室外显示屏效果：

通过合理设置显示屏亮度、安装角度和时间控制，室外显示屏产生的光污染得到有效控制，符合《室外照明干扰光限制规范》（GB/T 35626-2017）的要求。

5.3 光污染监测效果：

通过定期监测光污染水平，确保项目光污染控制在可接受范围内，符合相关法律法规和标准的要求。

六、结论

本项目的建筑室外照明和室外显示屏设计符合《城市夜景照明设计规范》（JGJ/T 163-2008）和《室外照明干扰光限制规范》（GB/T 35626-2017）的相关要求，通过采取有效的光污染防治措施，能够将光污染控制在可接受范围内，确保项目对周边光环境的影响最小化。

七、建议与对策

7.1 加强光污染监测：

项目运营期间应定期对光污染水平进行监测，及时发现和解决光污染问题。

7.2 优化照明设计：

根据实际使用情况，优化照明设计，进一步减少光污染。

7.3 提高公众意识：

通过宣传和教育，提高项目工作人员和访客的光污染防治意识，共同维护良好的光环境。

注： 本光污染分析报告仅供参考，具体内容应根据项目实际情况和相关规范进行调整。