可再循环材料和可再利用材料用量计算书

项目名称：绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计

项目地点：浙江省衢州市龙和渔业文化园

设计单位：

设计日期：2024年12月30日

一、计算依据

设计规范：

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《建筑废弃物再生利用技术规范》JGJ/T 423

项目概况：

建筑面积：地上23302㎡，地下0㎡

建筑层数：地上1层，地下0层

建筑高度：8.3m

结构类型：门式钢结构

材料选用：

可再循环材料：钢材、铝材、玻璃、石膏板等

可再利用材料：预制混凝土构件、装配式隔墙、装配式吊顶等

二、可再循环材料用量计算

1. 钢材

材料类型：Q345B、Q420B钢材

用量：

主梁、次梁：Q345B钢材，用量约为200吨

柱、支撑：Q420B钢材，用量约为100吨

总钢材用量：300吨

可再循环比例：100%

2. 铝材

材料类型：铝扣板、铝合金门窗

用量：

吊顶铝扣板：面积约为1200㎡，重量约为10吨

铝合金门窗：面积约为93.5㎡，重量约为5吨

总铝材用量：15吨

可再循环比例：100%

3. 玻璃

材料类型：中空Low-E玻璃

用量：

外窗玻璃：面积约为93.5㎡，重量约为5吨

总玻璃用量：5吨

可再循环比例：100%

4. 石膏板

材料类型：轻质石膏板

用量：

隔墙石膏板：面积约为1000㎡，重量约为20吨

总石膏板用量：20吨

可再循环比例：100%

三、可再利用材料用量计算

1. 预制混凝土构件

材料类型：C40、C50预制混凝土

用量：

基础部分：C40预制混凝土，用量约为1200m³

梁柱部分：C50预制混凝土，用量约为800m³

总预制混凝土用量：2000m³

可再利用比例：100%

2. 装配式隔墙

材料类型：轻钢龙骨隔墙、石膏板隔墙

用量：

办公区隔墙：轻钢龙骨隔墙，面积约为1500㎡

设备区隔墙：石膏板隔墙，面积约为1000㎡

总隔墙面积：2500㎡

可再利用比例：100%

3. 装配式吊顶

材料类型：铝扣板吊顶、矿棉板吊顶

用量：

办公区吊顶：铝扣板吊顶，面积约为1200㎡

设备区吊顶：矿棉板吊顶，面积约为800㎡

总吊顶面积：2000㎡

可再利用比例：100%

四、材料用量比例汇总

材料类型	总用量	可再循环/可再利用用量	可再循环/可再利用比例	备注

钢材	300吨	300吨	100%

铝材	15吨	15吨	100%

玻璃	5吨	5吨	100%

石膏板	20吨	20吨	100%

预制混凝土构件	2000m³	2000m³	100%

装配式隔墙	2500㎡	2500㎡	100%

装配式吊顶	2000㎡	2000㎡	100%

五、结论

可再循环材料：项目中使用的钢材、铝材、玻璃、石膏板等材料均为可再循环材料，占比100%，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的要求，具有较高的环保性和资源利用效率。

可再利用材料：项目中使用的预制混凝土构件、装配式隔墙、装配式吊顶等材料均为可再利用材料，占比100%，符合《建筑废弃物再生利用技术规范》JGJ/T 423的要求，具有较高的施工效率和资源节约效果。

通过合理选用可再循环和可再利用材料，本项目在满足功能需求的同时，显著提高了资源利用效率，减少了建筑废弃物的产生，符合绿色建筑与可持续发展的要求。