雨水控制利用专项规划设计书

项目名称：渔光互补-富氢清水鱼数字生态渔仓设计

项目地点：浙江省衢州市龙游县

设计单位：

设计日期：2025年03月15日

一、项目概况

项目名称：渔光互补-富氢清水鱼数字生态渔仓设计

项目地点：浙江省衢州市龙游县

项目性质：工业建筑

建筑面积：地上23302㎡，地下0㎡

建筑层数：地上1层，地下0层

建筑高度：8.3m

结构类型：门式钢结构

二、设计依据

设计规范：

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016

《室外排水设计规范》GB 50014-2021

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

《浙江省雨水控制与利用技术导则》

气候条件：

衢州市属亚热带季风气候，年平均降水量约为1600mm，降雨集中在4月至9月，雨季较长，雨量充沛。

场地条件：

项目位于龙游县，地势较为平坦，周边水资源丰富，适合水产养殖。

三、雨水控制利用目标

雨水径流控制：

通过雨水收集、渗透、滞留等措施，控制场地内雨水径流，减少雨水外排量，降低对周边水环境的影响。

目标：年径流总量控制率不低于85%。

雨水资源利用：

通过雨水收集系统，将雨水用于绿化灌溉、道路冲洗、养殖池补水等，减少自来水使用量，实现水资源的高效利用。

目标：雨水资源利用率不低于30%。

四、雨水控制利用系统设计

1. 雨水收集系统

屋顶雨水收集：

屋顶面积：9079㎡

雨水收集方式：通过屋顶雨水管道将雨水汇集至雨水蓄水池。

雨水蓄水池容量：

设计雨水蓄水池容量为1500m³，满足雨季雨水收集需求。

地面雨水收集：

地面雨水通过透水铺装和雨水花园进行收集，部分雨水渗透至地下，剩余雨水通过雨水管道汇集至雨水蓄水池。

2. 雨水渗透系统

透水铺装

在停车场、人行道等区域采用透水铺装，增加雨水渗透能力，减少地表径流

透水铺装面积：约5000㎡。

雨水花园：

在场地内设置雨水花园，通过植物和土壤的过滤作用，净化雨水并增加渗透。

雨水花园面积：约1000㎡。

3. 雨水滞留系统

滞留池：

在场地低洼处设置雨水滞留池，用于暂时储存雨水，减缓雨水排放速度，降低对市政排水系统的压力。

滞留池容量：约500m³。

4. 雨水利用系统

绿化灌溉：

收集的雨水用于场地内绿化灌溉，减少自来水使用量。

绿化面积：约3000㎡，年需水量约为3000m³

道路冲洗：

收集的雨水用于道路冲洗，减少自来水使用量

道路面积：约2000㎡，年需水量约为1000m³。

养殖池补水：

收集的雨水用于养殖池补水，减少自来水使用量

养殖池面积：约5000㎡，年需水量约为5000m³。

五、雨水控制利用系统效益分析

环境效益：

通过雨水控制利用系统，减少雨水径流对周边水环境的影响，降低城市内涝风险。

雨水资源的利用减少了自来水的使用量，节约了水资源。

经济效益：

雨水资源的利用减少了自来水费用，年节约水费约为10万元。

雨水控制利用系统的建设和运行成本约为50万元，预计5年内可收回成本。

社会效益：

雨水控制利用系统符合绿色建筑和可持续发展的理念，提升了项目的环保形象。

通过雨水资源的利用，减少了市政供水的压力，具有良好的社会效益。

六、结论

本项目的雨水控制利用专项规划设计通过雨水收集、渗透、滞留和利用等措施，实现了雨水资源的高效利用和径流控制。系统设计合理，能够有效减少雨水径流对周边水环境的影响，降低城市内涝风险，同时节约了水资源，符合绿色建筑和可持续发展的要求。通过雨水控制利用系统的实施，项目将获得显著的环境、经济和社会效益。