工业化内装部品用量比例计算书

项目名称：绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计

项目地点：浙江省衢州市龙和渔业文化园

设计单位：

设计日期：2024年12月30日

一、计算依据

设计规范：

《建筑工业化内装工程技术规程》JGJ/T 491

《装配式建筑评价标准》GB/T 5112

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

项目概况

建筑面积：地上23302㎡，地下0

建筑层数：地上1层，地下0层

建筑高度：8.3m

结构类型：门式钢结构

内装部品选用：

装配式隔墙系统

装配式吊顶系统

装配式地面系统

二、内装部品用量计算

1. 装配式隔墙系统

材料类型：轻钢龙骨隔墙、石膏板隔墙

用量：

办公区隔墙：轻钢龙骨隔墙，面积约为1500㎡

设备区隔墙：石膏板隔墙，面积约为1000㎡

总隔墙面积：2500㎡

装配式隔墙比例：轻钢龙骨隔墙占比60%，石膏板隔墙占比40%

2. 装配式吊顶系统

材料类型：铝扣板吊顶、矿棉板吊顶

用量：

办公区吊顶：铝扣板吊顶，面积约为1200㎡

设备区吊顶：矿棉板吊顶，面积约为800㎡

总吊顶面积：2000㎡

装配式吊顶比例：铝扣板吊顶占比60%，矿棉板吊顶占比40%

3. 装配式地面系统

材料类型：PVC地板、地毯砖

用量：

办公区地面：PVC地板，面积约为1500㎡

设备区地面：地毯砖，面积约为1000㎡

总地面面积：2500㎡

装配式地面比例：PVC地板占比60%，地毯砖占比40%

三、内装部品用量比例汇总

内装部品类型	总用量	装配式部品用量	装配式部品比例	备注

装配式隔墙系统	2500㎡	轻钢龙骨1500㎡	60%	石膏板隔墙占比40%

装配式吊顶系统	2000㎡	铝扣板1200㎡	60%	矿棉板吊顶占比40%

装配式地面系统	2500㎡	PVC地板1500㎡	60%	地毯砖占比40%

四、结论

装配式隔墙系统：项目中装配式隔墙系统占比60%，主要为轻钢龙骨隔墙，符合《建筑工业化内装工程技术规程》JGJ/T 491的要求，具有施工速度快、环保性好的特点。

装配式吊顶系统：装配式吊顶系统占比60%，主要为铝扣板吊顶，符合《装配式建筑评价标准》GB/T 51129的要求，具有安装便捷、维护方便的优势。

装配式地面系统：装配式地面系统占比60%，主要为PVC地板，符合《绿色建筑评价标准》GB/T 50378的要求，具有耐磨、环保的特点。

通过合理选用装配式内装部品，本项目在满足功能需求的同时，显著提高了施工效率，减少了现场施工污染，符合绿色建筑与可持续发展的要求。