建筑优化设计分析报告

项目名称：绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计

项目地点：浙江省衢州市龙和渔业文化园

设计目标：结合生态养殖与绿色建筑技术，提升水产养殖质量，推动可持续发展，减少碳排放，优化能源利用效率，实现资源循环利用。

一、场地自然条件分析

气候条件：

衢州市属亚热带季风气候，四季分明，雨量充沛，年平均气温约17℃。夏季炎热，冬季湿冷，全年日照充足，适合光伏发电系统的应用。

夏季：高温高湿，需加强通风与降温措施。

冬季：湿冷，需考虑保温与采暖需求。

地形地貌：

项目位于龙和渔业文化园，地势平坦，周边水资源丰富，适合水产养殖。场地开阔，有利于光伏板的铺设和自然通风采光的设计。

水资源条件：

衢州市水资源丰富，适合水产养殖。项目设计需考虑水资源的循环利用，减少浪费。

二、建筑功能需求分析

养殖功能：

养殖池需恒温18℃，采用富氢水系统，优化水质，促进鱼类健康成长

动力涡轮模拟逆流环境，帮助鱼类减少脂肪，提升鱼肉品质。

能源需求：

厂房屋顶铺设光伏板，进行渔光互补，提供清洁能源。

采用地源热泵与空气源热泵系统，提高可再生能源利用效率。

水资源循环利用：

废水通过多级净化与生物处理后，用于农业灌溉和室外鱼塘养殖，形成闭环水资源循环系统。

建筑舒适度：

优化自然通风与采光，减少空调负荷，增强工作舒适度。

三、建筑节能设计优化

1. 建筑体形设计

紧凑型布局：采用集中式布局，减少建筑表面积，降低热损失。

锯齿型屋顶：屋顶设计为锯齿型，便于光伏板的铺设，同时利用高侧窗增强自然采光与通风。

南北朝向：建筑主体朝向南北，充分利用自然光照，减少东西向的直射阳光，降低夏季空调负荷。

2. 平面布局优化

功能分区明确：将养殖区、设备区、办公区分区布置，减少能源浪费。

流线设计合理：优化物流与人流线路，减少能源消耗。

自然通风设计：利用穿堂风原理，设置对流通风口，增强室内空气流通，减少机械通风需求。

3. 空间尺度优化

层高设计：养殖区层高适当增加，利用热空气上升原理，增强自然通风效果。

屋顶高度：锯齿型屋顶设计，利用高侧窗引入自然光，减少人工照明需求。

4. 围护结构节能设计

高效装配式节能墙体：采用保温性能良好的装配式墙体材料，减少热传导，提高建筑保温性能。

智能节能门窗系统：采用双层中空Low-E玻璃，减少热损失，结合智能控制系统，根据室内外温度自动调节开闭，优化室内环境。

屋顶保温：在光伏板下方铺设保温层，减少屋顶热损失，提升建筑整体保温性能。

5. 可再生能源利用

光伏发电系统：厂房屋顶铺设光伏板，进行渔光互补，提供清洁能源，减少碳排放。

地源热泵与空气源热泵系统：结合地源热泵与空气源热泵系统，利用地下恒温与空气热能，提高能源利用效率，减少传统能源消耗。

6. 水资源循环利用

多级净化系统：养殖废水通过多级净化与生物处理，达到农业灌溉标准，用于室外鱼塘养殖与农业灌溉，形成闭环水资源循环系统。

雨水收集系统：设置雨水收集装置，用于养殖池补水和绿化灌溉，减少自来水使用

7. 自然通风与采光优化

锯齿型高侧窗：利用锯齿型屋顶设计，设置高侧窗，增强自然采光与通风效果，减少人工照明与机械通风需求。

智能控制系统：结合智能控制系统，根据室内外环境自动调节窗户开闭与遮阳系统，优化室内环境，减少空调负荷。

四、节能设计符合国家标准的措施

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378：

项目设计符合绿色建筑评价标准，采用可再生能源、节能围护结构、水资源循环利用等技术，达到绿色建筑二星级以上标准

《公共建筑节能设计标准》GB 50189：

建筑围护结构热工性能符合公共建筑节能设计标准，采用高效保温材料与节能门窗统，减少建筑能耗。

《建筑光伏系统应用技术规范》JGJ/T 264：

光伏发电系统设计符合建筑光伏系统应用技术规范，确保系统安全、稳定运行

《地源热泵系统工程技术规范》GB 50366：

地源热泵系统设计符合工程技术规范，确保系统高效、稳定运行。

五、结论

本项目通过结合生态养殖与绿色建筑技术，充分利用场地自然条件，优化建筑体形、平面布局、空间尺度与围护结构设计，实现了节能、环保、资源循环利用的目标。项目不仅提升了水产养殖质量，还通过绿色能源与资源再利用，支持乡村振兴与地方经济发展，符合国家绿色建筑与节能设计的要求，具有显著的社会、经济与环境效益。