建筑设备自控系统使用说明书

项目名称: 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计

项目地点: 浙江省衢州市龙和渔业文化园

设计单位: [设计单位名称]

设计日期: 2024年12月30日

1. 系统概述

本项目的建筑设备自控系统（Building Automation System, BAS）旨在通过智能化控制，优化建筑设备的运行效率，降低能源消耗，提升室内环境舒适度。系统涵盖以下主要功能：

能源管理: 通过渔光互补系统和智能电网管理，优化能源使用。

环境控制: 自动调节室内温度、湿度、光照和通风，确保养殖环境稳定。

设备监控: 实时监控建筑设备的运行状态，及时发现并处理故障。

水资源管理: 通过智能控制系统，优化水资源的循环利用。

2. 系统组成

建筑设备自控系统由以下主要设备组成：

2.1 中央控制单元（CCU）

功能: 作为系统的核心控制单元，负责接收和处理来自各个传感器的数据，并发出控制指令。

操作界面: 配备触摸屏和远程访问功能，用户可通过本地或远程方式监控和控制系统。

2.2 传感器网络

温度传感器: 监测室内外温度，用于调节空调和供暖系统。

湿度传感器: 监测室内湿度，用于调节加湿或除湿设备

光照传感器: 监测室内外光照强度，用于调节照明系统和智能玻璃的透光率。

空气质量传感器: 监测室内空气质量，用于调节通风系统。

2.3 执行器

空调控制器: 根据温度传感器的数据，自动调节空调系统的运行状态。

照明控制器: 根据光照传感器的数据，自动调节照明系统的亮度。

通风控制器: 根据空气质量传感器的数据，自动调节通风系统的运行状态。

智能玻璃控制器: 根据光照传感器的数据，自动调节智能玻璃的透光率。

2.4 通信网络

有线通信: 采用以太网技术，确保数据传输的稳定性和可靠性。

无线通信: 采用Wi-Fi和Zigbee技术，方便设备的灵活布置和扩展。

3. 系统操作指南

3.1 系统启动与关闭

启动: 按下中央控制单元（CCU）的电源按钮，系统将自动进行自检并启动。

关闭: 长按CCU的电源按钮3秒，系统将自动关闭所有设备并进入待机状态。

3.2 参数设置

温度设置: 通过CCU的触摸屏，进入“温度设置”菜单，设置目标温度范围。

湿度设置: 进入“湿度设置”菜单，设置目标湿度范围。

光照设置: 进入“光照设置”菜单，设置目标光照强度。

空气质量设置: 进入“空气质量设置”菜单，设置目标空气质量参数。

3.3 手动控制

空调控制: 在CCU的“手动控制”菜单中，选择“空调控制”，可手动调节空调的运行状态。

照明控制: 在“手动控制”菜单中，选择“照明控制”，可手动调节照明系统的亮度。

通风控制: 在“手动控制”菜单中，选择“通风控制”，可手动调节通风系统的运行状态。

智能玻璃控制: 在“手动控制”菜单中，选择“智能玻璃控制”，可手动调节智能玻璃的透光率。

3.4 报警与故障处理

报警提示: 当系统检测到异常情况（如设备故障、参数超出范围等），CCU将发出声光报警，并在触摸屏上显示报警信息。

故障处理: 根据报警信息，检查相关设备的运行状态，必要时联系技术支持人员进行维修。

4. 系统维护

4.1 日常维护

传感器清洁: 定期清洁温度、湿度、光照和空气质量传感器，确保其正常工作。

设备检查: 定期检查空调、照明、通风和智能玻璃设备的运行状态，及时发现并处理故障。

4.2 软件更新

系统升级: 定期检查系统软件的更新情况，及时进行升级，以确保系统的最优性能。

数据备份: 定期备份系统数据，防止数据丢失。

4.3 技术支持

联系方式: 如遇系统故障或操作问题，请联系技术支持团队，联系电话：[技术支持电话]。

5. 安全注意事项

电气安全: 在进行设备维护或检查时，务必切断电源，防止触电事故。

操作安全: 操作CCU时，请勿用力按压触摸屏，以免造成损坏。

环境安全: 确保传感器和设备周围环境清洁，避免灰尘和湿气影响设备性能。

6. 附录

6.1 设备清单

中央控制单元（CCU）：1台

温度传感器：10个

湿度传感器：10个

光照传感器：10个

空气质量传感器：10个

空调控制器：5台

照明控制器：10台

通风控制器：5台

智能玻璃控制器：10台

6.2 技术参数

工作电压: 220V AC

通信协议: Modbus, BACnet

工作温度: -10°C 至 50°C

工作湿度: 10% 至 90% RH

设计单位: [设计单位名称]

设计人: [设计人姓名]

日期: 2024年12月30日

备注: 本使用说明书详细介绍了建筑设备自控系统的组成、操作指南、维护方法和安全注意事项，旨在帮助用户正确使用和维护系统，确保其高效、稳定运行。