建筑照明计算书

1. 项目概况

工程名称：渔光互补-富氢清水鱼数字生态渔仓设计

工程地点：浙江-衢州

建筑面积：地上643㎡，地下0㎡

建筑层数：地上2层，地下0层

建筑高度：地上7.6m

设计日期：2025年3月13日

2. 设计依据

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

3. 照明设计概述

本项目的照明设计旨在满足建筑功能需求的同时，确保节能环保，符合绿色建筑评价标准的要求。照明设计采用高效节能灯具，结合自然采光，合理控制照明功率密度，确保室内照明舒适、节能。

4. 照明计算参数

4.1 房间类型及照明功率密度

根据建筑功能需求，各房间的照明功率密度（LPD）如下：

房间类型	照明功率密度 (W/㎡)	房间个数	房间面积 (㎡)	合计电耗 (kWh)

会议室	8	2	56	756

卫生间	5	1	27	227

大厅	10	1	18	302

密集办公室	8	1	47	625

展示区	8	5	236	3175

普通办公室	8	4	82	1099

楼梯间	3.5	4	59	563

设备间	6	1	27	972

走廊	3.5	2	40	329

餐厅	8	1	32	423

总计				8471

4.2 照明灯具选择

灯具类型：LED灯具

灯具效率：≥90%

色温：4000K（中性白光

显色指数（Ra）：≥80

4.3 照明控制策略

自动控制：采用光感传感器和人体感应传感器，根据自然光照度和人员活动情况自动调节照明亮度。

分区控制：根据不同房间的功能需求，设置不同的照明控制策略，确保节能与舒适性兼顾。

定时控制：根据作息时间表，设置照明系统的开关时间，避免不必要的能源浪费。

5. 照明计算

5.1 照明功率计算

根据各房间的照明功率密度和房间面积，计算各房间的照明功率和总电耗：

会议室：8 W/㎡ × 56 ㎡ = 448 W

卫生间：5 W/㎡ × 27 ㎡ = 135 W

大厅：10 W/㎡ × 18 ㎡ = 180 W

密集办公室：8 W/㎡ × 47 ㎡ = 376 W

展示区：8 W/㎡ × 236 ㎡ = 1888 W

普通办公室：8 W/㎡ × 82 ㎡ = 656 W

楼梯间：3.5 W/㎡ × 59 ㎡ = 206.5 W

设备间：6 W/㎡ × 27 ㎡ = 162 W

走廊：3.5 W/㎡ × 40 ㎡ = 140 W

餐厅：8 W/㎡ × 32 ㎡ = 256 W

5.2 照明电耗计算

根据各房间的照明功率和运行时间，计算全年照明电耗：

会议室：448 W × 8760 h = 3924.48 kWh

卫生间：135 W × 8760 h = 1182.6 kWh

大厅：180 W × 8760 h = 1576.8 kWh

密集办公室：376 W × 8760 h = 3293.76 kWh

展示区：1888 W × 8760 h = 16538.88 kWh

普通办公室：656 W × 8760 h = 5746.56 kWh

楼梯间：206.5 W × 8760 h = 1808.94 kWh

设备间：162 W × 8760 h = 1419.12 kWh

走廊：140 W × 8760 h = 1226.4 kWh

餐厅：256 W × 8760 h = 2242.56 kWh

总照明电耗：8471 kWh

6. 照明节能措施

高效灯具：采用LED灯具，灯具效率≥90%，确保高效节能。

智能控制：结合光感传感器和人体感应传感器，实现照明的自动调节，避免不必要的能源浪费。

自然采光：充分利用建筑的自然采光，减少白天对人工照明的依赖。

分区控制：根据不同房间的功能需求，设置不同的照明控制策略，确保节能与舒适性兼顾。

7. 结论

通过对建筑各房间的照明设计计算，照明功率密度和电耗均符合《建筑照明设计标准》GB50034-2013的要求。照明设计采用了高效节能灯具和智能控制策略，确保室内照明舒适、节能，符合绿色建筑评价标准的要求。

8. 建议

定期维护：定期检查照明系统的运行情况，确保灯具和控制系统正常工作。

优化控制策略：根据实际使用情况，进一步优化照明控制策略，提升节能效果。

自然采光优化：在建筑设计阶段，进一步优化自然采光设计，减少对人工照明的依赖。