环境卫生专业设计说明

项目概况

工程名称：渔光互补-富氢清水鱼数字生态渔仓设计

工程地点：浙江-衢州

建筑面积：地上23302.05㎡，地下0.00㎡

建筑层数：地上1层，地下0层

建筑高度：地上8.30m

设计日期：2025年3月11日

2. 设计目标

本项目的环境卫生设计旨在通过合理的垃圾处理、污水处理、空气净化等措施，确保建筑区域内的环境卫生质量，提升使用者的舒适度和健康水平，符合绿色建筑的设计理念。

3. 设计依据

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

《民用建筑绿色性能计算标准》JGJ/T 449-2018

《城市环境卫生设施规划规范》GB 50337-2018

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2019

4. 垃圾处理系统设计

4.1 垃圾分类

分类标准：按照可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾进行分类。

分类设施：在建筑区域内设置分类垃圾桶，确保垃圾分类投放。

4.2 垃圾收集与运输

收集点设置：在建筑区域内合理设置垃圾收集点，确保垃圾及时收集。

运输方式：采用密闭式垃圾运输车，防止垃圾在运输过程中散落和异味扩散。

4.3 垃圾处理

可回收物：送至回收站进行资源化利用。

厨余垃圾：采用生物降解技术进行处理，生成有机肥料。

有害垃圾：送至专业处理机构进行无害化处理。

其他垃圾：送至垃圾焚烧厂进行焚烧处理。

5. 污水处理系统设计

5.1 污水收集

排水系统：采用雨污分流系统，确保雨水和污水分开收集

污水管道：采用耐腐蚀、耐磨损的管道材料，确保污水顺利排放。

5.2 污水处理

处理工艺：采用生物处理工艺，如活性污泥法、生物膜法等，确保污水达标排放。

处理设施：在建筑区域内设置污水处理站，处理后的污水可用于绿化灌溉或排入市政管网。

5.3 中水回用

中水系统：设置中水回用系统，将处理后的污水用于绿化灌溉、道路清洗等，减少新鲜水用量。

6. 空气净化系统设计

6.1 室内空气净化

新风系统：设置新风系统，确保室内空气流通，减少污染物浓度。

空气净化设备：在关键区域设置空气净化设备，如高效过滤器、静电除尘器等，提升室内空气质量。

6.2 室外空气净化

绿化植被：通过种植绿化植被，吸收空气中的有害物质，提升室外空气质量。

喷雾降尘：在建筑区域内设置喷雾降尘设备，减少扬尘污染。

7. 环境卫生管理

7.1 日常维护

清洁频率：制定合理的清洁频率，确保建筑区域内的环境卫生。

清洁工具：采用环保型清洁工具和清洁剂，减少对环境的影响。

7.2 监测与评估

环境监测：定期对建筑区域内的空气质量、水质等进行监测，确保环境卫生质量。

评估报告：根据监测结果，编制环境卫生评估报告，提出改进措施。

8. 结论

通过合理的垃圾处理、污水处理、空气净化等措施，本项目的环境卫生设计能够确保建筑区域内的环境卫生质量，提升使用者的舒适度和健康水平，符合绿色建筑的设计理念。

9. 建议

定期维护：定期检查垃圾处理、污水处理、空气净化等设施，确保其正常运行。

优化管理：根据实际使用情况，进一步优化环境卫生管理措施，提升环境卫生质量。

公众参与：加强环境卫生宣传教育，提高使用者的环保意识，共同维护环境卫生。