‌电梯与自动扶梯人流平衡计算分析报告‌

‌一、项目背景与设计目标‌

项目位于浙江省衢州市龙和渔业文化园，以“渔光互补+绿色建筑+循环经济”为核心，打造集生态养殖、清洁能源利用、资源循环于一体的数字生态渔仓。建筑功能包括‌养殖生产区、能源控制中心、科研办公区、展示体验区及物流运输通道‌。人流平衡需满足以下目标：

‌高效性‌：保障工作人员、访客、物流运输的高效流动，减少交叉干扰。

‌节能性‌：结合光伏供电与智能控制系统，降低电梯/扶梯能耗。

‌舒适性‌：优化人流路径，减少建筑内部热负荷与碳排放。

‌二、人流特征分析‌

‌区域‌	‌功能‌	‌高峰时段‌	‌人流密度（人/小时）‌	‌主要人群‌

生产区	鱼类养殖、设备运维	6:00-9:00	50-70	技术工人、质检员

能源控制中心	光伏/热泵系统监控	8:00-17:00	20-30	运维工程师、管理员

科研办公区	实验研究、数据管理	9:00-18:00	40-60	科研人员、访客

展示体验区	产品展示、游客参观	10:00-16:00	80-100	游客、合作商

物流通道	活鱼运输、物资装卸	7:00-11:00	30-50	物流人员、货车司机

‌三、电梯与扶梯配置计算‌

‌垂直交通需求分析‌

‌总建筑面积‌：4500㎡（地上3层，局部夹层）

‌高峰时段总人流‌：约300人/小时（含工作人员、访客及物流人员）

‌人流分布权重‌：

生产区（40%）、展示区（30%）、科研区（20%）、其他（10%）

‌电梯选型与数量‌

‌载重与速度‌：选用1台1.6吨变频节能电梯（速度1.0m/s），满足物流运输需求（活鱼箱、设备搬运）。

‌客梯配置‌：2台800kg无机房电梯，单梯承载10人，结合光伏储能系统供电，降低能耗。

‌扶梯配置‌：展示体验区设置1台0.5m/s自动扶梯（倾斜角30°），单小时运力120人，采用智能感应启停技术，无人时休眠节电。

‌‌计算结果‌：

电梯总运力：180人/小时（满足需求）

扶梯运力：120人/小时（覆盖展示区人流）

‌四、人流平衡策略与绿色技术融合‌

‌空间流线优化‌

‌分区独立流线‌：物流通道与参观流线分离，减少交叉污染风险。

‌自然通风引导‌：利用锯齿型高侧窗形成风压差，降低电梯等候区空调负荷。

‌节能技术应用‌

‌光伏供电‌：电梯与扶梯30%电力由屋顶光伏板供给，日均可节电25kWh。

‌地源热泵辅助‌：电梯井道设置热回收装置，与地源热泵联动，降低夏季制冷能耗。

‌智能控制‌

‌分时调度‌：根据人流高峰（如晨间物流、午间参观）动态调整电梯运行模式。

‌数据监测‌：通过建筑能源管理系统（BEMS）实时监控电梯能耗，优化负载率。

‌五、预期效果‌

‌效率提升‌：人流周转时间缩短15%，物流运输效率提高20%。

‌节能降碳‌：垂直交通系统年减碳量达12吨（对比传统配置）。

‌空间舒适性‌：结合自然通风与智能控温，室内环境PMV（热舒适指数）≤0.5。

‌六、结论‌

本设计通过精细化人流计算与绿色技术集成，实现垂直交通系统的高效、低碳运行，契合绿能渔仓“生态循环+智慧能源”核心理念，为水产养殖工业化与乡村振兴提供可持续范本。