一、 工程概况

- 工程名称: 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计

- 工程地点: 浙江-衢州

二、 检测依据

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

- 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

- 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

- 其他相关标准规范

三、 检测项目及方法

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测仪器 | 检测标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳设施安装牢固性 | 目测、敲击法 | 卷尺、锤子 | GB 50210-2018 |
| 2 | 太阳能设施安装稳固性 | 目测、振动测试 | 振动测试仪 | GB 50210-2018 |
| 3 | 空调室外机位安装稳固性 | 目测、振动测试 | 振动测试仪 | GB 50210-2018 |
| 4 | 外墙花池安装牢固性 | 目测、敲击法 | 卷尺、锤子 | GB 50210-2018 |
| 5 | 外遮阳设施可调节性 | 手动调节 | - | GB 50210-2018 |
| 6 | 太阳能设施检修通道 | 目测、测量 | 卷尺 | GB 50210-2018 |
| 7 | 空调室外机位检修平台 | 目测、测量 | 卷尺 | GB 50210-2018 |
| 8 | 外墙花池浇灌和更换植物便利性 | 目测、实际操作 | - | GB 50210-2018 |

四、 检测结果

| 序号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外遮阳设施安装牢固性 | 安装牢固，无松动 | 安装牢固，无松动 | 合格 |
| 2 | 太阳能设施安装稳固性 | 安装稳固，无明显振动 | 安装稳固，无明显振动 | 合格 |
| 3 | 空调室外机位安装稳固性 | 安装稳固，无明显振动 | 安装稳固，无明显振动 | 合格 |
| 4 | 外墙花池安装牢固性 | 安装牢固，无松动 | 安装牢固，无松动 | 合格 |
| 5 | 外遮阳设施可调节性 | 可调节，操作顺畅 | 可调节，操作顺畅 | 合格 |
| 6 | 太阳能设施检修通道 | 通道畅通，宽度符合要求 | 通道畅通，宽度符合要求 | 合格 |
| 7 | 空调室外机位检修平台 | 平台稳固，尺寸符合要求 | 平台稳固，尺寸符合要求 | 合格 |
| 8 | 外墙花池浇灌和更换植物便利性 | 操作便利，结构合理 | 操作便利，结构合理 | 合格 |

五、 结论

经检测，本工程外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施与建筑主体结构统一设计、施工，并具备安装、检修与维护条件，符合相关标准规范要求。