一、 工程概况

- 工程名称: 绿能渔仓-基于渔光互补原理下的富氢清水鱼数字生态渔仓设计

- 工程地点: 浙江-衢州

- 检测单位: [检测单位名称]

- 检测日期: [检测日期]

- 报告编号: [报告编号]

二、 检测依据

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

- 《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245-2017

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176-2016

- 《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

- 其他相关标准规范

三、 检测项目及方法

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测仪器 | 检测标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗水密性能 | 水密性能测试 | 水密性能测试仪 | GB/T 7106-2019 |
| 2 | 门窗抗风压性能 | 抗风压性能测试 | 抗风压性能测试仪 | GB/T 7106-2019 |

四、 检测结果

| 序号 | 检测项目 | 检测结果 | 标准要求 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门窗水密性能 | 水密性能等级为4级 | ≥3级 | 合格 |
| 2 | 门窗抗风压性能 | 抗风压性能等级为5级 | ≥4级 | 合格 |

五、 结论

经检测，本工程门窗水密性能和抗风压性能均符合相关标准规范要求。

六、 附件

- 检测报告原件

- 检测仪器校准证书

- 其他相关资料

七、 签字栏

- 检测人:

- 审核人:

- 批准人:

- 日期:

八、 备注

- 本报告仅对来样负责。

- 本报告最终解释权归检测单位所有。