室内有机挥发物浓度

报告书

| 项目名称 | 碳影织构，绿核启航 |
| --- | --- |
| 工程地点 | 南昌 |
| 设计编号 |  |
| 建设单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 设 计 人 |  |
| 校 对 人 |  |
| 审 核 人 |  |
| 审 定 人 |  |
| 设计日期 | 2024年12月16日 |

| 采用软件 | 建筑通风Vent2024 |
| --- | --- |
| 软件版本 | 20240430(SP1) |
| 研发单位 | 北京绿建软件股份有限公司 |
| 正版授权码 | T19179708095 |

目录

1. 项目概况	3

1.1 建筑基本信息	3

1.2 建筑平面图	3

1.3 建筑三维轴测图	12

2 参考标准	12

3 评价标准	13

4 计算原理	13

5 计算参数	14

5.1 渗透风量	14

5.2 室内装修信息	14

6 计算结果	15

7 结论	16

8 附录	17

8.1 装修方案清单	17

8.2 各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)	30

# 项目概况

## 建筑基本信息

| 建筑用途 |  | 地理位置 | 南昌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑面积 | 0.00m2 | 建筑高度 | 0.000m |
| 项目周期 |  | 交付状态 |  |

## 建筑平面图

A：1层平面

A：2层平面

A：3层平面

A：4层平面

B：2层平面

B：3层平面

B：4层平面

B：5层平面

C：1层平面

## 建筑三维轴测图

请先在[模型观察]命令中保存图片！

# 参考标准

    - 《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

    - 《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》JGJ/T 436

    - 《公共建筑室内空气质量控制设计标准》JGJ/T 461

    - 《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022

    - 《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106

    - 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325

    - 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

# 评价标准

本项目主要依据《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019，对有机挥发性污染物浓度进行计算及评价，包括控制项、评分项及加分项，对应条款如下：

| 检查项 | 评价依据 |
| --- | --- |
| 技术要求 3.2.8 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡、可吸入颗粒物等主要污染物浓度比《室内空气质量标准》GB/T18883的要求降低的比例，达到10%为一星级要求；达到20%为二星级和三星级要求。 |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883的有关规定。 |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物TVOC、氡等污染物浓度低于现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T18883规定限值的10%，得3分；低于20%，得6分； |

说明：依据绿标细则，预评价阶段仅对室内空气中的甲醛、苯和TVOC进行浓度评估。

下面为《室内空气质量标准》GB/T 18883中关于上述几种不同类别污染物浓度的限值：

| 类别 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值 （mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/ m3） |
| 限值 | 0.08 | 0.03 | 0.20 | 0.60 | 300 |

说明：氡为放射性元素，单位Bq表示放射活度。

《绿色建筑评价标准》GB50378-2019中对室内有机挥发污染物浓度的控制要求如下表：

| 星级 | 甲醛HCHO | 苯C6H6 | 氨NH3 | 总挥发性有机物TVOC | 氡Rn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1小时均值（mg/m3） |  |  | 8小时均值（mg/m3） | 年均值（Bq/m3） |
| 一星级 | ＜0.072 | ＜0.027 | ＜0.18 | ＜0.54 | ＜270 |
| 二星级 | ＜0.064 | ＜0.024 | ＜0.16 | ＜0.48 | ＜240 |
| 三星级 |  |  |  |  |  |

# 计算原理

室内污染物浓度控制需综合考虑建筑情况、室内装修设计方案、装修材料的种类和使用量、室内新风量、环境温度等诸多影响因素，以各种装修材料、家具制品主要污染物的释放特征（如释放速率）为基础，控制污染物的总量。

本项目依据装修设计方案，通过选择典型功能房间（卧室、客厅、办公室等）使用的3〜5种主要建材及固定家具制品，输入装修材料信息、房间用量及建材用量，对室内空气中甲醛、苯、总挥发性有机物浓度进行计算，如下图所示：

图4-1 计算流程图

室内VOCs评价模型遵循材料表面污染物与室内空气之间的质量平衡方程，如下：

其中：

V——房间体积，m3

Ca——房间空气中污染物浓度，mg/ m3

A——材料与室内空气接触的面积，m2

Q——房间内渗风量，m3/h

E——材料污染物释放率，mg/m2·h

# 计算参数

依据上述计算原理，本项目计算所需输入的参数主要为装修材料污染物释放特性、材料用量以及房间渗透风量，如下述章节所述：

## 渗透风量

渗透风量可通过门窗气密性或者换气次数计算，门窗气密性等级参考《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106中1~8级进行设置；换气次数选取可参考建筑节能标准中的相关规定。

本项目忽略渗透风量的影响。

## 室内装修信息

表5.2-1  材料污染物释放率[mg/（m2·h）]

| 材料名称 | 材质 | 释放率等级 | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PVC墙纸 | 墙纸 | F1 | 0.0057 | 0.0002 | 0.0366 |
| 书柜 | 家具 | F1 | 0.008 | 0 | 0.04 |
| 地毯 | 地毯 | F1 | 0.0042 | 0 | 0.0169 |
| 实木地板 | 地板 | F1 | 0.0035 | 0 | 0.0153 |
| 床 | 家具 | F2 | 0.0191 | 0 | 0.122 |
| 强化木地板 | 地板 | F1 | 0.0012 | 0 | 0.0094 |
| 无纺布墙纸 | 墙纸 | F1 | 0.0033 | 0 | 0.0095 |
| 木塑地板 | 地板 | F1 | 0.0013 | 0 | 0.0223 |
| 桌子 | 家具 | F1 | 0.0023 | 0 | 0.0312 |
| 椅子 | 家具 | F1 | 0.0081 | 0.0015 | 0.0233 |
| 橱柜 | 家具 | F1 | 0.0098 | 0.0055 | 0.0082 |
| 沙发 | 家具 | F1 | 0.0075 | 0 | 0.0288 |
| 石塑地板 | 地板 | F1 | 0.0012 | 0 | 0.0355 |
| 面漆 | 涂料 | F1 | 0.0045 | 0 | 0.0062 |
| 饰面板 | 板材 | F1 | 0.0023 | 0 | 0.0043 |

表5.2-2  装修方案清单(部分房间，详见附录)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A:1层 | 1014 | 成果展示中心 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 63.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 54.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 100.2 |
| A:1层 | 1009 | 学生活动中心 | （公建）办公室2 | 涂料 | 面漆 | 104.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 78.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 104.3 |
| A:1层 | 1007 | 文体健身中心 | （公建）体育馆 | 涂料 | 面漆 | 120.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 强化木地板 | 180.8 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 75.3 |

# 计算结果

本项目按照标准对参评房间有机挥发物进行计算，并对照标准进行达标判定。如前述参考标准所述，《绿色建筑评价标准》中不同的检查项目对不同室内挥发物的浓度要求详见下表：

表6.1  有机挥发物标准限值

| 检查项目 |  | 甲醛 | 苯 | TVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时均值(mg/ m3） |  | 8小时均值(mg/ m3) |
| 控制项 |  | 0.08 | 0.03 | 0.60 |
| 评分项 | 3分 | 0.072 | 0.027 | 0.54 |
|  | 6分 | 0.064 | 0.024 | 0.48 |

本项目对各房间有机挥发物浓度进行了计算，汇总如下表：

表6.2  各房间有机挥发物达标判定(mg/m3) (部分房间，详见附录)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 | 技术项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A:1层 | 1014 | 成果展示中心 | 0.007 | 0.000 | 0.095 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:1层 | 1009 | 学生活动中心 | 0.007 | 0.000 | 0.063 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:1层 | 1007 | 文体健身中心 | 0.007 | 0.000 | 0.028 | 达标 | 6 | 二/三星级 |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

图6-1 达标统计图

# 结论

本项目按照标准要求对所有参评房间进行了有机挥发物浓度的计算，并对结果进行评价如下：

| 检查项 | 标准要求 |  | 计算结果 | 结论 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 控制项 5.1.1 | 室内空气中甲醛、苯、TVOC浓度限值分别为甲醛0.08，苯0.03，TVOC 0.6 |  | 所有房间均达标 | 满足 | / |
| 评分项 5.2.1 | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.072，苯0.027，TVOC 0.54。 | 3分 | 所有房间均满足要求 | / | 6分 |
|  | 室内空气中化学类污染物浓度限值分别为甲醛0.064，苯0.024，TVOC 0.48。 | 6分 |  |  |  |

说明:甲醛、苯数值为1小时均值,单位mg/m3；TVOC为8小时均值单位mg/m3

# 附录

## 装修方案清单

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 装修方案 | 材料材质 | 材料名称 | 面积㎡ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A:1层 | 1014 | 成果展示中心 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 63.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 54.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 100.2 |
| A:1层 | 1009 | 学生活动中心 | （公建）办公室2 | 涂料 | 面漆 | 104.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 78.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 104.3 |
| A:1层 | 1007 | 文体健身中心 | （公建）体育馆 | 涂料 | 面漆 | 120.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 强化木地板 | 180.8 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 75.3 |
| A:2层 | 2058 | 自习室 | （公建）办公室2 | 涂料 | 面漆 | 11.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 8.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 11.0 |
| A:2层 | 2044 | 自习室 | （公建）办公室2 | 涂料 | 面漆 | 16.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 12.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 16.1 |
| A:2层 | 2039 | 自习室 | （公建）办公室2 | 涂料 | 面漆 | 27.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 20.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 27.5 |
| A:2层 | 2038 | 自习室 | （公建）办公室2 | 涂料 | 面漆 | 27.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 20.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 27.5 |
| A:2层 | 2037 | 自习室 | （公建）办公室2 | 涂料 | 面漆 | 27.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 20.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 27.5 |
| A:2层 | 2034 | 自习室 | （公建）办公室2 | 涂料 | 面漆 | 28.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 28.1 |
| A:2层 | 2033 | 自习室 | （公建）办公室2 | 涂料 | 面漆 | 28.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 28.1 |
| A:2层 | 2032 | 自习室 | （公建）办公室2 | 涂料 | 面漆 | 28.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 28.7 |
| A:2层 | 2031 | 自习室 | （公建）办公室2 | 涂料 | 面漆 | 28.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 21.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 木塑地板 | 28.8 |
| A:2层 | 2004 | 门厅 | （居建）客厅1 | 涂料 | 面漆 | 186.1 |
|  |  |  |  | 墙纸 | 无纺布墙纸 | 351.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 93.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 实木地板 | 372.1 |
| A:3层 | 3003 | 阅览室 | （公建）阅览室 | 家具 | 桌子 | 76.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 书柜 | 48.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 27.7 |
| A:3层 | 5009 | 导师工作室 | （公建）会议室2 | 涂料 | 面漆 | 14.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 9.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 22.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 9.2 |
| A:3层 | 5002 | 门厅 | （居建）客厅1 | 涂料 | 面漆 | 190.7 |
|  |  |  |  | 墙纸 | 无纺布墙纸 | 466.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 95.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 实木地板 | 381.4 |
| A:3层 | 3215 | 导师工作室 | （公建）会议室2 | 涂料 | 面漆 | 6.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 4.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 10.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 4.3 |
| A:3层 | 3079 | 导师工作室 | （公建）会议室2 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 5.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 13.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 5.4 |
| A:3层 | 3078 | 导师工作室 | （公建）会议室2 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 5.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 13.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 5.4 |
| A:3层 | 3075 | 导师工作室 | （公建）会议室2 | 涂料 | 面漆 | 9.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 5.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 13.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 5.6 |
| A:3层 | 3074 | 导师工作室 | （公建）会议室2 | 涂料 | 面漆 | 9.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 5.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 13.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 5.6 |
| A:3层 | 3073 | 导师工作室 | （公建）会议室2 | 涂料 | 面漆 | 9.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 5.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 13.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 5.6 |
| A:3层 | 3071 | 导师工作室 | （公建）会议室2 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 5.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 13.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 5.4 |
| A:3层 | 3070 | 导师工作室 | （公建）会议室2 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 5.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 13.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 5.4 |
| A:3层 | 3069 | 导师工作室 | （公建）会议室2 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 5.4 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 13.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 5.4 |
| A:3层 | 3066 | 导师工作室 | （公建）会议室2 | 涂料 | 面漆 | 9.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 5.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 13.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 5.7 |
| A:3层 | 3065 | 导师工作室 | （公建）会议室2 | 涂料 | 面漆 | 9.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 5.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 13.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 5.6 |
| A:3层 | 3063 | 导师工作室 | （公建）会议室2 | 涂料 | 面漆 | 9.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 6.1 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 14.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.1 |
| A:3层 | 3057 | 导师工作室 | （公建）会议室2 | 涂料 | 面漆 | 11.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 7.0 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 16.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 7.0 |
| A:3层 | 3021 | 会议室 | （公建）会议室1 | 涂料 | 面漆 | 34.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 29.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 54.5 |
| A:4层 | 7003 | 门厅 | （居建）客厅1 | 涂料 | 面漆 | 154.4 |
|  |  |  |  | 墙纸 | 无纺布墙纸 | 403.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 77.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 实木地板 | 308.9 |
| A:4层 | 7008 | PB教室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 81.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 48.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 24.4 |
| A:4层 | 4048 | PB教室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 38.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 22.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 11.4 |
| A:4层 | 4047 | PB教室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 38.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 22.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 11.4 |
| A:4层 | 4046 | PB教室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 38.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 22.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 11.4 |
| A:4层 | 4045 | 教师休息室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 14.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 6.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 31.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 10.4 |
| A:4层 | 4042 | PB教室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 66.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 39.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 20.0 |
| A:4层 | 4041 | PB教室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 65.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 39.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 19.7 |
| A:4层 | 4040 | PB教室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 65.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 39.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 19.7 |
| A:4层 | 4036 | PB教室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 68.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 41.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 20.7 |
| A:4层 | 4027 | PB教室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 78.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 46.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 23.4 |
| A:4层 | 4026 | PB教室 | （公建）教室 | 涂料 | 面漆 | 78.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 46.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 23.4 |
| A:4层 | 4012 | 学术报告厅 | （公建）会议室2 | 涂料 | 面漆 | 78.8 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 49.2 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 118.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 49.2 |
| B:2层 | 1017 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:2层 | 1004 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:2层 | 1002 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:2层 | 1220 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 7.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.0 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 12.9 |
| B:2层 | 1219 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 7.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.0 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 12.8 |
| B:2层 | 1200 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.7 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 14.9 |
| B:2层 | 1196 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.7 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.1 |
| B:2层 | 1194 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.7 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.1 |
| B:2层 | 1193 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:2层 | 1192 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:2层 | 1143 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:2层 | 1142 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:2层 | 1141 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.7 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.0 |
| B:2层 | 1140 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:2层 | 1139 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:2层 | 1138 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:2层 | 1133 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:2层 | 1131 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:2层 | 1099 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:2层 | 1087 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:2层 | 1086 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:2层 | 1084 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:2层 | 1082 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.9 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.8 |
| B:3层 | 2191 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:3层 | 2190 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:3层 | 2189 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:3层 | 2188 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:3层 | 2187 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:3层 | 2186 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.7 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.1 |
| B:3层 | 2185 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:3层 | 2184 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:3层 | 2183 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:3层 | 2144 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:3层 | 2137 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:3层 | 2136 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:3层 | 2135 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:3层 | 2134 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:3层 | 2132 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:3层 | 2130 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:3层 | 2098 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:3层 | 2097 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:3层 | 2096 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:3层 | 2095 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:3层 | 2094 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:3层 | 2093 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:3层 | 2092 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:3层 | 2091 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:3层 | 2090 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:3层 | 2089 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:3层 | 2088 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:3层 | 2081 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.0 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.9 |
| B:3层 | 2080 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 9.0 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.0 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 16.1 |
| B:3层 | 2072 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 10.2 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.7 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 18.2 |
| B:4层 | 3199 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:4层 | 3181 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:4层 | 3179 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:4层 | 3178 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:4层 | 3177 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:4层 | 3175 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:4层 | 3174 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:4层 | 3173 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:4层 | 3172 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:4层 | 3171 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:4层 | 3170 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:4层 | 3169 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:4层 | 3168 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:4层 | 3167 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:4层 | 3166 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:4层 | 3165 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:4层 | 3164 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:4层 | 3163 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:4层 | 3162 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:4层 | 3146 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:4层 | 3129 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:4层 | 3128 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:4层 | 3125 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:4层 | 3124 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:4层 | 3123 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:4层 | 3119 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:4层 | 3118 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:4层 | 3115 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:4层 | 3114 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:4层 | 3111 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:4层 | 3109 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:4层 | 3107 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:4层 | 3105 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:4层 | 3103 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:4层 | 3101 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:4层 | 3068 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 10.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.7 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 18.2 |
| B:5层 | 4198 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:5层 | 4182 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:5层 | 4180 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:5层 | 4176 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:5层 | 4161 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:5层 | 4160 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:5层 | 4159 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:5层 | 4158 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:5层 | 4157 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:5层 | 4156 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:5层 | 4155 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:5层 | 4154 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:5层 | 4153 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:5层 | 4152 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:5层 | 4151 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:5层 | 4150 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.2 |
| B:5层 | 4149 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:5层 | 4148 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:5层 | 4147 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:5层 | 4145 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.3 |
| B:5层 | 4127 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:5层 | 4126 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:5层 | 4122 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:5层 | 4121 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:5层 | 4120 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:5层 | 4117 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:5层 | 4116 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:5层 | 4113 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:5层 | 4112 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:5层 | 4110 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:5层 | 4108 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:5层 | 4106 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:5层 | 4104 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:5层 | 4102 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:5层 | 4100 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 8.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 4.8 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 15.4 |
| B:5层 | 4067 | 宿舍 | （居建）卧室1 | 涂料 | 面漆 | 10.3 |
|  |  |  |  | 家具 | 床 | 5.7 |
|  |  |  |  | 地毯 | 地毯 | 18.2 |
| C:1层 | 1232 | 冷菜间 | （居建）客厅2 | 涂料 | 面漆 | 4.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 沙发 | 3.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 实木地板 | 7.6 |
| C:1层 | 1231 | 冷藏室 | （居建）厨房1 | 地板 | 石塑地板 | 12.1 |
|  |  |  |  | 家具 | 橱柜 | 3.5 |
| C:1层 | 1230 | 冷冻室 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 3.5 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 1.5 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 7.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 2.5 |
| C:1层 | 1229 | 洗碗间 | （公建）办公室1 | 涂料 | 面漆 | 6.7 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 6.1 |
|  |  |  |  | 板材 | 饰面板 | 2.6 |
| C:1层 | 1224 | 主/副食库 | （居建）厨房1 | 地板 | 石塑地板 | 17.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 橱柜 | 5.1 |
| C:1层 | 1077 | 小卖部 | （公建）休息室 | 板材 | 饰面板 | 7.6 |
|  |  |  |  | 家具 | 椅子 | 3.3 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 16.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 5.5 |
| C:1层 | 1059 | 备餐室 | （居建）厨房1 | 地板 | 石塑地板 | 32.4 |
|  |  |  |  | 家具 | 橱柜 | 9.4 |
| C:1层 | 1022 | 厨房 | （居建）厨房1 | 地板 | 石塑地板 | 107.9 |
|  |  |  |  | 家具 | 橱柜 | 31.5 |
| C:1层 | 1006 | 餐厅 | （居建）餐厅1 | 墙纸 | PVC墙纸 | 385.7 |
|  |  |  |  | 家具 | 桌子 | 128.6 |
|  |  |  |  | 地板 | 石塑地板 | 308.6 |

## 各房间有机挥发物达标判定(mg/m3)

| 楼层 | 房间编号 | 房间名称 | 甲醛 | 苯 | TVOC | 控制项 | 评分项 | 技术项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A:1层 | 1014 | 成果展示中心 | 0.007 | 0.000 | 0.095 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:1层 | 1009 | 学生活动中心 | 0.007 | 0.000 | 0.063 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:1层 | 1007 | 文体健身中心 | 0.007 | 0.000 | 0.028 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:2层 | 2058 | 自习室 | 0.008 | 0.000 | 0.076 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:2层 | 2044 | 自习室 | 0.008 | 0.000 | 0.076 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:2层 | 2039 | 自习室 | 0.008 | 0.000 | 0.076 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:2层 | 2038 | 自习室 | 0.008 | 0.000 | 0.076 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:2层 | 2037 | 自习室 | 0.008 | 0.000 | 0.076 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:2层 | 2034 | 自习室 | 0.008 | 0.000 | 0.076 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:2层 | 2033 | 自习室 | 0.008 | 0.000 | 0.076 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:2层 | 2032 | 自习室 | 0.008 | 0.000 | 0.076 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:2层 | 2031 | 自习室 | 0.008 | 0.000 | 0.076 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:2层 | 2004 | 门厅 | 0.018 | 0.000 | 0.076 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:3层 | 3003 | 阅览室 | 0.016 | 0.001 | 0.131 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:3层 | 5009 | 导师工作室 | 0.014 | 0.001 | 0.137 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:3层 | 5002 | 门厅 | 0.019 | 0.000 | 0.082 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:3层 | 3215 | 导师工作室 | 0.014 | 0.001 | 0.137 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:3层 | 3079 | 导师工作室 | 0.014 | 0.001 | 0.137 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:3层 | 3078 | 导师工作室 | 0.014 | 0.001 | 0.137 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:3层 | 3075 | 导师工作室 | 0.014 | 0.001 | 0.137 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:3层 | 3074 | 导师工作室 | 0.014 | 0.001 | 0.137 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:3层 | 3073 | 导师工作室 | 0.014 | 0.001 | 0.137 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:3层 | 3071 | 导师工作室 | 0.014 | 0.001 | 0.137 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:3层 | 3070 | 导师工作室 | 0.014 | 0.001 | 0.137 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:3层 | 3069 | 导师工作室 | 0.014 | 0.001 | 0.137 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:3层 | 3066 | 导师工作室 | 0.014 | 0.001 | 0.137 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:3层 | 3065 | 导师工作室 | 0.014 | 0.001 | 0.137 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:3层 | 3063 | 导师工作室 | 0.014 | 0.001 | 0.137 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:3层 | 3057 | 导师工作室 | 0.014 | 0.001 | 0.137 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:3层 | 3021 | 会议室 | 0.008 | 0.000 | 0.114 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:4层 | 7003 | 门厅 | 0.025 | 0.000 | 0.104 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:4层 | 7008 | PB教室 | 0.029 | 0.002 | 0.146 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:4层 | 4048 | PB教室 | 0.029 | 0.002 | 0.146 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:4层 | 4047 | PB教室 | 0.029 | 0.002 | 0.146 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:4层 | 4046 | PB教室 | 0.029 | 0.002 | 0.146 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:4层 | 4045 | 教师休息室 | 0.012 | 0.001 | 0.181 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:4层 | 4042 | PB教室 | 0.029 | 0.002 | 0.146 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:4层 | 4041 | PB教室 | 0.029 | 0.002 | 0.146 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:4层 | 4040 | PB教室 | 0.029 | 0.002 | 0.146 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:4层 | 4036 | PB教室 | 0.029 | 0.002 | 0.146 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:4层 | 4027 | PB教室 | 0.029 | 0.002 | 0.146 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:4层 | 4026 | PB教室 | 0.029 | 0.002 | 0.146 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| A:4层 | 4012 | 学术报告厅 | 0.018 | 0.001 | 0.171 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1017 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1004 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1002 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1220 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1219 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1200 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1196 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1194 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1193 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1192 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1143 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1142 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1141 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1140 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1139 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1138 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1133 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1131 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1099 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1087 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1086 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1084 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:2层 | 1082 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2191 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2190 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2189 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2188 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2187 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2186 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2185 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2184 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2183 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2144 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2137 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2136 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2135 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2134 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2132 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2130 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2098 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2097 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2096 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2095 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2094 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2093 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2092 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2091 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2090 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2089 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2088 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2081 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2080 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:3层 | 2072 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3199 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3181 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3179 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3178 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3177 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3175 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3174 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3173 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3172 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3171 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3170 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3169 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3168 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3167 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3166 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3165 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3164 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3163 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3162 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3146 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3129 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3128 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3125 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3124 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3123 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3119 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3118 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3115 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3114 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3111 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3109 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3107 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3105 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3103 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3101 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:4层 | 3068 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4198 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4182 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4180 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4176 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4161 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4160 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4159 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4158 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4157 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4156 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4155 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4154 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4153 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4152 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4151 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4150 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4149 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4148 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4147 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4145 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4127 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4126 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4122 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4121 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4120 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4117 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4116 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4113 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4112 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4110 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4108 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4106 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4104 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4102 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4100 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| B:5层 | 4067 | 宿舍 | 0.035 | 0.000 | 0.215 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| C:1层 | 1232 | 冷菜间 | 0.015 | 0.000 | 0.067 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| C:1层 | 1231 | 冷藏室 | 0.010 | 0.004 | 0.119 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| C:1层 | 1230 | 冷冻室 | 0.007 | 0.000 | 0.103 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| C:1层 | 1229 | 洗碗间 | 0.008 | 0.000 | 0.069 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| C:1层 | 1224 | 主/副食库 | 0.010 | 0.004 | 0.119 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| C:1层 | 1077 | 小卖部 | 0.007 | 0.000 | 0.103 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| C:1层 | 1059 | 备餐室 | 0.010 | 0.004 | 0.119 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| C:1层 | 1022 | 厨房 | 0.010 | 0.004 | 0.119 | 达标 | 6 | 二/三星级 |
| C:1层 | 1006 | 餐厅 | 0.011 | 0.000 | 0.148 | 达标 | 6 | 二/三星级 |