海绵城市改造

——雨水管理方案
原建筑周边地带采用传统的地面硬化和排水系统，导致了积水和热岛效应问题，严重影响了师生的室外活动体验。为解决这些问题，我们提出了一套综合性的雨水管理系统和绿化措施，旨在缓解路面积水、改善住区热环境、优化水资源管理，并提升生态环境质量。改造主要包括雨水收集系统升级与路基材料更迭。

[image: image1.png]PAB S BT

G WD WA
RFEEEA ""\%& < =

AERFTM— LMY ey o

PAK R





图1海绵城市理念
雨水收集系统是本次改造的核心内容之一，旨在通过收集、储存和再利用雨水，减少对外部水源的依赖，同时缓解路面积水问题。系统包括雨水收集管道、过滤装置、储水池和回用设施。传统硬质地面对雨水的渗透能力较差，容易造成积水。通过铺设蓄水砖和植草砖，不仅可以增加雨水的下渗量，还能有效缓解地表径流，减少积水现象。同时，植草砖的使用可以增加绿化面积，改善微气候。

1.具体施工措施

（1）在建筑屋顶、道路两侧及绿地边缘设置雨水收集管道，确保雨水能够顺利流入地下储水池。管道材质选用耐腐蚀、抗压能力强的HDPE管材，保证长期使用的稳定性。在雨水进入储水池前，设置多级过滤装置，去除泥沙、落叶等杂质，确保水质清洁，适合后续回用。根据场地条件和雨水量预测，建设地下或半地下储水池，容量设计为满足日常绿化灌溉和部分景观用水需求。储水池内部采用防渗漏材料，防止地下水污染。储水池中的雨水经过简单处理后，可通过水泵输送至绿化灌溉系统、景观水体补充以及道路清洗等用途，实现水资源的循环利用。

（2）选择具有良好透水性和蓄水功能的生态砖，铺设在人行道、广场等区域。蓄水砖内部设有孔隙结构，能够在降雨时迅速吸收并储存雨水，延缓雨水排放速度，减轻排水系统压力。砖缝之间填充细砂或碎石，进一步增强透水效果。在停车场、休闲区等非机动车通行区域铺设植草砖，砖体中间预留种植孔，种植耐践踏的草坪或低矮植物。植草砖既能保持地面的透水性，又能提供一定的绿化效果，美化环境。此外，植草砖下的土壤层可以作为天然的雨水过滤和储存介质，进一步提升雨水管理效率。

2.预期效果与效益

（1）减少70%以上的地表积水：蓄水砖和植草砖的有效透水性将大幅减少雨天路面积水，确保师生在室外活动时的安全和舒适。

（2）夏季地面温度下降3-5℃：绿化覆盖率的增加和蓄水材料的应用，将有效降低地表温度，缓解热岛效应，改善户外环境的舒适度。

（3）每年节约30%的自来水用量：雨水收集系统的投入使用，可再用于绿化灌溉与生活杂用水，减少水资源浪费。将显著减少对市政供水的依赖，实现水资源的循环利用，降低运营成本。

（4）提升生态环境质量：绿化覆盖率的增加和生态材料的使用，将改善空气质量和土壤环境，营造一个更加绿色、宜居的生活和学习空间。

